
团   体   标   准
                               T/KCSJ 0004-2025

—————————————————————————————

吉林省勘察设计协会标准

高 品 质 住 宅 技 术 标 准
Technical standards for high-quality residence

T/KCSJ 0004-2025
（征求意见稿）

2026-00-00 发布                   2026-00-00实施
—————————————————————————————

吉林省勘察设计协会  发布
吉林省勘察设计协会
高 品 质 住 宅 技 术 标 准
Technical standards for high-quality residence

T/KCSJ 0004-2025

批准单位：吉林省勘察设计协会
施行日期：202x年x月xx日

2026·长春

前   言
《高品质住宅技术标准》（以下简称“本标准”）根据吉林省勘察设计协会《关于印发〈住宅项目技术标准（暂定名）〉等4项团体标准立项的通知》（吉勘设协〔2025〕12 号）的要求进行编制。本标准编制组会同有关单位，经调查研究，总结实践经验，结合吉林省具体情况，并在广泛征求意见基础上，制定本标准。

本标准的主要内容：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 场地与环境；5 设计；6 施工；7 验收。

本标准由吉林省勘察设计协会负责管理，由中国建筑科学研究院有限公司、吉林省勘察设计协会、吉林省建筑业协会、吉林省建设工程质量监督检测协会负责具体技术内容的解释。

本标准在执行过程中，请各单位注意总结经验，随时将有关意见和建议反馈给吉林省勘察设计协会（地址：长春市贵阳街287号建设大厦13楼，邮编：130051，Email:kcsj1301@163.com），以便今后修订时参考。

本标准主编单位：中国建筑科学研究院有限公司
吉林省勘察设计协会

吉林省建筑业协会
本标准参编单位：吉林省建设工程质量监督检测协会

吉林省建筑科学研究设计院
吉林建筑大学设计研究院有限责任公司
中水东北勘测设计研究有限责任公司
吉林省建苑设计集团有限公司

吉林省国土空间规划建设有限责任公司

长春净月设计集团有限公司

中庆建设有限责任公司  

吉林安装集团股份有限公司

中国建筑第八工程局有限公司 

吉林市第一建筑工程股份有限公司

长春建设集团股份有限公司

吉林省华兴工程建设集团有限公司

吉林天宇建设集团股份有限公司

吉林市政建设集团有限公司

吉林精诚工程检测有限公司

德惠市建设工程质量检测有限公司

吉林省建筑材料工业设计研究院

吉林省新方圆检测认证股份有限公司

延边住房建设工程质量检测鉴定有限公司

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

目  次

11  总    则


22  术    语


33  基本规定


44  场地与环境


44.1  规划布局


44.2  用地与建筑


54.3  交通组织


54.4  空间环境


64.5  绿化景观


74.6  配套设施


85  设计


85.1  建筑


205.2  结构


225.3  设施


255.4  给水排水


275.5  供暖、空调与通风


285.6  电  气


315.7  室内装修


325.8  装配式住宅


336施工


336.1一般规定


346.2地基与基础工程施工


356.3主体结构工程


376.4装饰装修工程


396.5屋面工程


426.6给水排水及供暖工程


456.7通风与空调工程


466.8电气工程


476.9智能化工程


506.10节能工程


566.11电梯工程


577  质量验收


577.1 室外环境工程


587.2  室内环境工程


587.3  地基与基础工程


597.4  主体结构工程


617.5  给水排水工程


627.6 电气工程


627.7 智能化工程


627.8 节能工程


657.9 电梯工程


667.10 装饰装修工程





1  总    则
1.0.1  为保障吉林省城镇居民的基本居住条件和住宅建设高质量发展，提高城镇住宅设计水平，使住宅设计符合安全、舒适、经济、绿色、美观、智慧的基本要求，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于吉林省城镇的新建住宅，改建和扩建的住宅可参照执行。
1.0.3  住宅设计必须执行国家及吉林省有关方针、政策和法规，并应遵循以人为本、安全卫生、绿色环保、科技赋能和可持续发展的原则。

1.0.4  住宅设计除应执行本标准外，尚应符合国家和吉林省现行有关标准、规范的规定。

2  术    语

2.0.1  高品质住宅 high quality residential buildings

以全寿命期居住需求为核心，具备安全耐久的基础保障，功能优化、全龄友好、服务精细的舒适体验，全周期可控的经济价值，低碳节能、绿色环保的可持续属性，环境优美、兼具人文美学的风貌质感，设施完善、技术先进的智慧赋能的住宅。

2.0.2  套型 dwelling unit

由卧室、起居室、厨房、卫生间等共同组成的基本住宅单位。

2.0.3  居住空间 habitable space
卧室、起居室（厅）的统称。

2.0.4  设备平台 equipment platform

供空调、热水等室外设备搁置和检修，且与建筑内部空间及阳台相分隔的对外敞开室外空间。

2.0.5  住宅单元 residential building unit

由多套住宅组成的建筑部分，该部分内的住户可通过共用楼梯和安全出口进行疏散。

2.0.6  附建公共用房 accessory assembly occupancy building

附于住宅主体建筑的公共用房，包括社区居家养老服务设施、物业管理用房、符合噪声标准的设备用房、中小型商业用房、不产生油烟的餐饮用房等。

2.0.7  绿地 green space

居住用地内公共绿地、宅旁绿地、公共服务设施所属绿地和道路绿地（即道路红线内的绿地）等各种形式绿地的总称，包括满足当地植树绿化覆土要求、方便居民出入的地下或半地下建筑的屋顶绿地，不包括其他屋顶、晒台的绿地及垂直绿化。

2.0.8  非结构构件 non-structural element

连接于建筑结构的建筑构件、机电部件及其系统。

2.0.9  家居配电箱 residential distribution box

住宅套（户）内供电电源进线及终端配电的设备箱。

2.0.10  家居配线箱 residential tele-distribution box

住宅套（户）内数据、语音、图像等信息传输线缆的接入及匹配的设备箱。

2.0.11  家居控制器 residential  controller

住宅套（户）内各种数据采集、控制、管理及通信的控制器。

3  基本规定

3.0.1  小区的环境与配套设施应与住宅统筹规划、同步建设、同期投入使用。

3.0.2  住宅的高度、体量、色调、立面材料等应与周围环境和城市空间肌理相协调。建筑物应注重第五立面设计，屋顶及外立面设备、管线应进行遮蔽和美化，应与主体统一设计施工。

3.0.3  住宅应满足使用功能、使用安全要求和日照、采光、通风、隔声、防水、防潮、防火、保温、隔热等性能要求。

3.0.4  住宅应实现结构安全、防火安全、防护安全和雨洪安全。

3.0.5  住宅应合理应用节地、节水、节材、节能和可再生能源等低碳技术，宜达到《绿色建筑评价标准》GB/T 50378 绿色建筑二星级标准。节能设计应符合现行吉林省地方标准《居住建筑节能设计标准（节能75%）》DB22/T 5034-2019的相关规定。太阳能及其他新能源利用宜在建筑规划设计阶段结合建筑布局、立面要求、周围环境、使用功能和设备安装条件等因素进行一体化设计。

3.0.6  小区无障碍建设应符合现行国家标准《建筑与市政工程无障碍通用规范》 GB 55019 及《无障碍设计规范》 GB 50763 的要求。
3.0.7  小区应按负荷性质、用电容量、发展规划以及吉林省各地区供电条件合理设计供配电系统，并应考虑未来发展的需求，适当预留系统扩展的条件。

3.0.8  小区应合理配置公共安全、建筑设备管理、信息设施等智慧化基础设施，充分利用数字化等先进技术，有效联通建筑、小区、社区、城区等层级的有关信息。

3.0.9  小区应设置清晰明确的安全与导向标识系统。

3.0.10  住宅宜采用工业化、数字化、绿色化的建造方式，项目应建立设计、生产、施工、运维联动的协同机制，在建筑全专业、建造全产业链进行数据交换及信息共享，宜使用建筑信息模型（Building Information Modeling，简称 BIM）技术进行正向设计，BIM 模型精度应满足智能化生产、施工的要求。

3.0.11  住宅应全装修交付，宜采用装配式装修，设备与管线宜与主体结构相分离，并满足以下要求：

1  装修材料应选择环保材料；

2  厨房、卫生间宜采用整体式厨房、整体式卫生间，并与土建同步设计、同步施工、一次装修到位；

3  装修部品应采用通用性和互换性的标准化接口；

4  当高品质住宅采用定制化装修时，宜实现按需研发、按需组项、菜单购买。

4  场地与环境
4.1  规划布局
4.1.1  规划设计应坚持以人为本的原则，集约高效利用土地，因地制宜，合理布局。小区的容积率、建筑密度、建筑高度、绿地率等控制指标应符合当地国土空间总体规划、详细规划及相关专项规划的规定。
4.1.3  住宅高度不宜大于 54 m。

4.1.4  小区绿地率不宜小于 35%。

4.1.5  小区应设置人均不低于 0.5 ㎡ 的集中绿地；大于 3 ha 的地块应配置至少一处不小于 400 ㎡ 的集中绿地。集中绿地最小宽度应大于 8 m。在标准的建筑日照阴影线范围之外的集中绿地面积占比不应小于 1/3，其中应设置老年人、儿童活动场地。

4.1.6  小区机动车停车位数量不应低于吉林省及各州市现行规划管理技术规定的要求，且数量不宜低于 1.1 个/户。

4.2  用地与建筑

4.2.1  住宅用地应避开地震中可能产生滑坡、坍塌、地陷、地裂及地震断裂带上可能发生地表错位等工程抗震危险的地段。

4.2.2  住宅用地应无危险化学品、易燃易爆危险源威胁及电磁辐射危害；应无有毒有害物质危害，场地内土壤氡浓度应符合《建筑环境通用规范》GB 55016-2021 的规定。

4.2.3  住宅用地应按城市规划确定的控制标高做好竖向设计。竖向设计应为植物种植设计、给水排水设计创造良好的条件。建筑基地地面高程宜高于相邻道路，场地应采取有效的防淹防倒灌措施。

4.2.4  小区出入口应结合城市配套、交通站点等要素合理设置。小区出入口应与城市交通系统衔接通畅，主要人行出口 500 m 内应设有公共交通站点。

4.2.5  建筑布局应充分利用场地内外的自然景观资源，结合原有地形地貌合理布局，营造疏密有致空间形态与空间层次，实现内外部资源利用最大化、建筑朝向最优化、居住生活环境人性化和多样化。

4.2.6  建筑布局应有利于冬季增加日照、降低冷风对建筑的影响；应有利于夏季增加自然通风、减轻热岛效应。

4.2.7  建筑面宽应符合表 2的规定。重要景观区域的多层住宅面宽不宜大于 55 m。

表2  建筑面宽
	类型
	建筑面宽

	6层及以下住宅
	≤80 m

	7～18层住宅
	≤70 m

	19层及以上住宅
	≤65 m


4.2.8  6 层及以下每栋住宅建筑的单元数量不宜多于 3 个，7 层及以上每栋住宅建筑的单元数量不宜多于 2 个。

4.3  交通组织
4.3.1  小区道路应进行人车分流设计。道路路面宽度应符合表 3的规定。

表3  小区内道路路面宽度
	类型
	道路路面宽度

	主要道路
	≥4.0 m

	其他道路
	≥2.5 m


4.3.2  小区应合理设计住户、访客、出租、搬家、急救、快递、垃圾清运等不同车辆的动线。搬家、急救流线、环卫流线应与消防道路统一规划设计。搬家、急救等车辆应可到达每个单元出入口。
4.3.3  小区应至少有两个车行出入口与城市道路连接。主入口外宜设缓冲空间，预留快递车位、访客车位。缓冲空间进深不宜小于 10 m，占地面积不宜小于 200 ㎡。

4.3.4  小区宜结合配套商业建筑、出入口大堂、地库或风雨连廊、单元大堂等打造无风雨归家流线。

4.3.5  小区道路、公共绿地、主要室外活动场地、供居民使用的配套公共设施主要出入口、住宅的首层出入口、门厅、电梯厅、地下车库等应设置连通的无障碍通道。

4.3.6  非机动车停车场（棚）宜在建筑物（含地下室和架空层）外集中布置，分类存放非机动车，并合理配备充电设施及相应消防设施。

4.4  空间环境
4.4.1  小区应遵循人性化原则、生态可持续原则，应结合全年龄段人群差异化的需求，合理布局功能场地，建设舒适宜人、功能完善的全龄友好型居住环境。

4.4.2  室外场地应动静分区，将活动器械、群体活动的“动区”与有休憩设施的“静区”适当隔离，避免互相干扰。

4.4.3  小区应设置健身场地、老年人活动场地、儿童活动场地和健身步道，并满足以下要求：

1  场地应平整，并应采用防滑、安全、环保的铺装材料；

2  台阶和坡道处应设轮椅坡道；

3  老年人、儿童活动场地应设置供活动人员休息的座椅；

4  健身步道宽度不宜小于 1.25 m，长度不宜少于用地红线周长 1/4 且不少于 200 m，宜采用环保型弹性减震材料并应设有健身引导标识。
4.4.4  小区宜结合公共绿地建设多功能运动场地，宜配置 5 人制足球、篮球、排球、乒乓球、门球等设施和划线；多功能运动场地应采取措施降低使用噪声对居民生活的影响，并应具备在紧急情况下转换为应急避难场所的条件。

4.4.5  小区绿地、公共活动场所及住宅公共活动空间宜增加老年人陪伴犬（宠物）的相关活动场地，应配置景观小品或艺术品，宜配置音乐播放装置。

4.5  绿化景观
4.5.1  景观空间布局应平衡有序、流畅连贯，序列应疏密有致、收放有度，景观元素之间过渡和衔接应自然，形成具有连续性的景观空间系统。

4.5.2  景观绿化应根据当地气候条件、土壤质地等环境因素，合理选择植物品种，体现周边环境植物品种的延续性。
4.5.3  植物配置应形态优美、高低起伏。场地应适当种植观赏型乔木、果树和有色叶树种，合理布局芳香类驱蚊虫植物，搭配种植乔木、灌木、草及花卉，形成层次多样的植物群落，鼓励设置植物标识牌。靠近人员行走和活动的区域不宜种植带刺和异味植物。水景水系附近不宜种植落叶类植物。

4.5.4  苗木搭配应避免影响低层住户日照和采光，应具有景观视野的通透性。

4.5.5  根据当地气候条件合理采用屋顶绿化。屋顶绿化宜选择生长较慢、抗性强的植物，不应选择根系穿刺性强的植物，符合现行《种植屋面工程技术规程》JGJ155 的有关规定。

4.5.6  屋顶绿化覆土深度应符合表 4的规定。

表4  屋顶绿化覆土深度
	植物种类
	覆土深度

	乔木
	>1.2 m

	深根系乔木
	>1.5 m

	灌木
	>0.5 m

	草坪
	>0.3 m


4.5.7  小区应采取乔木、构筑物、底层架空等遮阴措施。

4.5.8  供商业使用的通风、排烟、排气和有噪声、垃圾、废水、废气污染的设备、设施及管井不应设置在小区主景观区域和集中绿地。

4.5.9  人员行走和停留区域与邻近建筑物之间应设景观绿化隔离区。

4.6  配套设施
4.6.1  小区应在满足规划条件及相关配置标准规定的前提下，增设公益性服务设施。公益性服务设施宜结合实际情况配置食堂、图书馆、健身房、游泳池等服务设施，宜依托架空层、风雨连廊、地下空间、园林绿化设施等设置艺术馆（图书馆）式大堂、住户专享型会所、公共会客室、家宴厅、情景化景观园林等共享服务设施。

4.6.2  小区可结合地块条件和周边公共服务设施设置老年活动中心、日间照料设施、全日照料设施等服务设施；可设置儿童托育、托管服务设施，室内外环境应满足儿童活动的要求。公共服务设施出入口不宜设置在小区内。

4.6.3  各类生活服务设施宜在小区主出入口或主轴位置适当集中布置，宜预留配套服务设施弹性空间。

4.6.4  垃圾中转站应远离小区主要出入口；垃圾分类收集点宜合理设置在单元出入口附近，并应与建筑保持 3 m 以上的卫生距离，宜设置洗手台。小区应设置独立的维修、装修垃圾临时堆放点。
5  设计

5.1  建筑
I  套型
5.1.1  套内功能空间应合理布局、动静分区、干湿分离，交通流线应合理。

5.1.2  当住宅套内有 4 个以上居住空间时，应至少有 2 个居住空间符合日照标准，其中连续日照时间不应小于 1 h。

5.1.3  住宅套内配置应实现功能空间的复合利用，可将餐厅、厨房、客厅进行一体化设计，形成家庭融合社交空间，其中不宜设置结构梁。

5.1.4  套内应预留全屋净水系统、洗衣机、烘干机位置和配置给水排水条件。套内宜预留扫地机器人、拖地机等新型家电的位置和配置水电条件。外墙和套内间墙上的宜预留全屋新风系统预留条件。

5.1.5  套内宜采用有利于空间灵活分隔的结构体系和轻质隔墙。

II  卧室

5.1.6  卧室、起居室宜符合下列规定：

1  卧室应方正规则，尺度宜人，利于家具的摆放。中大套型每套至少应有一间能放下1.80m双人床的卧室，双人卧室短边净尺寸不应小于3.10m；单人卧室短边净尺寸不应小于2.20m。卧室应预留相应的衣橱空间，双人卧室衣橱宽度不宜小于2.40m，单人卧室衣橱宽度不宜小于1.50m；

2  卧室、起居室不宜通过凹口采光通风，当卧室、起居室通过凹口采光通风时，凹口净宽不宜小于2.10m，且深度与开口宽度之比宜小于2；

3  主卧室宜设置不小于2.00㎡的衣帽间。

4  应有良好的采光通风条件，无明显的视线干扰；

2  应避免将床头正对卫生间门设置，以免受到噪音和气味的干扰；

5  中大套型主卧宜采用套房设计，设置独立卫生间、独立衣帽间、独立书房等多样化个性空间、满足休闲需求、隐私需求及储藏需求。

5.1.7  每户应至少有一间卧室的门洞宽度不小于 1.00 m，门开启后的通行净宽不小于0.90 m。

III  厨  房

5.1.8  厨房在住房套型中应位置合理，宜布置在套型入口处，与餐厅相邻；门窗洞口应与卧室、书房等休憩、学习空间保持适当距离，以减少噪声和气味干扰，炊事操作流程应符合当地生活习惯，并需符合下列规定：

1  使用面积应与套型建筑面积相匹配，使用面积不宜小于 5.0 ㎡
2  厨房应有直接采光和良好的自然通风条件，鼓励根据当地气候特点，预留空调安装条件。厨房的共用排油烟道应采用主副成品烟道结构形式；

3  排油烟机、吊柜等安装位置不应影响厨房的自然通风和直接采光，厨房内开窗不应影响洗涤池水龙头的安装和操作台的使用；
4  厨房操作面的净长不宜小于3.00m，优先考虑U形、L型等连贯型台面，厨房设施、设备、管线应按使用功能、操作流程（拿、洗、切、炒）等进行整体设计合理预留，切菜区预留宽度不应小于0.60m，灶台边距离墙壁距离不应小于0.20m，油烟机安装位置连接的烟管长度不宜大于2.00m；厨房台面高度宜按使用者的高度个性化定制；台面宜预留厨房小电器操作位置；

5  厨房应有充足的橱柜收纳空间，满足日常生活中的碗碟、炊具、厨房小电器、食品等物品的收纳，橱柜设计应便于物品的放置和拿取，特别是顶层物品的拿取，吊柜应考虑防碰撞措施。中套和大套的套型厨房，宜考虑双开门冰箱、洗碗机、厨余垃圾处理、蒸烤箱等电器安装位置；

6  厨房空间和餐厅空间应能有机整合，相互渗透，增加餐厨互动性，有条件的套型可考虑岛台的设置。考虑多人助厨和家务劳动的需要，通过良好、通透的厨房环境设计促进家庭成员间交流。

5.1.9  使用燃气的厨房应设置可燃气体探测器，并应具备声光报警并切断燃气阀功能。

5.1.10  厨房应采取防止串烟串味的措施，应合理设置排气道系统。排气道系统应采用经型式检验认定的成套产品，排气道、防火止回阀、屋顶防倒灌风帽等应配套提供。

IV  卫生间

5.1.11  卫生间设计应符合下列要求：

1  设置便器、洗浴器（浴缸或淋浴）、洗面器的卫生间使用面积不宜小于 4.0 ㎡；

2  共用卫生间应采用二分离或三分离设计，大便器所在的房间宜预留洗手器的安装条件；

3  卫生间洗面器、便器前应留有不小于 0.70m ×0.60m （宽×深）的空间；

4  卫生间便器和洗浴器旁应设扶手或预留安装条件；

5  卫生间布局应综合考虑卫生间门的开启方式及方向，避免影响洁具安装及使用。卫生间门洞尺寸不宜小于 0.85m ×2.20m；

5.1.12  卫生间宜自然通风采光，并应采取防止反味措施。

1  卫生间地漏应具有防反溢、防异味功能；

2  洗衣机处地漏应采用具有防反溢、防干涸功能的专用地漏；

3  存水弯出水管与排水管道连接处应使用良好密封材料和构造，便器应选用构造内自带水封的产品。

5.1.13  供老年人使用的卫生间宜适当增大厕位和淋浴空间，便器和洗浴器旁应设安全抓杆及救助呼叫装置或预留安全抓杆安装条件，并应按需增设其他无障碍设施。

5.1.14  卫生间所有墙面的防水层高度不应小于 2 m，且不低于淋浴喷淋口高度。防水层以上应设置防潮层。

5.1.15  每套住宅的卫生间应至少包含大便器、洗脸盆、洗浴三件卫生器具，并宜为智能马桶、吹风机、浴霸等设备预留给水条件和电源插座。

5.1.16  卧室数量不少于3间的套型，卫生间数量不应少于2个，其中一个卫生间宜与主卧形成套房，另一个可与玄关或与临近玄关的客卧结合设计。

5.1.17  卫生间宜同层排水。

V  储藏空间

5.1.18  套内应进行系统性的收纳设计，以就近收纳为原则，充分考虑日常生活习惯，满足不同空间的收纳需求。中套型住房储藏空间投影面积占比不宜小于该套住房投影面积的12%，单间和小套型住房储藏空间占比宜在12%基础上适当提高，大套型住房储藏空间占比不宜小于该套住房投影面积的10%。

5.1.19  当套内建筑面积大于 120 ㎡ 时，主卧宜设置步入式衣帽间，宜设置可变的多功能独立储藏空间。

VI  入户花园和阳台

5.1.20  住房根据当地气候特点，可设置入户花园、空中花园。

5.1.21  住宅主要阳台进深不应小于 1.6 m。服务阳台宜设置家政空间，进深不应小于 1.5 m。

5.1.22  设备平台应做防水，并应采用有组织排水，单独设置排水管。
5.1.23  当封闭阳台的窗台采用实体墙时高度不应小于0.90m，当封闭或开敞阳台采用落地窗或低窗台时，防护栏杆的高度不应小于 1.20m，并应采取防止攀爬的措施。

5.1.24  开敞阳台临空处有放置物品或花盆的设施时，应设置高护栏或防护网，开敞阳台的防护栏杆离地面 0.10m 高度范围内不应留空。

5.1.25  开敞式阳台应采取有组织排水，并应设反坎。

5.1.26  阳台短边净尺寸不应小于 1.00m，并应预留电气插座，阳台放置洗衣机时，应预留洗衣机专用插座和给排水点位。

VII  层高、净高

5.1.27  住宅层高不应小于3.0m。

5.1.28  首层大堂、地下大堂净高不宜小于 3.0 m，电梯厅净高不应小于 2.6 m。

5.1.29  套内主要居住空间净高不应小于 2.6 m。

VIII  外立面

5.1.30  建筑立面应有较强的可实施性，容易实施，成本可控，有利于市场的推广和应用。

5.1.31  立面宜结合现代人生活习惯进行创新设计，既能满足当代人不同生活方式的需求，融入时代特性，又能满足人们对美好生活的向往，彰显艺术性。

5.1.32  建筑立面应注重精细化设计，建筑底部应进行重点设计，与周边环境良好衔接，强调细节变化，突出建筑品质感。

5.1.33  建筑宜采用质感涂料、真石漆、石材、陶板、金属板等富有质感并且耐久性强的材料，优先使用带有自清洁功能的外墙材料。组织好立面分格、材料交接设计，充分体现材料质感。

5.1.34  建筑立面上裸露的雨水管、空调管等各类管线应与建筑立面风格协调设计，并通过设计手法做到有效遮挡。管线材料需考虑安全耐久。

5.1.35  外墙立面虚实比例协调，着重考虑空调机位的隐藏处理和安装维修方便。空调机位的设置要结合立面风格统一考虑。
5.1.36  雨篷、阳台、栏杆、台阶、坡道等满足使用功能的前提下，其风格、形式、色彩、比例等应与建筑物的立面整体相协调。

5.1.37  外墙立面不应采用易产生镜面反射的玻璃，不宜使用抛光金属板等易造成反射的材料。

5.1.38  建筑外窗形式和分格应综合考虑立面风格、视野和型材等因素，避免划分琐碎。

5.1.39  空调室外机位应与建筑一体化设计，并满足以下要求：

1  室外机应安装在远离卧室的区域，室内机在出风口处增加消声软管等软连接措施，安装减振支吊架，外机基座应增加橡胶减振垫；

2  分体式空调室外机位净尺寸不宜小于 1.20m×0.70m×0.90m（长×宽×高），集中式空调室外机位净尺寸不宜小于 1.50m× 1.0m× 1.60m（长×宽×高）；多联式空调室外机位净尺寸不宜小于 1.60m×0.80m×1.60m（长×宽×高）；

3  空调机位百叶设置应利于室外机散热，且通透率不小于 70%。
4  室外机排风不应吹向阳台内侧，并不应直接吹向对面卧室、起居室的窗口和阳台；

5  室外机不宜设置在建筑外立面凹槽内；

6  室外机位应便于安装和维修，严禁设置在无窗墙面。

IX  玄  关
5.1.40  套内应设置入户玄关，应设置容量合理的储物空间以储存鞋子、雨伞等物品，鞋柜进深不宜低于 0.40m，鼓励设置步入式储物空间，步入式储藏空间进深不宜低于 0.80m。入户玄关也可结合后勤动线，鼓励设计入户洗消区域，更好实现洁污分区。
5.1.41  独立入户门厅的通行净宽不应小于 1.20 m，安装收纳柜位置深度不应小于 350 mm。户门边收纳柜一侧至少预留400 mm 门垛。

X  门  窗

5.1.42  门窗工程应满足《民用建筑节能门窗工程技术标准》 DB22/T 5012-2018的要求，并采用标准化尺寸。

5.1.43  紧邻城市交通干线两侧的住宅，居住空间的外门窗应采用中空夹胶或三玻两腔等隔声性能良好的外窗。

5.1.44  外门安装构造的气密性和水密性不应小于外窗的气密性和水密性要求，外门框、窗框与墙体之间缝隙应采用高效保温材料填塞密实并做好密封防水。

XI  墙与楼地面

5.1.45  外墙保温应执行《保温装饰板外墙外保温工程技术规程》 DB22/T 5086-2014 的规定。

5.1.46  有人活动的地面的防滑等级和防滑措施应符合下列规定：

1  建筑平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间地面的防滑等级，对于干态地面和潮湿地面，分别不应低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的 Bd 级和 Bw 级；

2  室内外活动场所地面的防滑等级，对于干态地面和潮湿地面，分别不应低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 规定的Ad和 Aw 级；

3  老年人使用的卫生间地面的防滑等级，不应低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Aw 级；

4  坡道、楼梯踏步防滑等级，对于干态地面和潮湿地面，分别不应低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的 Ad 和 Aw 级，并应采用防滑条等防滑措施；无障碍通行区域的防滑条等附着物不应突出面层。卫生间与相邻房间高差不应大于 15 mm，并应做斜坡过渡。
XII  电梯与楼梯
5.1.47  电梯候梯厅净深度不应小于多台电梯中最大轿厢深度，且不应小于 1.8 m。当电梯候梯空间兼作楼梯休息平台时，净深度不应小于 2.0 m。

5.1.48  住宅电梯数量和配置应符合下列要求：

1  电梯数量应综合考虑层数、服务户数、电梯速度等主要技术参数及使用者的舒适度等因素确定，每台电梯服务户数不应超过 60 户；

2  住宅每单元应至少设置 1 台可容纳担架的电梯，可容纳担架电梯采用宽轿厢时，轿厢长边尺寸应不小于 1.60m ，短边尺寸应不小于 1.50m ；采用深轿厢时，轿厢宽度应不小于 1.10m ，深度应不小于 2.10m 。可容纳担架电梯轿厢门净宽应不小于 0.90m；

3 六层及以下的住宅，电梯的载重量应不小于 800kg，七层及以上住宅电梯的载重量应不小于 1000kg；

4  当电梯未成组布置时，两部电梯均应为无障碍电梯，且均应通至地下车库和地下非机动车库。

5.1.49  电梯应配置空调，宜配置空气消杀功能。

5.1.50  电梯应采取变频调速或能量再生回馈等节能措施。两台及以上垂直电梯集中布置时，其控制系统应具备按程序集中调控和群控功能。

5.1.51  除消防救援等特殊需要外，电梯轿厢应能在断电等原因停梯时自动停靠最近层站开门。

5.1.52  电梯井道及电梯机房不应紧邻卧室和起居室布置，机房应采取吸声、隔声、减振措施。
5.1.53  两个及以上单元的住宅建筑中通至屋面的疏散楼梯应能通过屋面连通。

XIII  出入口、走廊

5.1.54  地下停车库出入口（出、入两个方向）不应垂直正对住户外窗。

5.1.55  地下停车库出入口和坡道上方宜设雨篷，材质应选用低噪声材料或采取可降低雨滴噪声的降噪措施。

5.1.56  建筑物出入口应采取防止上部物体坠落伤人的安全措施。出入口均应设雨篷，并应与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合。

5.1.57  首层大堂、地下大堂通向电梯厅的通道净宽度不应小于 1.50 m。

5.1.58  户门外宜留有进深不小于 1.50 m 的缓冲空间。

5.1.59  相邻户门之间的最小间距不应小于 900 mm。

5.1.60  走廊内消火栓设置位置不应影响疏散，且不应影响消火栓门与户门的开启。消火栓箱明装时，应设置防儿童碰头措施。

5.1.61  高层住宅的开敞连廊应做雨篷。

XIV  地下车库
5.1.62  地下室宜根据小区规模集中设置或分区域设置存储空间。

5.1.63  地下车库宜设置下沉庭院、采光井或导光管。

5.1.64  地下车库出入口及坡道净高不应低于 2.4 m。

5.1.65  地下车库车道净高不宜低于 2.4 m，主车道宜为环线。

5.1.66  停车位尺寸不宜小于 2.5 m×5.3 m。

5.1.67  地下车库宜设置人行道，通车道应合理设置人行横道线。地下车库入户大堂进出口外的人行通道宽度不应小于 1.2 m。

5.1.68  无障碍停车位应在地下车库入户大堂出入口就近设置。

5.1.69  地下停车位应 100%预留电动汽车充电设施建设安装条件。

5.1.70  地下车库出入口地面的坡道外端应设置防水反坡，防水反坡高度不应小于 150 mm。出入口和坡道底端应设置截水沟和耐轮压沟盖板。出入口应安装智能防淹装置、防淹门或防汛挡板，挡水高度不应小于 0.8 m。

5.1.71  地下车库地面应采用耐磨、抗碾压、防渗透及防滑的地坪材料。

XV  日照、天然采光、遮阳

5.1.72 住宅日照标准应符合表6.1.1的规定。
表6.1.1  住宅建筑日照标准
	建筑气候区划
	I类气候区

	城区或镇区常住人口(万人)
	≥50
	<50

	日照标准日
	大寒日

	日照时数(h)
	≥2
	≥3

	有效日照时间带(h)
	8~16

	日照时间计算起点
	底层窗台面(指室内地面0.90m
高的外墙位置)


5.1.73 住宅日照标准还应符合下列规定：
1  每套住宅应至少有一个居住空间能获得冬季日照；
2  需要获得冬季日照的居住空间的窗洞口宽度不应小于0.80m;
3  在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照标准降低，既有住宅建筑进行无障碍改造、加装电梯除外；
5.1.74  卧室、起居室（厅）、厨房应有直接天然采光。
5.1.75 住宅建筑的卧室、起居室（厅）的采光不应低于采光等级Ⅳ级的采光标准值，侧面采光的采光系数不应低于2.0%，室内天然光照度不应低于3001x，照明色温不应高于4000K。
5.1.76  有效采光面积计算应符合下列规定：
1  侧窗采光口下沿离楼面或地面高度小于0.50m 的窗洞口不应计入有效采光面积内，窗洞口上沿距地面高度不宜低于 2.00m；
2  侧窗采光口上部的挑檐、装饰板、防火通道及阳台等外部遮挡物在采光计算时，应按实际遮挡参与计算。
5.1.77  当住宅套内利用凹槽采光时，应满足下列规定：
1  凹槽的净宽与净深之比不应小于1/3，双侧布置外窗的凹槽净宽不应小于1.80m；单侧布置外窗的凹槽净宽不应小于1.20m；
2 凹槽的净宽与净深之比大于2，外窗正对开口而且开口面无其他遮挡时，可不考虑凹槽对室内采光的影响；
3 凹槽的净宽与净深之比小于2且大于等于1/2时，有效采光面积按采光口面积的70%计算窗地比；
4  凹槽内的净宽与净深之比小于1/2且大于等于1/3 时，有效采光面积按采光口面积的50%计算窗地比。
XVI  自然通风

5.1.78  卧室、起居室（厅）、厨房应有自然通风。
5.1.79  住宅的平面空间组织、立面设计、门窗的位置、方向和开启方式的设置，应有利于组织室内自然通风。单朝向住宅宜采取改善自然通风的措施。
5.1.80  每套住宅的自然通风开口面积不应小于地面面积的 5%。
5.1.81  采用自然通风的房间，其自然通风开口面积应符合下列规定：
1  卧室、起居室（厅）、明卫生间的自然通风开口面积不应小于该房间地板面积的8%；当采用自然通风的房间外设置阳台时，阳台的自然通风开口面积不应小于采用自然通风的房间和阳台地板面积总和的8%；
2  厨房的自然通风开口面积不应小于该房间地板面积的 10%，且不得小于0.60m² 。当厨房外设置阳台时，阳台的自然通风开口面积不应小于厨房和阳台地板面积总和的1/10。并不得小于0.80m²。
5.1.82  当住宅采用户式集中空调时，应设置通风装置或新风系统，其新风系统的进风口与家用燃气热水锅炉排气口的距离不应小于5.00m。
XVII  隔声、降噪

5.1.83  卧室、起居室的室内允许噪声级、围护结构的空气声隔声标准及楼板撞击声需满足现行国家标准中的相关要求：

1  室内噪声级（以等效声级LAeq,T计）应满足现行国家标准《建筑环境通用规范》GB 55016第2.1.3、2.1.4条、《住宅项目规范》GB 55038第6.1.1条的相关要求；

2  外墙、隔墙、楼板和门窗的空气声隔声性能以计权隔声量+频谱修正量Rw (C; Ctr)计）应满足现行国家标准《住宅项目规范》GB 55038第6.1节相关条款的要求；

3  建筑声学工程竣工验收前，应进行竣工声学检测。竣工声学检测应包括主要功能房间的室内噪声级、隔声性能。
5.1.84  住宅建筑平面布置时，宜将分户墙两侧房间布置为相同使用功能房间，否则应按照隔声限值要求高的标准进行分户墙隔声性能设计。

5.1.85  住宅分户墙和分户楼板的空气声隔声性能设计时，分户构件材料类型选择应符合下列规定：

1  住宅卧室分户墙应采用现浇混凝土墙体或隔声性能相当的重质匀质墙体，不应采用轻钢龙骨隔墙、单层轻质条板隔墙或空心砌块隔墙构造。住宅其他分户墙宜采用现浇混凝土墙体或隔声性能相当的重质匀质墙体；

2  住宅卧室与水平邻户房间之间的空气声隔声性能指标为计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和（DnT,w+C）不小于 50dB 时，卧室分户墙的现浇混凝土墙体厚度不应小于200mm；住宅卧室与水平邻户房间之间的空气声隔声性能指标为计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和（DnT,w+Ctr）不小于 50dB 时，卧室分户墙的现浇混凝土墙体厚度不应小于250mm；

3  住宅卧室与上下邻户房间之间的空气声隔声性能指标为 DnT,w+C不小于 50dB 时，卧室分户楼板的结构楼板厚度不应小于 120mm ，当采用装配式结构时，分户楼板的结构楼板厚度不应小于 130mm；住宅卧室与上下邻户房间之间的空气声隔声性能指标为 DnT,w+C 不小于 53dB 时，卧室分户楼板的结构楼板厚度不应小于 150mm。

5.1.86  分户墙应做到梁底，分户墙与梁柱交接处应设计缝隙隔声处理做法。当装配式住宅采用预制分户墙板时，应对墙板接缝设计隔声处理做法。

5.1.87  入户管线应从住宅公共部位进入户内，空调管线等穿墙进入户内的管线应设置套管，管线与套管之间应设计隔声封堵做法和节点大样图。相邻两户间的排烟、排气通道，应设计防止相互串声的构造做法和节点大样图。

5.1.88  分户墙应避免暗装配电箱、弱电箱等对隔声减弱严重的做法。分户墙两侧暗装电气开关、插座等设施应错位设置，并应对所开的洞（槽）采取隔声封堵措施。在背对背安装时，相互错开的距离不应小于 300mm。

5.1.89  套型户门应采用保温、隔声、安全防卫门，户门上端不应设气窗。

5.1.90  套内空间的轻质隔墙应选用隔声性能好的墙体材料和吸声性能好的饰面材料，并应将隔墙做到楼盖的底面，隔墙与地面、墙面的连接处不应留有缝隙。

5.1.91  与卧室相邻的厨房和卫生间，排水立管不应贴邻与卧室共用的墙体，且应采取隔声包覆处理措施。上层排水时，在卧室内测得的排水噪声等效声级不应大于 33dB。

5.1.92  分户楼板撞击声隔声设计指标为计权标准化撞击声压级L’nT,w 不大于 65dB 时，应选择撞击声改善量ΔL 不小于 15dB 的浮筑楼面构造；分户楼板的撞击声隔声性能指标为 L’nT,w 不大于 60dB 时，应选择撞击声改善量ΔL 不小于 20dB  的浮筑楼面构造；分户楼板的撞击声隔声性能指标为 L’nT,w 不大于 55dB 时，应选择撞击声改善量ΔL 不小于 28dB 的浮筑楼面构造；分户楼板的撞击声隔声性能指标为 L’nT,w 不大于 53dB 时，应选择撞击声改善量ΔL 不小于 30dB 的浮筑楼面构造；

5.1.93  卧室、起居室等居住空间楼板隔声设计应采取改善楼板撞击声隔声性能的构造措施，可采取增设浮筑楼面、弹性面层等构造措施。当采用浮筑楼面时，弹性隔声垫上方构造与四周墙体不应刚性连接。对于有保温要求的楼板，楼板撞击声隔声构造宜与保温构造相结合，弹性隔声垫宜兼作保温层。

5.1.94  分户楼板采用改善楼板撞击声隔声性能的构造措施时，非饰面层材料的弹性隔声垫不应直接外露作为交付或测试条件；在弹性隔声垫上方应设计具有足够结构强度的浮筑层，浮筑层的厚度和重量应根据弹性隔声垫的动刚度、变形量等指标综合确定。设置浮筑层时，还应采取防开裂措施。

5.1.95  分户楼板弹性隔声垫材料的动刚度不应大于 30MN/m³, 厚度不应小于 10mm 。隔声垫上浮筑层和完成面层与墙面交界处应设置竖向隔声片隔开，竖向隔声片沿墙体上翻至不低于完成面标高。

5.1.96  当给排水、强弱电等管线需要布置在结构楼板和弹性隔声垫之间时，不应对满铺弹性隔声垫产生影响，否则应在铺设管线后，做混凝土或石膏自流平找平层，确保弹性隔声垫能在需要铺设区域满铺。

5.1.97  在弹性隔声垫上方需要设置地板采暖水管时，固定地板采暖水管的固定件不应刺穿弹性隔声垫。

5.1.98 给排水、供暖、强弱电、燃气和通风空调等管线应安装在管道井内，管道井宜布置在户外公共部位；管线穿楼板处应设置套管，管线与套管之间应采取密封隔声措施。

5.1.99  毗邻主要噪声源的建筑，不宜把对噪声敏感的房间布置在临噪声源一侧；受条件限制需要布置在临噪声源一侧时，需符合下列规定：

1  如果毗邻的噪声源为高速公路、铁路干线等噪声值极大的噪声源，建筑邻近噪声源的一侧不宜设置外窗；

2  如确需设置外窗的，建筑外窗应使用断桥铝窗框、中空夹胶玻璃等隔声改善措施，宜使用通风隔声窗等产品加强外窗的隔声性能。

5.1.100  设置于地下室的常开噪声源房间（如生活水泵房、送排风机房、柴发房等）宜设置在建筑物外轮廓线以外的区域。当必须设置在建筑轮廓线以内时，噪声源房间和设备需按下列做法处理：

1  可以壁挂、吊挂或落地安装的通风风机、空调器等设备宜落地安装，并按需求设置消声措施；

2  机房墙面应做吸声处理，顶面应做吸隔声处理，与机房相邻的管井也应做隔声处理。

5.1.101  布置在地下室和屋面空间的设备、管线需按照下列做法进行隔振减噪处理：

1  产生低频噪声、振动的生活水泵、送排风风机、柴油发电机组、供配电机组（发电机、变压器）、集中供暖制冷风机（冷却水塔）、屋面太阳能供热、空气能辅助供热设施设备等，不应设置在建筑主体范围内或屋面，宜设置在住区公共区域的地下室，同时应进行隔振减噪专项设计。如果屋面设备必须放置在卧室正上方时，应进行隔振减噪专项设计，采取包括隔声吊顶、浮筑楼板在内的隔振减噪设计；

2  对于平时运行的设备，主供水管与水泵、风管与风机之间应采用柔性连接；

3  地下室建筑轮廓线以内安装、吊装的水管、风管宜使用减振支吊架。

5.1.102  住房的户式中央空调室外机、热水器等产生噪声的设备宜布置在远离卧室的位置；空调管线穿外墙的缝隙应使用软性隔声材料封堵。
5.1.103  贯穿上下层住房的排水管按照下列做法处理：

1  生活污废水排水立管设置在室内时，不应贴临与卧室共用的墙体，并应采取隔声包覆处理措施；排水管伸缩节处建议设置良好的隔声和密封措施以避免产生异响；

2  排水管穿过楼板、墙体时，与楼板、墙体之间的缝隙应采用软性隔声材料封堵。

XVIII  防水、防潮

5.1.104  住宅的屋面、地面、外墙、外窗、电梯井道口应采取防止雨水和冰雪融化水侵入室内或井道内的措施。
5.1.105  住宅套内地下室应采取防水防潮措施。
5.1.106  住宅卫生间、浴室的墙面、楼面、地面应设置防水层，顶棚应设置防潮层，门口应有阻止积水外溢的措施；厨房的楼、地面应设置防水层，墙面应设置防潮层，并符合《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298的相关规定。
5.1.107  敞开式阳台，地面应设置防水层。设有配水点的阳台，楼、地面应设置专用给、排水管线及专用地漏，并应设置防水层。
5.1.108  在凸出外墙面的线条、空调板、雨篷等部位上口的墙体中应设置混凝土防水翻边，防水翻边高度不小于250mm。
5.1.109  住宅的屋面、外墙和地面应采取措施，防止出现表面结露和内部冷凝。
XIX 室内空气质量

5.1.110  在选用住宅建筑材料、室内装修材料以及选择施工工艺时，应控制有害物质的含量，并满足国家及吉林省相关标准的要求。
4.2.30  室内空气中二氧化碳卫生标准值≤0.10%(2000mg/ m³)；住宅室内空气污染物的活度和浓度应符合表6.5.2的规定。
表6.5.2  住宅室内空气污染物限值
	污染物名称
	活度、浓度限值

	氡
	≤150 Bq/m³

	游离甲醛
	≤0.07 mg/m³

	苯
	≤0.06 mg/m³

	氨
	≤0.15 mg/m³

	总挥发性有机化合物(TVOC)
	≤0.45mg/m³


5.2  结构
I  一般规定

5.2.1  住宅结构的设计工作年限不应少于70年，安全等级不应低于二级。
5.2.2  住宅结构的抗震设防类别不应低于标准设防类。抗震设计应符合《建筑抗震设计规范》GB  50011等国家现行标准的规定。
5.2.3  住宅结构设计应依据岩土工程勘察文件。选择住宅场地时，应根据工程需要和地震活动情况、工程地质和地震地质的有关资料，对抗震有利、一般、不利和危险地段做出综合评价。对不利地段，应提出避开要求或采取有效的措施；严禁在危险地段建造住宅建筑。

5.2.4  在设计使用年限内未经技术鉴定或设计许可，不得改变结构的用途和使用环境。

5.2.5  住宅建筑中采用的结构材料性能指标应符合国家现行标准的要求。混凝土结构宜优先采用高性能混凝土、高强钢筋。

II  地基基础

5.2.6  住宅建筑地基基础的设计应满足承载力、稳定性以及地基变形的要求。

5.2.7  基坑支护设计应保证岩土开挖、地下结构施工的安全，并确保周围环境不受损害。

5.2.8  住宅建筑地下室设计，应综合考虑上部结构、岩土侧压 力及地下水的不利作用影响，地下室应满足整体抗浮和局部抗浮要求。

5.2.9  下列住宅建筑在施工期间及使用期间应进行沉降变形观测 ：

1  地基基础设计等级为甲级的住宅建筑；

2  软弱地基上的地基基础设计等级为乙级的住宅建筑；

3  处理地基上的住宅建筑；

4  加层、扩建的住宅建筑；

5  受邻近深基坑开挖施工影响或受场地地下水位等环境 因素变化影响较大的住宅建筑；

6  采用新型基础或新型结构的住宅建筑。

III  上部结构

5.2.10  住宅建筑宜选用规则的体型，其抗侧力构件的平面布置宜规则对称，侧向刚度沿竖向宜均匀变化，避免侧向刚度和承载力突变。不规则的住宅建筑，应按规定采取加强措施；特 别不规则的住宅建筑应进行专门研究和论证，采取特别的加强措施；严重不规则的住宅建筑不应采用。
5.2.11  住宅建筑的荷载和地震、温度等作用应按《建筑结构荷载规范》GB50009、《建筑抗震设计规范》GB50011等国家现行标准的规定采用和设计。

5.2.12  住宅建筑应具有必要的承载能力、刚度和延性；对可能出现的薄弱部位，应采取有效的加强措施。

5.2.13  楼盖结构应具有适宜的舒适度。大跨度楼盖应验算楼盖结构的竖向振动频率和加速度。

5.2.14  钢构件及其连接应采取有效的防火、防腐措施，并应在工程设计文件中明确防腐的年限及维护要求。
5.2.15  木构件应采取有效的防火、防潮、防腐、防虫措施。
5.2.16  砌体结构不应在角部墙体设转角窗洞口；钢筋混凝土剪力墙结构在角部设角窗洞时，应采取有效的加强措施。

5.2.17  对于框架结构住宅，楼梯构件与主体结构整浇时，应考虑楼梯构件对主体结构地震作用的影响，并应加强楼梯构件的抗震构造措施。

5.2.18  围护结构和非结构构件，应采取与主体结构可靠的连接或锚固措施，并应满足安全性、耐久性和适用性要求。

5.3  设施

I  一般规定

5.3.1  住宅设备的配置应满足居住功能的要求，并与各类住宅的需求相匹配。

5.3.2  每套住宅应设置洗衣机、空调、热水器、冰箱等位置及安装条件。

II  信报箱与智能快递箱

5.3.3  新建住宅应每套配套设置智能信报箱。

5.3.4  智能信报箱宜设置在住宅单元主要入口处。当住宅设有单元安全防护门时，智能信报箱投递口应设置在门禁以外，并应有防雨雪措施。

5.3.5  智能快递箱宜临近小区出入口、物业管理用房设置，室外设置时应有防雨措施。选用智能信报箱或智能快递箱时应预留电源和通信接口。

III  设备平台和设备室外机隔板

5.3.6  住宅的卧室、起居室（厅）等主要使用空间应配置室外机搁板或设备平台。住宅的空调室外机组、生活热水制备机组等设施应与建筑一体化设计，合理设置室外机搁板或设备平台，搁板及设备平台宜采用钢筋混凝土结构。

5.3.7  室外机搁板、设备平台及其围护设施应满足空调机放置及通风的要求，应便于安装、维修，并有防止人员坠落和设备滑落等安全措施。围护设施出风面的通透率不得小于70%，且对周围环境不应造成热污染和噪声污染。

5.3.8  不同住户空调室外机位并排共用一个室外机搁板或设备平台时，两个空调机位之间应采用安全隔离防护措施。
5.3.9  空调室外机正前方有遮挡物时，室外机搁板外缘距遮挡物或外墙的正面间距不应小于1.00m 。当空调室外机设置 在凹槽内且正面相对时，应错位排布。

5.3.10  室外机搁板和设备平台应采取有组织排水措施。

IV  排气道、管道井

5.3.11  厨房宜设共用排气道，卫生间应设共用排气道。

5.3.12  厨房的共用排气道与卫生间的共用排气道应分别设置，且均应采取防止支管回流和井道泄漏的措施，其出屋顶口部宜安装无动力风帽。

5.3.13  厨房的共用排气道应与灶具位置相邻，并与排油烟机连接方便。

5.3.14  排气道断面尺寸应根据层数确定，排气道接口部位应安装支管接口配件。

5.3.15  竖向排气道屋顶风帽的安装高度不应低于相邻建筑砌筑体。排气道的出口设置在上人屋面、住户平台上时，应高出屋面或平台地面2.00m；当周围4.00m之内有门窗时，应高出门窗上皮0.60m。

5.3.16  住宅应在公共部位设置公共管道井，管道井宜在每层靠公共走道的一侧设置检修门，管道井应满足防火要求。

5.3.17  住宅不应设置垃圾管道井。

V  燃  气

5.3.18  高层住宅使用燃气作燃料时，应采用管道供气。

5.3.19  住宅管道燃气的供气压力不应高于0.20MPa。住宅内各类用气设备应使用低压燃气，其入口压力应在0.75倍～ 1.50倍燃具额定压力范围内。

5.3.20  住宅套内暗埋、暗封的用户燃气管道，设计使用年限不应小于50年，管道的最高运行压力不应大于0.01MPa。

5.3.21  敷设在室外的用户燃气管道应有可靠的防雷接地装置；敷设在住宅建筑外墙的燃气立管从地面引出时，应设置防止攀爬及外力损害的措施。

5.3.22  住宅户内燃气立管应设置在有自然通风的厨房或与厨房相连的阳台内，且宜明装设置；住宅户内燃气管道不得敷设在卧室、起居室(厅)、卫生间、电缆沟(井)、烟道、进风道、变电 室、配电间、电梯井等处。

5.3.23  燃气设备的设置应符合下列规定：

1  燃气设备严禁设置在卧室内；

2  严禁在浴室内安装直接排气式、半密闭式燃气热水器等在使用空间内积聚有害气体的加热设备；

3  户内燃气灶应安装在通风良好的厨房或阳台内；

4  燃气热水器等燃气设备应安装在通风良好的厨房、阳 台内或其他非居住房间。

5.3.24  住宅厨房内宜设置燃气浓度监测报警器。住宅建筑内设有燃气管道竖井或有燃气管道的管道层时，燃气管道竖井或有燃气管道的管道层应设置燃气浓度监测报警器。

5.3.25  使用燃气的住宅，每套的燃气用量应根据燃气设备的种类、数量和额定燃气量计算确定，且应至少按一个双眼灶和一个燃气热水器计算。

5.3.26  使用管道燃气的用户应设置燃气计量装置，燃气计量装置的安装应满足抄表、检修、保养和安全使用的要求。燃气计量装置严禁安装在卧室、卫生间以及危险品和易燃品堆放处。

5.3.27  住宅烟气的排放应符合下列规定：

1  住宅内各类用气设备排出的烟气必须排至室外；

2  安装燃气设备的房间应预留安装位置和排气孔洞位置；

3  排气口应采取防风措施；

4  燃气热水器、供暖及制冷燃气设备的排气管不得与燃气灶排油烟机的排气管合并接入同一管道；

5  当多台设备合用竖向排气道排放烟气时，应保证互不影响。

VI  综合管线

5.3.28  机电设备管线的布置应相对集中、紧凑、合理使用空间。

5.3.29  住宅计量装置的设置应符合下列规定：

1  各类生活供水系统应设置分户水表；

2  设有集中供暖(集中空调)系统时，应设置分户热计量 装置；

3  设有燃气系统时，应设置分户燃气表；

4  设有供电系统时，应设置分户电能表。

5.3.30  住宅的计量表具(水表、电能表、燃气表、热计量表)应采用计量出户，建筑设计时应统筹考虑住宅计量表具(水表、电 能表、燃气表、热计量表)的安装位置。

5.3.31  下列设施不应设置在住宅套内，应设置在单元的共用 空间内：

1  公共功能的管道，包括给水总立管、消防立管、雨水立管、供暖(空调)供回水总立管和配电和弱电干线(管)等，设置 在开敞式阳台的雨水立管除外；

2  公共的管道阀门、电气设备和用于总体调节和检修的部件，户内排水立管检修口除外；

3  供暖管沟和电缆沟的检查孔；

4  燃气引入管阀门。

5.4  给水排水
5.4.1  小区宜结合区域海绵城市设计设置具有调蓄功能的集水景观。下凹式绿地中应设置溢流雨水口，雨水口应高出绿地种植土，并应低于周边路面不小于 50 mm。

5.4.2  绿化灌溉应采用喷灌、微灌等节水技术，并宜设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施。

5.4.3  室外设施、设备、检查井等应结合景观绿化合理布置，且室外消火栓及消防水泵接合器应设置明显标志。

5.4.4  小区下沉庭院、地下室坡道出入口雨水设计重现期不应低于 50 年，当无法重力排水时，并应设置水泵提升排水。连接建筑出入口的下沉庭院应采取土建措施防止防洪水位以下的客水进入下沉区域。

5.4.5  建筑屋面雨水应做有组织排水，雨水立管应设于单元公共区域或建筑外立面阴角处。

5.4.6  住宅电梯基坑应设置排水措施。

5.4.7  地下给水泵房、消防泵房等不应毗邻居住用房或在其上层或下层

5.4.8  屋顶消防稳压设施不应直接设置在住宅卧室和起居室的正上方，宜设于消防水泵房内，并应设置减振措施。

5.4.9  地下车库集水坑、潜污泵出水管、管线阀门及消火栓布置不应影响车行及车位使用，集水坑井盖宜采用轻质钢构载重型密闭井盖。地下车库非出入口处排水沟不应穿越主要车行道，并应采用降噪盖板。

5.4.10  分户给水支管入户前，应在公共区域设置检修阀门。

5.4.11  非传统水源供水系统应独立设置，非传统水源利用应采取措施防止误接、误用、误饮。

5.4.12  户内用水点压力不宜大于0.2 MPa，且不应小于用水器具的最低工作压力。

5.4.13  户内生活给水管道宜采用不锈钢管、不锈钢阀门或铜管、铜阀门。

5.4.14  生活热水系统应采取保证用水点处冷、热水供水压力平衡和稳定的措施。热水用水点出水温度不低于 46 ℃的时间不应大于 10 s。当设有 3 个及以上卫生间的住宅的户内热水供应系统采用共用热水器时，宜设置机械循环。

5.4.15  当首层功能为住宅时，首层应单独设置排水出户管，并应单独接至室外检查井；当首层架空时，上一层住户的排水横支管宜单独接至排水立管或室外检查井，接入点距转向处以下不应小于 0.6 m。

5.4.16  当住宅排水立管在首层变横管时，接头处应放大一号管径。排水横管应采用 75°以下角度弯头衔接。

5.4.17  卫生间宜采用同层排水技术，宜根据排水立管位置与卫生洁具布局采用微降板方式。排水立管不应贴临卧室墙体，并应采用低噪声管材或采取包覆隔声材料的隔声措施。

5.4.18  厨房和卫生间的排水立管应分别设置，排水管道不应穿越卧室。

5.4.19  卫生器具应选用水效等级不低于 2 级的节水型器具，且卫生器具用水效率等级应达到 1 级。

5.4.20  卫生洁具水封深度不应小于 50 mm。

5.4.21  户内应采用自带水封高度不小于 50 mm 的地漏或采用设存水弯的直通式地漏。地漏和水封应易于检修和清洁。

5.4.22  洗衣机地漏不应设置在洗衣机的正下方，宜采用防溢流和防干涸专用地漏。

5.4.23  卫生间干区不宜设置地漏。

5.4.24  当构造内无水封的设备与生活排水管道连接时，应在排水口以下设存水弯。

5.5  供暖、空调与通风
5.5.1  供暖空调应根据当地能源资源情况和建筑需求，采用能源利用效率高、对环境污染少的供暖和制冷方式。

5.5.2  供暖空调宜采用分散式系统，宜利用空气能等可再生能源；当小区有余热、废热、地热等可供利用，且技术经济分析合理时，可采用集中式系统。

5.5.3  供暖空调系统应设置自动室温调控装置，满足分室调温和控制需求。

5.5.4  热水地面辐射供暖设计应满足以下要求：

1  分、集水器远离卧室等主要功能房间隐蔽安装，并预留合理的操作、检修空间；

2  按主要供暖房间划分供暖环路，并设置分室温控调节阀；

3  采用具有阻氧性能的塑料管材，并使用与管材配套供应的管件。

5.5.5  空调冷凝水应设置冷凝水立管有组织排放。

5.5.6  住宅宜设置具有空气净化功能的分户式新风系统、集中式新风系统或预留新风系统安装条件，新风系统宜满足以下要求：

1  具备热量回收功能；

2  具备根据室内 CO₂浓度监测值进行新风系统控制、维持房间正压的功能；

3  便于维护和检修。

5.5.7  卫生间应设置机械排风系统或预留机械排风系统风口，且全面通风换气次数不宜小于3 次/h。

5.5.8  地下室等潮湿环境敷设的管道、设备、附件等应采取防结露措施。地下车库宜设置除湿设备。地下人员长期活动的房间宜设置空调设施。

5.5.9  地下车库不满足自然通风要求时，应设置机械通风系统，并设置与排风设备自动联动的一氧化碳浓度监测装置。

5.5.10  地下车库的平时通风设备单位风量耗功率应符合现行国家规范《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。。

5.5.11  室外新风口水平或垂直方向距燃气热水器排烟口、厨房排油烟口、卫生间排风口等污染物排放口，以及空调室外机等热排放设备的距离不应小于 1.5 m；当垂直布置时，新风口应设置在污染物排放口及热排放设备下方。

5.5.12  室外排风口应远离室外健身、交流、休息、娱乐等人员经常活动的区域、其他建筑空间的自然通风口以及新风口附近。

5.6  电  气
I  电  气

5.6.1  场地宜采用太阳能路灯等可再生能源路灯。

5.6.2  夜景照明设施应避免对行人和非机动车、机动车驾驶员造成眩光。夜景照明灯具照射方向不应正对卧室、起居室。

5.6.3  公共区域照明、电梯等公共设备、可再生能源发电系统等应分别设置电能计量装置。

5.6.4  地下机动车坡道主要出入口应设计过渡照明，地下车库灯具宜采用微波感应、红外感应、智能灯控等控制技术，当有车、人活动时，照明灯具应按顺序开启。

5.6.5  走廊、楼梯间、大堂、电梯厅等公共区域照明应根据人员活动及自然光水平，设置自动感应控制或其他节能控制措施。

5.6.6  住宅首层大堂应设置单独回路的紧急救护电源插座，并应设置明显标识。

5.6.7  卧室至卫生间的走道墙面宜设置感应式嵌装脚灯，卧室、起居室、长过道的照明宜采用双控开关控制。

5.6.8  卫生间内坐便器侧和洗手池下方距离地面 300 mm 高度处应预留电源插座，厨房台盆下方应预留净水器等设备电源插座，电源插座应符合 GB/T 4208 规定的 IP54 防护等级的要求。

5.6.9  室内有高差、踏步或灯光明暗转换等场所，应设置局部照明。

II  智能系统
5.6.10  小区应以住宅为载体，利用物联网、云计算、大数据、移动通信、人工智能等新一代信息技术，实现系统平台、家居产品的互联互通，满足住户信息获取和使用的数字化家庭生活服务。

5.6.11  小区应选取符合条件的建筑预留移动通信基础设施。移动通信基础设施应与建筑一体化设计，并提供电力引入、管道接入、防雷接地条件。

5.6.12  小区内通信、有线电视管路及其他智能化地下通信管路应遵循集约化建设的原则统一规划、路由便捷、预留冗余和维护方便；小区地下通信管道应统筹共建，室外管井不宜设置在硬质路面区域。

5.6.13  通信接入机房的空间、管道容量及配电设计应满足多家运营商平等接入的要求，并应支持用户自由选择运营商。

5.6.14  光纤接入网应具有升级、扩充能力。

5.6.15  小区应实现移动通信信号全覆盖，应增强电梯轿厢、地下空间、楼梯间、机房、卫生间等区域的信号强度。

5.6.16  小区应设置智慧物业管理平台，宜具备物业服务、缴费、停车管理、家政服务、小区安防、智能家居、环境卫生、维修管理、投票表决、事务公开等功能，满足居民“一键直达，在线服务”需求，并应预留连接全屋设备维修、养老托育等社会化服务平台和政务服务平台的数据接口。

5.6.17  小区应根据实际情况合理配置下列智慧系统：

1  视频监控系统，宜具备电动车进电梯报警，并联动电梯不关门功能；在出入口、重要活动场所、楼座单元关键位置应设置全面高清数字视频监控；应设置全景摄像头；

2  入侵报警系统，宜在周界设置电子围栏等智能防护设施；

3  出入口控制系统，人行入口、非机动车入口和单元入口应采用非接触式门禁系统，宜具备支持人脸识别、手机近场通信（Near Field Communication，简称 NFC）、二维码、密码及远程管理和授权的功能；在车辆出入口应设置车辆管理系统，宜具备车牌识别和自动计费功能；

4  楼寓对讲系统，户内及单元门口应设置楼宇对讲系统；

5  智慧灯杆系统，宜集成公共照明、通信基站、一键报警、视频监控、公共广播、导向标识等功能；

6  紧急求助报警系统，老年活动场地和儿童活动场地宜设置紧急求助报警系统；

7  智慧充电桩，宜具备自动监测供电状况、电能质量、供电设备运行状态、断电蓝牙识别等功能；

8  能源管理系统，宜具备对能耗的监测、数据分析和管理功能；

9  设备运维管理系统，宜具备对设备实时监控、运行参数记录、异常/故障报警等功能；

10  电梯监控系统，宜具备电梯运行状态实时监控以及异常故障自动报警功能；

11  环境监测系统，宜具备实时监测和发布场地内环境温度、湿度、 PM2.5 、PM10 、CO2 浓度、照度和环境噪声等功能；

12  建筑物监测系统，宜具备实时监测建筑物倾斜、变形情况和异常报警功能；

13  高空抛物监控系统；

14  消防通道监测系统，宜具备监测消防通道占用、堵塞、封闭等异常状态和自动报警功能。

5.6.18  户内应设置家居配线箱，应符合 GB/T 37142 的规定。家居配线箱内应预留光网络单元、路由器、网关、中控主机的位置，配线箱内应预留电源。

5.6.19  户内应合理布置户内信息网络插座的位置和数量，以支持全屋 Wi-Fi 信号覆盖。

5.6.20  户内应设置中控网关，组建基础智能家居控制系统。宜预留智能家居产品以及居家异常行为监控、紧急求助、健康管理等适老化智能产品的设置条件。中控网关应支持远程升级（Over-the-Air Technology， 简称 OTA）。

5.6.21  户内宜设置智慧家居系统，实现家居安防、家居能耗管理、家居设备设施控制、家居环境监控等各子系统的数据互通、综合联动、统一报警和系统运行，并应预留连接智慧物业管理平台的数据接口。

5.6.22  户内应根据实际情况合理配置下列智能化系统：

1  家居安防系统，宜具备视频监控、入侵报警、门禁、紧急求助报警、可燃气体探测、访客对讲等功能；宜支持手机远程连接网关设备，一键控制全屋智能子系统和设备；

2  家居能耗管理系统，宜具备水、电、燃气、采暖等能耗管理功能；

3  家居设备设施控制系统，宜具备照明控制、家电控制、冷暖新风控制功能，宜具备窗帘等设施控制功能；

4  家居环境监控系统，宜具备家居室内空间环境监测、与空调、新风、暖气、照明灯具联动等功能；当发生紧急事件时，能与家居安防系统联动并能上报至物业服务平台；

5  家居电气安全管理系统，宜具备过载保护、漏电保护、过热保护、欠压保护、总路计量、电能监测、故障诊断和异常报警等功能。

5.6.23  小区应采取网络隔离、防火墙、入侵检测工具等安全技术措施保证信息安全和隐私安全。

5.6.24  小区应构建智慧运维管理体系，建立健全各项制度和机制，应包括资产管理、日志管理、运维策略管理、设施异常监测、告警管理、运维人员管理等内容。

5.6.25  小区运维保障体系应满足 GB/T 28827.1 和 GB/T 36626 的相关要求。

5.7  室内装修
I  一般规定

5.7.1  住宅室内装修设计应遵循绿色生态、可持续发展和简装修、重装饰的理念，兼顾当前使用和未来改造的需要。
5.7.2  住宅室内装修不应破坏承重结构，不应影响消防设施和安全疏散设施的正常使用，不应破坏室内安全防护设施和公用设备系统，不应改变建筑外观。

II  装 修 材 料

5.7.3  装修材料应采用绿色环保、安全、耐久、防火、防水、防滑、防污性能好的材料，应按现行国家标准要求进行防腐和防 虫处理，并应符合相关标准的规定。

5.7.4  装修材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222和《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

5.7.5  装修材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。

III  装修设计

5.7.6  住宅楼梯间、电梯间、门厅及公共走道等部位，其地面、墙面及平顶的装修应一次性设计并施工到位。

5.7.7  全装修住宅室内装修应与建筑、结构、设备等专业进行一体化集成设计，厨房、卫生间宜采用工厂化生产部品部件。

5.7.8  住宅室内装修设计，不应改变各类空间的使用功能、平面位置、门窗洞口及门窗开启方向等，并应符合本标准对住宅套内的相关规定。

5.8  装配式住宅

5.8.1  装配式住宅建筑应合理确定建筑单体的装配率，并根据装配率确定装配式建筑技术方案。

5.8.2  装配式住宅应综合考虑使用功能、生产、施工、运输和经济性等方面要求。

5.8.3  装配式混凝土结构和装配式钢结构住宅设计应符合国家现行标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231、《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T51232和《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1的相关规定。

5.8.4  装配式住宅应采取建筑信息模型技术，并将设计信息与部件部品的生产运输、装配施工和运营维护等环节衔接。

5.8.5  装配式住宅应符合国家标准《建筑模数协调标准》GB/ T50002 的规定。

5.8.6  装配式住宅应采用标准化、系列化的设计方法，提高部品部件的重复使用率及通用性，满足工厂加工、现场装配的要求。

5.8.7  装配式住宅主体部件及其连接应受力合理、构造简单和施工方便。节点连接应满足建筑性能的要求。

5.8.8  设备及其管线敷设在预制构件上的套管、孔洞、坑槽应不影响预制构件受力性能及安全性。不得在安装完成的预制构件上剔凿沟槽，打孔开洞。建筑部件与设备之间的连接宜 采用标准接口。

6施工
6.1一般规定

6.1.1  住宅施工应遵循“质量终身责任、气候适配施工、绿色低碳建造”原则，确保工程质量与使用功能达标。
6.1.2  施工应与设计、运维阶段衔接，可再生能源设施、智能安防系统、无障碍设施等需按“同步设计、同步施工、同步验收”要求实施，不得擅自变更设计文件确定的核心技术参数。
6.1.3  严格执行“上道工序不验收合格、下道工序不得施工”制度，重点加强隐蔽工程验收，验收记录需同步纳入工程档案。
6.1.4  施工单位应根据工程特点、现场条件、质量风险和技术要求编制专项施工方案，并应按规定程序审批后执行。
6.1.5  施工前应对施工管理人员和作业人员进行逐级技术交底，并应形成书面记录，交底资料应签字齐全，留存备查。
6.1.6  施工使用的测量与计量设备、仪器应经计量检定、校准合格，并确认在有效期内使用。
6.1.7  使用的材料、成品、半成品、构配件应具有质量合格证明文件，规格、型号和性能应满
足设计要求，并按有关规定进行检验。
6.1.8  施工单位应向建设单位、物业服务企业移交完整的施工技术资料，包含智能系统操作手册、设备维护指南、隐蔽工程竣工图等，确保后续运维管理有序开展。
6.2地基与基础工程施工
6.2.1  地基基础工程施工应采用经质量检验合格的材料、构件和设备，应根据设计要求和工程需要制定施工方案，并进行工程施工质量控制和工程监测。工程监测应确保数据的完整性、真实性和可靠性。
6.2.2  地基基础工程施工应根据设计要求或工程施工安全的需要，对涉及施工安全、周边环境安全，以及可能对人身财产安全造成危害的对象或被保护对象进行工程监测。
6.2.3  建筑地基基础工程冬、雨季施工应采取防冻、排水措施。
6.2.4  地基施工过程中应采取减少基底土体扰动的保护措施，机械挖土时，基底以上200mm-300mm厚土层应采用人工挖除。
6.2.5  地基材料应符合下列规定：
1  素土、灰土地基：材料可采用黏土和粉质黏土，有机质含量不应大于5%，含水率宜控制在最优含水量±2%范围内，分层铺设厚度宜取200mm-300mm随铺填随夯实；
2  砂和砂石地基：宜采用颗粒级配良好的砂石，砂石最大粒径不宜大于50mm，含泥量不应大于5%，有机物含量不应大于5%；
3  强夯地基试夯区在不同工程地质单元不应少于1处，试夯区不应小于20m×20m，夯锤底面宜为圆形，锤底宜均匀设置4个-6个孔径250mm-500mm的排气孔，强夯锤锤底静接地压力宜为20Kpa-80Kpa，强夯置换锤锤底静接地压力宜为100KPa-300KPa。
4  注浆加固地基：注浆顺序应按跳孔间隔注浆方式进行，宜采用先外围后内部注浆施工方法，注浆孔径宜为70mm-110mm，空位偏差不应大于50mm；浆液水灰比宜取0.5-0.6；劈裂注浆压力砂土宜取0.2Kpa-0.5Kpa，黏性土宜取0.2Kpa-0.3Kpa。冬期施工时，在日平均气温低于5℃或最低温度低于-3℃的条件下注浆时应采取防浆体冻结措施。
6.2.6  地基材料应符合下列规定：
1  钢筋混凝土预制桩：混凝土预制桩强度达到70%后方可起吊，达到100%后方可运输；沉桩顺序应按照先深后浅，先大后小、先长后短，先密后疏的次序进行；锤击桩终止沉桩应以桩端标高控制为主，贯入度控制为辅，当桩端达到碎石层或风化岩时，可以贯入度控制为主，桩端标高为辅，贯入度已达到设计要求而桩端标高未达到时，应继续锤击3阵，按照每阵10击的贯入度大于设计规定的数值予以确认。静压桩终压应以标高为主，压力为辅，对于入土深度大于等于8m的桩，复压次数可为2次-3次，对于入土深度小于8m的桩，复压次数可为3次-5次，稳压压装力不应小于终压力，稳压时间5s-10s；
2  泥浆护壁成孔灌注桩：施工时应维持钻孔内泥浆高于地下水0.5m，受水位涨落影响时，应高于最高水位1.5m；护筒内径应比钻头外径大100mm，冲击成孔和旋挖成孔的护筒内径应比钻头外径大200mm，垂直度不宜大于1/100；
3  长螺旋钻孔压灌桩：钻头与桩位偏差不应大于20mm，压灌桩的充盈系数宜为1.0-1.2，桩顶混凝土超灌高度不宜小于0.3m。
6.3主体结构工程
6.3.1  模板工程施工应符合下列规定：
1  模板工程应编制专项施工方案，并对模板及支架进行设计计算；
2  模板及支架材料的技术指标应符合国家现行有关标准的规定；
3  对跨度不小于4m的梁、板，其模板起拱高度宜为梁、板跨度的 1/1000～3/1000；
4  当混凝土强度达到设计要求时，方可拆除底模及支架；当设计无具体要求时，同条件养护试件的混凝土抗压强度应符合规范规定；
5  快拆支架体系的支架立杆间距不应大于2m。拆模时应保留立杆并顶托支承楼板，拆模时的混凝土强度可取构件跨度为2m按上条的规定确定；
6  对固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞的允许偏差及现浇结构模板尺寸允许偏差参考GB50666-2011中相关规定。
6.3.2  钢筋工程施工应符合下列规定：
1  钢筋工程应符合设计要求，当需要进行钢筋代换时，应办理设计变更文件；
2  钢筋的规格和性能应符合国家现行有关标准的规定；
3  钢筋室外堆放时，应采用避免钢筋锈蚀的措施；
4  当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时，应停止使用该批钢筋，并对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验；
5  钢筋的表面应清洁、无损伤，油渍、漆污和铁锈应在加工前清除干净；
6  钢筋加工宜在常温状态下进行，加工过程中不应加热钢筋。钢筋弯折应一次完成，不得反复弯折；
7  钢筋宜采用无延伸功能的机械设备进行调直；
8  受力钢筋的弯折应符合规范规定；
9  箍筋、拉筋的末端弯钩应符合设计要求，当设计无具体要求时应符合规范规定；
10  钢筋连接方式应根据设计要求和施工条件选用；
11  钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置二个或二个以上的接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋公称直径的 10 倍；
12  钢筋机械连接制作、连接接头及保护层厚度应符合有关规定；
13  同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。搭接长度及接头面积百分率符合有关规定；
14  在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内，应按设计要求配置箍筋；
15  钢筋绑扎的细部构造应符合下列规定：
1）钢筋的绑扎搭接接头应在接头中心和两端用铁丝扎牢；
2）墙、柱、梁钢筋骨架中各垂直面钢筋网交叉点应全部扎牢；板上部钢筋网的交叉点应全部扎牢，底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错扎牢；
3）梁、柱的箍筋弯钩及焊接封闭箍筋的对焊点应沿纵向受力钢筋方向错开设置。构件同一表面，焊接封闭箍筋的对焊接头面积百分率不宜超过50%；
4）填充墙构造柱纵向钢筋宜与框架梁钢筋共同绑扎；
5）梁及柱中箍筋、墙中水平分布钢筋及暗柱箍筋、板中钢筋距构件边缘的距离宜为50mm；
16  构件交接处的钢筋位置应优先保证主要受力构件和构件中主要受力方向的钢筋位置。框架节点处梁纵向受力钢筋宜置于柱纵向钢筋内侧；次梁钢筋宜放在主梁钢筋内侧；剪力墙中水平分布钢筋宜放在外部，并在墙边弯折锚固；
17  钢筋安装过程中，设计未允许的部位不宜焊接；
18  钢筋安装应采取可靠措施防止钢筋受模板、模具内表面的脱模剂污染；
19  钢筋进场时应检查生产企业的生产许可证证书及钢筋的质量证明书；应按国家现行有关标准的规定抽样检验屈服强度、抗拉强度、伸长率及单位长度重量偏差，屈服强度、抗拉强度、伸长率性能应符合规范要求；
20  经产品认证符合要求的钢筋，其后的检验批量可再扩大一倍。在同一工程项目中，同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋连续三次进场检验均合格时，其后的检验批量可扩大一倍；
21  成型钢筋进场时，应检查成型钢筋的质量证明书及成型钢筋所用材料的检验合格报告，并应抽样检验成型钢筋的屈服强度、抗拉强度、延伸率。检验批量可由合同约定，且同一工程、同一原材料来源、同一组生产设备生产的成型钢筋，检验批量不应大于 100t；
22  盘卷供货的钢筋调直后应抽样检验力学性能和单位长度重量偏差；
23  钢筋的加工尺寸偏差和安装位置偏差应符合现行国家标准有关规定；
24  在施工现场，应按现行行业标准规定抽取钢筋机械连接接头、焊接接头试件作力学性能检验，其质量应符合国家现行有关标准的规定。
6.3.3  混凝土施工应符合下列规定：
1  混凝土结构施工宜采用预拌混凝土。混凝土搅拌、运输应符合国家现行有关标准的规定；
2  水泥、粗骨料、细骨料、掺合料及外加剂的选用、原材、配比等应符合相关规范标准；
3  混凝土供应方应根据相关规范做好材料进场验收及混凝土出场检查；
4  混凝土浇筑前应做好相应隐蔽验收工作，并对操作人员进行技术交底；
5  浇筑前应检查混凝土送料单，核对混凝土配合比，确认混凝土强度等级，检查混凝土运输时间，测定混凝土坍落度，必要时还应测定混凝土扩展度，在确认无误后再进行混凝土浇筑；
6  混凝土运输、输送、浇筑过程中严禁加水；混凝土运输、输送、浇筑过程中散落的混凝土严禁用于结构浇筑；
7  混凝土输送宜采用泵送方式；
8  浇筑混凝土前，应清除模板内或垫层上的杂物。表面干燥的地基、垫层、模板上应洒水湿润；现场环境温度高于 35 ℃时宜对金属模板进行洒水降温；洒水后不得留有积水；
9  混凝土浇筑后，在混凝土初凝前和终凝前宜分别对混凝土裸露表面进行抹面处理；
10  不同强度混凝土浇筑应符合设计及规范要求；
11  施工缝或后浇带处浇筑混凝土应符合规范要求；
12  超长结构混凝土、型钢混凝土结构、钢管混凝土结构、自密实混凝土清水混凝土结构、基础大体积混凝土结构及预应力结构混凝土浇筑应符合规范要求；
13  混凝土振捣应能使模板内各个部位混凝土密实、均匀，不应漏振、欠振、过振；
14  混凝土浇筑后应及时进行保湿养护，保湿养护可采用洒水、覆盖、喷涂养护剂等方式。选择养护方式应考虑现场条件、环境温湿度、构件特点、技术要求、施工操作等因素；
15  建筑屋面混凝土施工宜选用抗渗混凝土。
6.3.4  填充墙砌体工程施工应符合下列规定：
1  轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑时，其产品龄期应大于28d；
2  采用普通砂浆砌筑填充墙时，烧结空心砖、吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块应提前1d-2d浇水湿润；
3  蒸压加气混凝土砌块采用专用砂浆或普通砂浆砌筑时，应在砌筑当天对砌块砌筑面浇水湿润；
4  在厨房、卫生间、浴室等砌筑墙体时，墙体底部宜浇筑混凝土坎台，其高度应为150mm；
5  填充墙的拉结筋、构造柱及水平系梁设置应按照设计及规范要求设置；
6  填充墙顶部与主体结构空隙位置，应在填充墙砌筑14d后进行砌筑；
7  填充墙砌筑及质量检查应符合GB50924-2014相关规定；
8  拉结筋是增强砌体结构整体性的关键措施，需按设计要求在墙体交接处或指定间距植入钢筋，长度伸入构造柱或相邻墙体不小于600mm并弯钩锚固，设计有特殊要求时，拉结筋通长设置。构造柱施工时需预留马牙槎，确保与墙体咬合紧密，马牙槎先退后进，对称砌筑；
9  圈梁应沿墙体水平方向连续设置，与构造柱形成闭合框架，增强抗侧移能力，施工时需清理基层并确保圈梁与墙体紧密结合；门窗洞口需按规范设置过梁，两端深入墙体的长度需满足承载力要求，避免应力集中；墙体顶部斜顶砖砌筑时，需采用45°-60°斜砌法，缝隙用砂浆填实；
10  在抗震设防烈度为8度地区，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，普通砖砌体斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3，多孔砖砌体的斜槎长高比不应小于1/2。斜槎高度不得超过一步脚手架的高度。非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处，当不能留斜槎时，除转角处外，可留直槎，但直槎必须做成凸槎，留直槎处应加设拉结钢筋。
6.4装饰装修工程

6.4.1  建筑地面应符合下列规定：
1  防水层应从地面延伸到墙面，地面设有地漏时，坡向地漏的排水坡度不应小于1 %；
2  防水工程应进行不少于两次蓄水试验；
3  有防水要求的地面可做隐形地漏；
4  地面辐射供暖整体面层施工时宜增加变形缝，防止热胀冷缩，减少地面裂缝；
5  变形缝位置应准确，宽度宜为5 - 10 mm，缝内应填充弹性材料（如耐老化泡沫条），表面需采用柔性密封材料（如硅酮密封胶）封堵，密封胶表面应光滑、无气泡、无流淌痕迹，与地面材料颜色协调（或按设计要求配色），整体观感整齐美观；
6  变形缝弹性填充材料及密封材料须具备耐高低温性能（适应地暖系统工作温度范围，一般为5℃ - 60℃），确保能吸收地暖炕热胀冷缩产生的变形量，避免地面因应力集中出现裂缝；
7  地面辐射供暖整体面层与墙体、柱体交接处，地热床、地热系统面积超过 30 ㎡且长边长度超过 6  m 的区域（或按设计文件要求划分的分区），以及不同地面材料（如地砖与木地板）交接处，宜设置变形缝；
8  公共出入口内外、公共走廊、公共楼梯、电梯厅等处的地面应采用防滑铺装，地面静摩擦系数（COF）宜大于0.7；
9  卫生间地面应采用防滑铺装，地面静摩擦系数（COF）宜大于0.7，防滑值（BPN）宜大于80；
10  室外地面、室内潮湿地面、坡道及踏步地面静摩擦系数（COF）宜大于0.7，防滑值（BPN）宜大于80；
11  厨房、卫生间、封闭阳台与相邻空间地面的高差不应大于0.015m（15mm），并应以斜坡过渡；户门的门槛高度和户门内外高差均不应大于0.015m（15mm）；
12  地面砖铺贴前，应进行策划，提前设计好地面砖铺贴图。
6.4.2  抹灰工程应符合下列规定：
1  抹灰前混凝土墙体和表面比较光滑的砖砌体（如粉煤灰蒸压砖）应做界面处理，宜对砌体基体提前进行浇水湿润，施工时，基层表面不得有明水；
2  抹灰时，宜在全墙面增加钢丝网，减少裂缝；
3  抹灰砂浆厚度大于10 mm 时，应分层抹灰，每层厚度控制在 5—7mm，且应在前一层砂浆凝结硬化后再进行后一层抹灰；
4  室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求。设计无要求时，宜采用成品护角；
5  当要求抹灰层具有防水、防潮功能时，宜采用防水砂浆加涂料防水的双重防护；
6  各种砂浆抹灰层，在凝结前应防止快干、水冲、撞击、振动和受冻，在凝结后应采取措施防止玷污和损坏。水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护。
6.4.3  门窗工程应符合下列规定： 
1  外门、窗洞口四周墙面均应裹覆保温材料，门窗框与洞口之间采用聚氨酯泡沫填缝剂填缝，并采用聚乙烯圆棒和密封膏密封；
2  入户门通行净宽宜大于0.90m。卧室门的通行净宽宜大于0.80m，厨房门和卫生间门的通行净宽宜大于0.70m，并应预留无障碍改造条件；
3  公共出入口的外门通行净宽宜大于1.10m。当外门为双扇门时，至少有1扇门的通行净宽不小于0.80m；
4  外窗宜设置排水孔，排水孔需遵循 “内高外低” 的构造，避免雨水顺着排水孔回流至窗框内腔，外侧还需加装防虫网（孔径≤1mm），防止蚊虫、杂物进入堵塞通道，同时不影响排水效率；
5  排水孔需在门窗框体加工时一体成型，不宜安装后现场打孔，防止破坏型材涂层和内部结构，导致型材锈蚀。
6.4.4  饰面板工程施工应符合下列规定：
1  饰面板（石材、木饰面板、金属板等）进场应进行石材放射性、木材甲醛释放量、燃烧性能等检测，检测结果应符合国家现行标准的有关规定；
2  外墙饰面应与外墙可靠连接，石材等脆性外墙饰面处于外倾斜和水平倒挂状态时应有防脱落措施；
3  墙面块材铺贴宜通过预排版设计实现砖缝水平贯通与垂直对齐，缝宽偏差≤0.3 mm、顺直度每米误差≤1 mm。
6.4.5  饰面砖工程施工应符合下列规定：
1  卫生间淋浴区墙面防水层高度不应小于2.0 m，且不低于淋浴喷淋口高度；洗面器墙面防水层高度不应小于1.2 m，其他墙面防水层高度不宜小于0.5 m；
2  铺贴前，应进行策划，提前设计好墙面砖铺贴图纸。墙面砖铺贴图纸设计时，应注意非整砖宽度不宜小于整砖的1/3；完成策划后，应与现场实际尺寸比对，然后进行预铺设，调整无误后，再进行大面积施工。
6.4.6  幕墙工程施工应符合下列规定：
1  幕墙工程完成后宜编制使用说明书移交使用单位。 
6.4.7  涂饰工程施工应符合下列规定：
1  涂饰工程所用涂料的有害物质含量应符合现行国家标准《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB 18582和《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325的规定；
2  涂饰工程施工前刮腻子阶段，为提升墙面抗裂性能、保障装饰耐久性，宜在不同材质墙体交接处（含混凝土与砌体、新旧墙体衔接处）、墙面水电管线开槽修补区域、石膏板隔墙和加气混凝土轻质隔墙表面、外墙内保温系统的内墙侧、门窗洞口四角及阴阳角部位增设玻璃纤维网格布；
3  涂饰工程阴阳角处理宜采用带网格布翼边的阴阳角条，提升边角方正度、顺直度、抗冲击性及抗裂性能。
6.4.8  细部工程施工应符合下列规定：
1  建筑防护栏杆的金属构件应根据腐蚀环境选用金属材料。除不锈钢外，防护栏杆的其他金属材料和金属零部件的表面应进行耐腐蚀、耐老化处理；
2  封闭阳台的窗台高度宜大于 0.9 m，半封闭或开敞阳台采用落地窗或低窗台时，防护栏杆的高度宜大于1.2 m，并应采取防止攀爬的措施；当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距不宜大于 0.10m；
3  开敞阳台临空处有放置花盆的设施时，应设置高护栏或防护网；开敞阳台的防护栏杆距地面 0.1 m 高度范围内不应留空；
4  楼梯扶手高度不宜低于1.20m，当楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时，其水平段扶手高度不应低于1.20m；楼梯栏杆竖向杆件间净距不宜大于0.10m；
5  卫生间便器和洗浴盆旁应安装扶手或预留安装条件；
6  临空玻璃栏杆应进行防撞击试验。
6.5屋面工程

6.5.1  附加层施工
1  檐沟、天沟与屋面交接处、屋面平面与立面交接处，以及水落口、伸出屋面管道根部等部位，应设置卷材或涂膜附加层；
2  屋面找平层分格缝等部位，宜设置卷材空铺附加层，其空铺宽度不宜小于100mm；
3  附加层最小厚度应符合设计的规定，涂膜附加层应夹铺胎体增强材料；
4 附加层每边宽度不应小于250mm。
6.5.2  找坡层和找平层施工
1  应清理结构层、保温层基面的松散杂物，凸出基层表面的硬物应剔平扫净；
2  抹找坡层前，宜对基层洒水湿润，对不易与找平层结合的基层应做界面处理；
3  找坡层和找平层所用材料的质量和配合比应符合设计要求，并应做到计量准确和机械搅拌；
4  找坡应按屋面排水方向和设计坡度要求进行，宜架设钢模板代替贴饼和冲筋，找坡层最薄处厚度不宜小于30mm；
5  找坡材料应分层铺设和压实，表面宜平整和粗糙，并应适时浇水养护；
6  找平层应在水泥初凝前压实抹平，水泥终凝前完成收水后应二次压光，并应及时取出分格条；养护时间不得少于7d；
7  卷材防水层的基层与突出屋面结构的交接处，以及基层的转角处，找平层均应做成圆弧形，且应整齐平顺，圆弧半径为80mm。
6.5.3  保温层（隔汽层）施工
1  严寒和寒冷地区屋面热桥部位，应复核设计要求，不得遗漏。
2  隔汽层施工应符合下列规定：
1）隔汽层宜设置在找平层上；
2）屋面周边隔汽层应沿墙面向上连续铺设，高出屋面保温层上表面不得小于150mm；
3）采用卷材做隔汽层时，卷材宜空铺，卷材搭接缝应满粘，其搭接宽度不应小于80mm；采用涂膜做隔汽层时，涂料涂刷应均匀，涂层不得有堆积、起泡和露底现象；
4）穿过隔汽层的管道周围应进行密封处理。
3  屋面排汽构造施工前应做好策划，并符合下列规定：
1）排汽道及排汽孔的设置应符合本规范的有关规定设计，应设置在坡面转折交点最高点处；
2）施工时，排汽道及排汽孔均不得被堵塞；
3）屋面纵横排汽道的交叉处可埋设金属或塑料排汽管，排汽管宜设置在结构层上，穿过保温层及排汽道的管壁四周应打孔，排汽管的泛水处及顶部应采取防止雨水进入的措施；
4  水泥珍珠岩类保温层施工应符合下列规定：
1）按设计要求比例，搅拌均匀，按设计坡度做好模板。分层压实，超过设计线10～20mm厚，再刮去多余部分，最终压平；
2）水泥珍珠岩料要一次用完；
3）压抹完成后要及时抹面，或覆膜养护7d。
5  喷涂硬泡聚氨酯保温层施工应符合下列规定：
1）基层应平整、干燥、干净；
2）施工前应对喷涂设备进行调试，并应喷涂试块进行材料性能检测；
3）喷涂时喷嘴与施工基面的间距应由试验确定；
4）喷涂硬泡聚氨酯的配比应准确计量，发泡厚度应均匀一致；
5）一个作业面应分遍喷涂完成，每遍喷涂厚度不宜大于15mm，硬泡聚氨酯喷涂后20min内严禁上人，上人应穿平底软底鞋；
6）喷涂完成后应整平，然后涂刷界面剂，防止泡体遇光分解；
7）喷涂作业时，应采取防止污染的遮挡措施，3级风天禁止施工。
6  现浇泡沫混凝土保温层施工应符合下列规定：
1）基层应清理干净，不得有油污、浮尘和积水；
2）泡沫混凝土应按设计要求的干密度和抗压强度进行配合比设计，拌制时应计量准确，并应搅拌均匀；
3）泡沫混凝土应按设计的厚度设定浇筑面标高线，找坡时宜采取挡板辅助措施；
4）泡沫混凝土的浇筑出料口离基层的高度不宜超过1m，泵送时应采取低压泵送；
5）泡沫混凝土应分层浇筑，一次浇筑厚度不宜超过200mm，终凝后应进行保湿养护，养护时间不得少于7d。
6.5.4  卷材防水层施工
1  卷材防水层基层应干燥、坚实、干净、平整，应无孔隙、浮灰、起砂和裂缝；
2  卷材防水层铺贴顺序和方向应符合下列规定：
1）卷材防水层施工时，按策划方案放样，明确卷材铺放位置。施工时应先进行细部构造处理，做好附加层，然后由屋面最低标高向上铺贴；
2）檐沟、天沟卷材施工时，宜顺檐沟、天沟方向铺贴，搭接缝应顺流水方向；
3）卷材宜平行屋脊铺贴，上下层卷材不得相互垂直铺贴；
3  应采用满粘法，并宜减少卷材短边搭接；
4  采用基层处理剂时，处理剂应与卷材相容，应先对屋面细部进行涂刷，喷、涂应均匀一致，干燥后应及时进行卷材施工。
5  卷材搭接缝应符合下列规定：
1）平行屋脊的搭接缝应顺流水方向，卷材搭接宽度100mm；
2）同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开不应小于500mm；
3）上下层卷材长边搭接缝应错开，且不应小于幅宽的1/3；
6  冷粘法铺贴卷材应符合下列规定：
1）胶粘剂涂刷应均匀，不得露底、堆积；
2）应根据胶粘剂的性能与施工环境、气温条件等，控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间；
3）铺贴卷材时应排除卷材下面的空气，并应辊压粘贴牢固；
4）铺贴的卷材应平整顺直，搭接尺寸应准确，不得扭曲、皱折；搭接部位的接缝应满涂胶粘剂，辊压应粘贴牢固；
5）搭接缝口应用材性相容的密封材料封严。
7  热熔法铺贴卷材应符合下列规定：
1）火焰加热应以卷材表面熔融至光亮黑色为度，不得过分加热卷材；厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材，严禁采用热熔法施工；
2）卷材表面沥青热熔后应立即滚铺卷材，滚铺时应排除卷材下面的空气；
3）搭接缝部位宜以溢出热熔的改性沥青胶结料宽度宜为8mm，并宜均匀顺直；当接缝处的卷材上有矿物粒或片料时，应用火焰烘烤及清除干净后再进行热熔和接缝处理；
8  卷材收头
1）采用金属压条钉压固定和密封处理，固定件间距不宜大于300mm，出屋面管道卷材用不锈钢卡箍抱紧；压条或卡箍上方用油膏封严；
2）采用凹槽抹灰固定时，应先将收头帖好，检查不翘起、空鼓时再抹平整。
6.5.5  涂膜防水层施工
1  涂膜防水层的基层应干燥、坚实、平整、干净，应无孔隙、起砂和裂缝。基层的干燥程度应根据所选用的防水涂料特性确定；
2  采用基层处理剂时，其配制与施工应符合下列规定：
1）基层处理剂应与卷材相容；
2）基层处理剂应配比准确，并应搅拌均匀；
3）喷、涂基层处理剂前，应先对屋面细部进行涂刷；
4）双组分或多组分防水涂料配料时，可加入适量的缓凝剂或促凝剂调节固化时间，但不得混合已固化的涂料。
3  涂膜防水层施工应符合下列规定：
1）防水涂料应先试涂，多遍均匀涂布，涂膜总厚度应符合设计要求再大面积施涂；
2）涂膜间夹铺胎体增强材料时，宜边涂布边铺胎体，使胎体完全粘在涂层上；胎体应铺贴平整，无气泡。在胎体上涂布涂料时，应使涂料浸透胎体，并应覆盖完全，不得有胎体外露现象。最上面的涂膜厚度不应小于1.0mm；
3）涂膜施工应先做好细部处理，再进行大面积涂布；
4）屋面转角及立面的涂膜应薄涂多遍，不得流淌和堆积。
6.6.6  保护层和隔离层施工
1  施工完的防水层应平整、干净，并进行雨后观察、淋水或蓄水试验合格；
2  保护层和隔离层施工时，防水层应做好成品保护，应穿平底软底鞋，避免损坏防水层或保温层；
3  水泥砂浆及细石混凝土保护层铺设应符合下列规定：
1）水泥砂浆及细石混凝土保护层铺设前，应在防水层上做隔离层；
2）与突出屋面结构的交接处和基层的转角处，做成半径为100mm的圆弧；
3）细石混凝土分缝长度1000～1200mm，周边应设置5～10mm宽胀缝，缝内灌沥青膏；
4）水泥砂浆及细石混凝土表面应抹平压光，不得有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷；
4  隔离层铺设不得有破损和漏铺现象，搭接宽度不应小于50mm，铺设应平整，不得有皱折。
6.6给水排水及供暖工程

6.6.1  施工前宜采用建模软件进行深化设计，提前排查管线碰撞问题，按原则调整布局，精准定位支架位置，最终实现设备布局合理、管道排列有序、支架排列成行的效果，契合合理、方便、美观、功能性的设计原则。
6.6.2  室内给水管道敷设应根据建筑结构与装饰要求，选择明装或暗装方式，暗装管道应预埋在墙体或地面垫层内，敷设前需确认装饰面层厚度，确保管道覆盖厚度不小于15mm。管道走向应遵循"短捷、顺直"原则，避免不必要的转弯与交叉，与其他管线的间距应符合以下要求：
1  与采暖管道平行敷设时，间距不小于200mm；交叉敷设时，间距不小于100mm，且给水管道在上；
2  与电气管线平行敷设时，间距不小于300mm；交叉敷设时，间距不小于50mm，避免直接接触；
3  与燃气管道平行敷设时，间距不小于50mm；交叉敷设时，间距不小于10mm，且应加设绝缘套管。
6.6.3  室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时，各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的 1.5 倍，但不得小于0.6MPa。
6.6.4  室内给水、热水及供暖系统金属立管管卡的设置应符合下列规定:
1  当楼层高度不大于5m时,每层应安装1个；
2  当楼层高度大于5m时,每层应安装不少于2个；
3  管卡安装高度应距地面1.5m~1.8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间的管卡应安装在同一高度。
6.6.5  管道穿越墙壁、楼板时必须设置套管，套管选用应符合以下要求：
1  穿楼板套管顶部应高出装饰地面20mm，卫生间、厨房套管顶部高出装饰地面50mm，底部与楼板底面相平；穿墙套管两端与墙面相平，穿过外墙的套管应伸出墙面30mm；
2  套管应在结构施工时预留，位置偏差不超过±10mm，垂直度偏差不超过±2mm；
3  套管与管道之间的间隙应采用不燃材料填塞密实，穿越防火墙的套管间隙采用防火封堵材料（如防火泥）填塞，填塞深度不小于套管长度的1/2；
4  防水钢套管应在套管外壁焊接止水环，止水环宽度不小于30mm，厚度不小于3mm，与套管满焊连接，焊缝严密。
6.6.6  隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。
6.6.7  排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的2/3，通球率必须达到100%。
6.6.8  在转角小于135°的污水横管上，应设置检查口或清扫口。
6.6.9  金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距横管不大于2m；立管不大于3m。楼层高度小于或等于4m，立管可安装1个固定件。立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。
6.6.10  排水通气管不得与风道或烟道连接，且应符合下列规定:
1  通气管应高出屋面300mm，但必须大于最大积雪厚度；
2  在通气管出口4m以内有门、窗时，通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧； 
3  在经常有人停留的平屋顶上，通气管应高出屋面2m。
6.6.11  用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接，应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通。立管与排出管端部的连接，应采用两个45°弯头或曲率半径不小于4倍管径的90°弯。
6.6.12  安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验，灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。
6.6.13  雨水管道不得与生活污水管道相连接。
6.6.14  排水栓和地漏的安装应平正、牢固，低于排水表面，周边无渗漏。地漏水封高度不得小于50mm。
6.6.15  室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验，达到设计要求为合格。
6.6.16  箱式消火栓的安装应符合下列规定:
1  栓口应朝外，并不应安装在门轴侧；
2  栓口中心距地面为1.1m，允许偏差±20mm；
3  阀门中心距箱侧面为140mm，距箱后内表面为100mm，允许偏差±5mm；
4  消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。
6.6.17  在同一房间内，同类型的采暖设备、卫生器具及管道配件，除有特殊要求外，应安装在同一高度上。
6.6.18  管道安装坡度，当设计未注明时，应符合下列规定: 
1  气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道，坡度应为3‰，不得小于2‰； 
2  气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道，坡度不应小于5‰；
3  散热器支管的坡度应为 1%，坡向应利于排气和泄水。
6.6.19  散热器支管长度超过 1.5m 时，应在支管上安装管卡。
6.6.20  散热器组对后，以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5倍，但不小于0.6MPa。
6.6.21  地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。盘管隐蔽前必须进行水压试验，试验压力为工作压力的1.5倍，但不小于0.6MPa。
6.6.22  散热器安装应符合下列规定：
1  散热器进出水管道应使用可拆卸件连接；
2  同一层或同一房间的散热器应安装在同一高度；
3  当散热器支管长度超过1.5m时,应在支管上安装管卡；
4  散热器底部距地面应大于或等于150mm,顶部应低于窗台50mm；
5  散热器支架、托架的安装数量、位置应准确且埋设牢固。
6.6.23  低温热水地面辐射供暖系统安装应符合下列规定：
1  加热盘管管径、间距、长度应满足设计要求,间距偏差不应大于±10mm；
2  辐射供暖盘管埋地部分不应有接头；
3  加热盘管弯头两端应设置固定管卡,直管段固定管卡间距宜为0.5m~0.7m,弯曲管段固定管卡间距宜为0.2m~0.3m；
4  加热盘管不宜穿越填充层内的伸缩缝，必需穿越时,伸缩缝处应设置长度不小于200mm的柔性套管；
5  加热管出地面至分水器、集水器的弯管部分不宜露出地面装饰层,加热管出地面至分水器、集水器的明装管段外部应加装塑料套管,套管应高出地面装饰层150mm~200mm。
6.6.24  分水器、集水器安装应符合下列规定：
1  分水器、集水器的型号、规格、公称压力和安装位置、高度等应满足设计要求；
2  水平安装时,分水器、集水器宜上下布置，中心距宜为200mm；
3  集水器中心距地面不应小于300mm,垂直安装时，下端距地面不应小于150mm。
6.7通风与空调工程

6.7.1  施工前宜采用BIM进行深化设计，对设备及管道进行综合排布，设备布置合理，管道排列有序，支吊架排列整齐、成行成排；深化设计遵循合规性、便捷性、美观性、功能性原则。
6.7.2  混凝土设备基础施工应精细，平整密实，外观无裂缝、蜂窝、麻面等缺陷，规格尺寸与设备匹配，并按设计要求设置隔震器；型钢基础安装应平整稳固、外观无变形，金属构件无锈蚀，面漆完好。
6.7.3  落地式风机排列应整齐，同规格风机安装高度一致，间距合理；悬吊式风机固定应牢固可靠，位置正确，安装平正且与风管同轴对中；同组隔振器应安装在同一水平面上，且承受荷载的压缩量应均匀一致，弹簧隔振器的弹簧不得出现倾斜现象；安全防护装置应齐全、符合规范要求，设备接地可靠，软连接跨接正确，线管位置准确一致。
6.7.4  风管端口应平齐，截面尺寸或圆弧度应均匀一致，表面平整，无明显扭曲、翘角现象；风管及配件咬口应严密、平整，翻边平整、宽度一致且紧贴法兰；矩形风管纵向、横向加固时，加固件应等距布置，圆形风管及矩形风管弯头宜采用角钢加固形式。
6.7.5  风管角钢法兰的焊缝应饱满、熔合良好，同规格法兰的螺栓孔排列应统一，且具有互换性；薄钢板法兰应采用机械加工方式与风管一体成型，尺寸准确，外观规整，四角应有螺栓连接，内外侧接缝处密封胶应涂抹均匀、严密。
6.7.6  风管安装应平直，无扭曲现象，法兰连接螺栓应朝向同一侧，垫片压接应严密，不得凸出风管内壁及法兰边缘。
6.7.7  风口安装位置应准确，表面平整，无变形现象，与风管连接应严密、牢固；同一空间内相同类型风口安装应统一，排列整齐有序；风口与装饰面应紧贴，过渡自然，布置美观。
6.7.8  柔性短管宜采用机械加工的成品，制作应规范，接缝严密，无破损现象；柔性短管安装后应松紧适度，不得有强制性扭曲。
6.7.9  消声器、消声弯头、静压箱、防火阀等部件安装应牢固，安装位置及气流方向应正确，且应单独设置支吊架，其重量不得由风管承担。
6.7.10  风管穿越墙体（楼板）时应设置套管，风管与套管之间的间隙应均匀，采用柔性防火材料封堵密实，采用防火板、金属板等不燃或难燃材料制作装饰圈收口，装饰圈应平直、紧贴墙面，且与装饰装修效果相协调。
6.7.11  支吊架制作所用型钢应采用机械切割和钻孔；型钢端部应倒圆弧角，倒角半径应为型钢端面边长的1/3~1/2；支吊架拐角处采用45°拼接，拼接缝应焊接牢固，焊缝饱满，焊后打磨平整光滑。
6.7.12  支吊架安装应牢固，形式及间距应符合规范要求，横担应水平，型钢开口方向应统一；吊架吊杆应垂直，露出横担的长度应一致。
6.7.13  绝热材料应紧贴风管表面，包扎牢固、松紧适度，不得有褶皱、错位等现象；绝热层的纵向、横向接缝应错开，风管底部绝热层不得有纵向接缝，接缝处不应有空隙；采用防火板包裹的风管，应对防火板及龙骨单独设置支架；风管与横担之间应加设防火隔热板。
6.7.14  制冷（热）机组及附属设备安装应规范，排列整齐；减震装置、防护装置、设备接地安装应准确、可靠；设备四周应设置排水设施。
6.7.15  空调水管道连接方式应合理，连接应严密；管道应横平竖直，冷凝水管道坡度应符合设计及规范要求；支吊架布置应合理，落地支架根部应做防积水处理；阀门及其他附件安装应牢固严密，排布有序，安装位置、安装高度、进出口方向应正确；设备及管道保温拼装应严密。
6.8电气工程

6.8.1  不间断电源UPS/EPS应满足下列参数并进行相关检查：
1  市电断电后切换到电池供电时间应采用≤10ms的不间断电源设备；
2  对于基础保障电池持续供电时间应≥30min以上；
3  不间断电源电池类型宜选用锂离子电池，体积小，重量轻，寿命长，运行可靠；
4  大功率的UPS系统应支持外接电池组提供保障。
6.8.2  配电箱（柜）安装应符合下列规定：
1  室外落地式配电箱（柜）应制作不小于300mm高的独立底座，且底座与配电箱有可靠的接地措施；
2  配电箱不宜设置在水管下方；若受空间限制上部应加设防水措施；
3  配电箱内不同回路的N线和PE线应连接在单独的端子上，布线合理且标识清晰；
4  箱内所有线路和负载开关应使用专用标签标注清晰功能及供电区域；
5  箱门内侧应张贴完整正确的回路系统图；
6  户外配电箱外壳防护等级宜为IP65以上；
7  配电箱安装垂直度偏差≤2mm；
8  配电箱箱体材料宜选用镀锌钢板或不锈钢材质；
9  配电箱箱门应使用大于等于4mm²的软铜线进行可靠接地；
10  进出线口应加装专业绝缘护套或护垫。
6.8.3  用电设备安装应符合下列规定：
1  用电设备安装在室外、潮湿、多尘等特殊环境场所时，其对应接线口、接线盒处应采取防水、防潮、防爆、阻燃等措施；
2  从灯具接线盒引至灯具的电线截面面积应与灯具要求相匹配且不应小于1.5mm²；
3  安装落地式景观照明灯时外部金属壳体应可靠接地并在低于1m高度下做防撞保护措施；
4  墙面标志灯安装时，周围1米范围内不应有其他物件遮挡；
5  同一房间内安装高度相同的开关、插座高度差应控制在2mm以内；
6  开关边缘距门框边缘的距离宜统一为150mm；
7  开关、插座等设备的连接宜使用专业接线端子。
6.8.4  布线系统应符合下列规定：
1  非镀锌桥架本体之间连接板两端应跨接保护连接导体，保护联结导体截面面积≥6mm²连接点处并做防腐处理；
2  镀锌桥架本体之间连接板不应小于4个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓；
3  室外桥架盖应使用中心起脊的桥架盖，且电缆槽盒底部开泄水孔；
4  导管敷设在与盒、箱或设备接线口处应做丝接处理或用专业配套导管接头进行连接；
5  不同电压等级的电线、电缆应分别敷设于单独的槽盒或导管内。
6.9智能化工程

6.9.1  建筑智能化各子系统之间，建筑智能化专业与建筑工程各专业之间，应进行协调配合，并应保证施工进度和质量。
6.9.2  智能建筑工程施工前，应在方案设计、技术设计的基础上进行深化设计，并绘制施工图。
6.9.3  智能化设备的安装应牢固、可靠，安装件必须能承受设备的重量及使用、维修时附加的外力。吊装或壁装设备应采取防坠落措施。
6.9.4  数字家庭系统应包括数字家庭基础平台、家庭综合信息箱、控制终端和终端设备，应支持不同品牌和品类终端设备互联、数据互通、服务共享，并应符合下列规定：
1  应包括触摸操控、语音交互等多种人机交互方式，人机交互界面应直观、易用，并应支持远程和本地操作及控制；
2  应具备功能升级、故障诊断、预警和自动恢复等功能；
3  应具备状态实时监测，以及设备运行状态自动调节的功能。
6.9.5  住房数字家庭基础平台应符合下列规定：
1  应具有兼容性，不同品牌、不同类型的智能设备应能接入并协同工作；
2  应具备开放连接能力；
3  运行应稳定、可靠。
6.9.6  家庭综合信息箱应符合下列规定：
1  信息箱应符合现行国家标准《住宅用综合信息箱技术要求》GB/T 37142的有关规定，并应防雷、防电磁干扰、防火、防潮；
2  信息箱应暗装在套内走廊、玄关或起居室等通风干燥场所，箱体底边距地高度应为300mm~500mm；
3  进出箱体的各种线管与箱体应连接牢固；
4  信息箱应支持不同运营商接入。
6.9.7  家庭网络应覆盖套内空间，并应符合下列规定：
1  应具备本地化组网控制能力；
2  网络安全与隐私保护应满足现行国家标准《信息技术安全技术信息安全管理体系要求》GB/T22080和《信息安全技术个人信息安全规范》GB/T 35273的有关规定。数字家庭设备的安装与布线应满足终端设备供电及通信连接要求，并应预留拓展空间。
6.9.8  终端设备要求应符合现行国家标准《智能家居自动控制设备通用技术要求》GB/T 35136的有关规定，并宜支持WIFI、PLC，蓝牙、星闪、ZigBee、NB-IoT、PoE、LoRa、现场总线等多种连接方式。
6.9.9  家庭智慧屏宜符合下列规定：
1  宜支持按键交互、触屏交互、语音交互、手势交互等多种交互方式；
2  宜具备人脸识别、声纹识别等生物识别功能，可根据不同用户身份生成个性化应用场景；
3  宜具备主动智能算法，根据用户习惯可主动学习、主动执行、自动优化个性化场景控制；
4  宜集成智能网关面板、开关面板、红外遥控及传感器；
5  宜集成数字家庭、楼宇对讲、社区服务及家庭娱乐等系统功能。
6.9.10  数字家庭系统宜具备针对不同功能分区的设备联动场景控制能力，并宜具备下列内容：
1  具备场景自定义工具；
2  具备预定义场景库；
3  具备场景个性化定制功能。
6.9.11  数字家庭系统宜具备全宅智能场景控制能力，并宜符合下列规定：
1  宜实现全宅终端设备统一管理、统一控制、统一联动；
2  控制方式宜为本地控制为主，云端控制为辅；
3  宜具备感知能力、控制能力、决策与学习能力等人工智能处理能力。
6.9.12  数字家庭系统宜具备家庭安防功能，并宜符合下列规定：
1  宜具备智能视频报警、红外周界报警、玻璃破碎探测报警等功能；
2  单元(楼栋)门宜设置可视对讲，户门宜设置智能门铃、智能门锁、门磁等设备；
3  宜具备火灾，漏水报警功能；
4  可主动和自动布防、撤防。
6.9.13  数字家庭系统宜具备智能化适老功能，并宜符合下列规定：
1  宜设置起夜等活动轨迹指示辅助行动照明系统；
2  宜布置跌倒传感、人体移动传感、紧急按钮等老人居家异常状态监测和报警设备；
3  宜配置睡眠质量检测带、可联网血压计等人体体征监测设备；
4  宜配置具备智能控制调节等功能的智能家具、智能窗帘、智能晾衣架、智能马桶、智能沐浴等适老化智能产品。
6.9.14  系统宜具备智能化儿童看护功能，并宜符合下列规定：
1  宜设置儿童陪护监控及远程互动设备；
2  宜设置儿童陪伴及教育娱乐设备；
3  宜设置儿童活动危险区域及行为感知设备。
6.9.15  住房应提供光纤入户，网络宽带应满足住户与公共区域使用需求，并应支持电视广播业务。
6.9.16  住房应实现楼宇移动信号覆盖，应支持至少三家运营商的网络接入。
6.9.17  智慧楼宇系统应保证设备安全、数据安全、使用安全。
6.9.18  楼宇集成管理平台应符合下列规定：
1  应集成不同物联网设备数据，并应提供统一展示界面；
2  应支持设备联动，传感、控制和执行设备根据设置规则联动；
3  应支持分层、分级报警，并应支持多种报警方式；
4  应具备能耗监测、能源利用管理功能。
6.9.19  住房安防系统应符合下列规定：
1  公共区域应设置视频监控设备监控数据保留期限应大于30d；
2  门禁系统应实现智能化管理，支持一卡通、指纹识别或人脸识别；
3  应设置电子巡更系统。
6.9.20  智慧楼宇系统应提供报事报修服务功能。
6.9.21  智慧楼宇系统架构宜进行可靠性设计，并宜符合下列规定：
1  宜支持网络架构冗余设计；
2  宜支持网络审计与监控，对设备运行状态、网络流量、用户行为等应进行记录，并应对异常情况进行报警；
3  宜支持在数据传输异常中断时，进行事务的回滚和重传。
6.9.22  住房公共区域无线局域网络宜全覆盖，并可支持无缝漫游。
6.9.23  智慧楼宇系统使用安全宜符合下列规定：
1  权限管理宜集成，并宜进行身份认证，对设备、应用服务的访问控制宜精细至用户；
2  宜检测并阻断内网终端非法外连及外网终端擅自接入内网行为；
3  数据宜进行加密处理；
4  智慧楼宇系统平台与其他系统所使用存储空间宜进行隔离区分；
5  宜保留业务发起和接收时的证据。
6.9.24  智慧物业服务功能宜包括下列内容：
1  发布物业管理通知等楼宇公共信息；
2  在线管家服务；
3  在线物业缴费功能。
6.9.25  公共区域安防服务宜符合下列规定：
1  安防警报宜进行分级分类处理，处理流程与警报解除信息宜同步；
2  宜制定警报事件与设备控制联动规则；
3  宜形成警报处理事件日志，并支持风险预报功能。
6.9.26  公共智能基础设施宜符合下列规定：
1  智能设备宜具备自检功能；
2  操作，使用权限宜分级、分类管理；
3  宜对智能设备使用数据进行分析。
6.9.27  智慧楼宇系统宜为住户提供便捷的服务，宜统一服务入口，并宜符合下列规定：
1  宜记录服务轨迹，便于居民及时了解服务进程，并为服务质量监督提供依据；
2  宜具备统计、分析服务类别、内容、效果反馈等数据处理能力，并宜具备服务需求预测，服务资源分配快速响应的功能；
3  宜具备对接政务及社会化服务平台能力，方便居民获取多种所需的服务。
6.9.28  智能化工程施工尚应满足《智能建筑工程施工规范》（GB50606）的相关规定。
6.10节能工程

6.10.1  墙体节能工程
1  外墙砌筑工程墙体表面应平整，无空鼓、裂缝等质量缺陷， 且水平灰缝和竖直灰缝的砂浆饱满度不得小于90%；
2  施工中必须对墙体上的孔洞进行封堵处理，并应符合下列规定：
1）孔洞封堵尺寸大于50mm时，应将洞口基层凿毛至露出坚实基层并洒水润湿，采用微膨胀自密实混凝土封堵密实；
2）孔洞封堵尺寸小于等于50mm时，应采用聚氨酯发泡剂填充密实，孔洞外侧应采用密封胶封堵；
3）模板螺栓孔应采用水泥砂浆封堵，宜在室内粘贴防水隔汽膜密封。
3  在有气密性要求的墙体上安装开关、插座、线管应符合下列规定：
1）位于砌块墙体上的开关、插座线盒和线管在放入沟槽内前， 应采用石膏将沟槽填满，线盒、线管整体塞入沟槽后，外层应采用石膏抹平；
2）开关、插座、接线盒、消火栓等安装在外墙上时，应先在安装孔洞内涂抹石膏或水泥砂浆，石膏或水泥砂浆固化前应将接线 盒推入孔洞压实，套管内穿线完毕后，应采用硅酮密封胶封堵开关， 插座等管口，封堵深度不应小于 30mm；
3）在墙体内预埋套管时，接口处应采用密封胶带密封，并采用石膏封堵线盒接口处；
4）套管内穿线完毕后，应采用密封胶封堵开关、插座等的管口；
5）应采取措施封堵外围护结构梁、柱、板上的预留接线盒；
6）墙体两侧均设置电线盒时，应错位设置；
4  外墙穿墙管道、洞口与管道之间缝隙应采用A级保温材料填实。穿墙管道内外侧的防水隔汽膜与透汽膜施工完毕后再进行保温系统施工，施工应符合设计要求和国家现行标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411、《外墙外保温工程技术标准》JGJ144的规定；
5  墙体节能保温板粘贴施工应符合下列规定：
1）施工前应根据保温板规格进行排板，确定锚固件的数量及安装位置；
2）施工前，应进行基层墙体与胶粘剂的拉伸粘结强度检验，拉伸粘结强度不应低于0.3MPa，且粘结界面脱开面积不应大于50%；
3）保温板与基层墙体粘结应牢固。保温板与基层墙体的粘结面积比、拉伸粘结强度应符合设计要求和现行行业标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144 的规定；
6  保温板锚固件的安装应符合下列规定：
1）锚固件应为断热桥锚栓，其性能指标、种类、安装数量、锚固位置和锚入基层的有效深度、锚栓圆盘位置和规格应符合设计要求，锚固力应进行现场拉拔试验；施工前应制作样板墙，并在样 板墙进行现场锚固力拉拔试验；
2）锚栓应在保温板粘贴 24h 后进行；阳角、门窗洞口处距离 边缘位置应按设计要求做增强处理；应先在锚孔中注入聚氨酯发泡剂，然后立即安装锚栓；
3）应采用保温砂浆将锚栓圆盘凹进保温板表面，并填实抹平；
4）断热桥承重连接件的规格、位置、承载性能、热工性能应符合设计要求；
7  门窗处保温施工应符合下列规定：
1）保温板粘贴前应先将连接线条固定在窗框上，固定位置在距离窗框外边缘2/3窗框宽度处；
2）保温板应外压覆盖住窗框，当首层保温板与凸出墙面的窗框厚度一致时，除预留遮阳装置等设施的部位外，第二层保温板应外覆盖门窗框宽度的2/3处；当首层保温板厚度大于窗框厚度时，应对保温板进行裁剪，使其外覆盖门窗框宽度的2/3处；门窗连接线条的耐碱玻纤网在垂直方向与保温板上铺设的 耐碱玻纤网应有效搭接；
8  外墙金属支架的施工应采取减少热桥的措施，并应符合下列规定：
1）金属支架制作完成后，应做热镀锌防腐处理；
2）固定金属支架的基层墙面应通过验收；
3）金属支架埋件与墙体之间应加减少热桥垫层，垫层应采用高效保温材料；
4）粘贴保温板前，应对金属支架处保温板切割开孔，开孔尺寸应与支架尺寸一致；
5）金属支架处保温板粘结强度达到设计要求后，应将固定件与保温板之间的缝隙填充密实。
6.10.2  门窗节能工程
1  门窗工程应采用预留洞口的方法施工，不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工；
2  门窗附框或门窗框与洞口连接固定时应符合下列规定：
1）砌体墙洞口严禁采用射钉固定，应采用膨胀螺栓固定，并不得固定在砖缝处；
2）轻质砌块或加气混凝土墙洞口，应在门窗框与墙体的连接部位设置预埋件；
3  附框的安装应符合下列规定：
1）附框安装应在洞口及墙体抹灰湿作业前完成，门窗安装应在洞口及墙体抹灰湿作业后进行；
2）附框材质及壁厚应符合设计要求，并应有相应的质量证明文件；
3）附框宜采用固定片与洞口墙体连接，连接应牢固可靠；
4）附框内缘应与抹灰后的洞口装饰面齐平；
4  附框安装固定点位置及间距应满足设计要求。一般距角部的距离不大于150mm，相邻固定点的中心距不大于500mm，且每侧固定点不应少于2个；与墙体固定点的中心位置 至墙体边缘距离不小于50mm；
5  附框与墙体间的间隙缝应采用防水砂浆填充、收口或采用其他防水措施；
6  附框的安装位置应与墙体的保温措施结合考虑；
7  门窗框与洞口（或附框）之间的缝隙的隔断热桥措施应与门窗框的隔断热桥措施相当，门窗的安装位置应与墙体的保温措施及室外窗台板的安装结合考虑；
8  门窗安装就位后，门窗框四周与墙体之间应作好密封防水处理，并应符合下列要求：
1）室外侧应采用粘接性能良好并与全部接触材料相容的中性硅酮密封胶，不得使用丙烯酸类密封膏；
2）打胶前应清洁粘接表面，去除灰尘、油污，粘接面应保持干燥，墙体部位应平整洁净；
3）密封胶的有效厚度应不小于5mm；
4）打胶应平整密实，胶缝宽度均匀、表面光滑、整洁美观；
5）门窗框与附框之间缝隙在螺钉部位应垫实；用螺钉紧固时，门窗框不应有变形，螺钉连接部位应进行密封处理；
9  门窗采用干法安装时，建筑门窗宽度、高度大于1500mm时，门窗框与附框四周间隙应按门窗材料的热膨胀系数调整间隙值，一般四周间隙宜控制在5mm ~8mm；
10  门窗采用湿法安装时，应符合下列规定：
1）门窗框安装应在洞口及墙体抹灰湿作业前完成；
2）门窗框与洞口之间安装固定点位置及中心距应满足设计要求，一般距角部的距离不大于150mm，其余部位的中心距不大于500mm外，还应考虑在窗框受力杆件中心位置两侧100mm内设置固定点；
3）门窗框与洞口缝隙，应采用保温、防潮且无腐蚀性的软质材料填塞密实；使用聚氨酯泡沫填缝胶时，施工前应清除粘接面的灰尘，墙体粘接面进行淋水处理，填充应均匀、密实，填缝剂成型后不宜切割；
4）与水泥砂浆接触的金属门窗框应进行防腐处理；
5）湿法抹灰施工前，应对外露金属表面进行保护；
6）门窗下框应有有效的支垫措施，防止下框下沉，其支垫间距不应大于500mm，中竖框处及下框中部应加设支垫；
7）门窗框内外侧的保温填充应符合设计要求；
11  玻璃的安装应符合下列规定：
1）玻璃安装时，应使玻璃内外片配置、镀膜面朝向等符合设计要求；
2）玻璃垫块种类、数量及安装位置应符合设计要求；底部垫块不得阻塞排水通道；
3）门窗玻璃安装材料的使用应符合《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ 113 的规定；
4）玻璃压条安装后应平整牢固；
5）玻璃采用密封胶密封时，打胶有效厚度不应低于 3mm，粘接牢固，打胶应密实、不间断，表面光滑整洁，转角圆顺；
6）平开门窗安装后应采取可靠措施防止窗扇下垂。
6.10.3  屋面节能工程
1  出屋面管道洞口施工应符合下列规定：
1）管道与预留套管间应发泡处理，发泡厚度中间部位应设止水条；
2）屋面保温层以上部位的管道应设置套管作为保护层，管道与保护套管之间应用弹性材料填充密实；
2  平屋面保温施工应符合下列规定：
1）保温板应错缝铺设，并应采用粘贴工艺、同层及上下层保温板间严禁通缝；
2）同层保温板之间的缝隙应填堵；
3  屋面内排水管道出屋面雨水收集口处断热桥施工应符合下列规定：
1）施工前，雨水口预留洞口处四周及侧壁应清理干净；
2）完成防潮层施工后，应将雨水收集口放入预留孔洞并固定；
3）管道与孔洞之间的空隙应采用聚氨酯发泡填充，发泡厚度中间部位应设止水条，后续工序应在聚氨酯发泡固化后进行；
4）保温板应粘贴至雨水收集口处；
4  屋面雨水收集口处断热桥施工应符合下列规定：
1）完成防潮层施工后，应将雨水收集口放入预留孔洞，墙外 排水管应采取减少热桥的方式固定；
2）管道与孔洞之间的空隙应采用聚氨酯发泡填充，后续工序应在聚氨酯发泡固化后进行；
3）女儿墙体内侧保温板应粘贴至雨水收集口处。
6.10.4  地面节能工程
1  楼地面保温板应错缝铺设，不宜有通缝，保温板之间应挤压严密；
2  地下室外墙的保温应在地下室外墙防水验收合格后、土方回填前施工；地下室顶板下侧的保温应在主体结构验收合格后，与管线、支吊架等配套施工；楼板、底板和基坑底板上侧的保温应在主体结构验收合格后施工；垫层上侧的保温应在垫层上侧的防潮层验收合格后施工；
3  地下室外墙的保温应采用条粘法粘贴，并应符合下列规定：
1）保温板分层粘贴时，上下接缝应错开，两层保温板之间应 采用条粘法粘贴；
2）保温板施工完成后应进行底层抹面胶浆施工，底层抹面胶 浆应均匀涂抹于板面，厚度应控制在2mm～3mm；
3）耐碱玻纤网应在底层抹面胶浆可操作时间内压入抹面胶 浆，耐碱玻纤网应从中央向四周抹平并应拼接严密；
4）在底层抹面胶浆凝结前应进行面层抹面胶浆施工，厚度应 控制在1mm～2mm；
4  地下室顶板下侧的保温采用岩棉条施工时应符合下列规定：
1）岩棉条粘贴前应在粘结面上涂刷界面剂，晾置备用；
2）岩棉条应错缝粘贴，错开尺寸不宜小于200mm，岩棉条与基层楼板应采用满粘法粘结，粘贴面积率不应小于70％，当岩棉条 分层粘贴时，上下接缝应错开，两层岩棉条之间应采用条粘法粘贴；
3）首层和第二层岩棉条粘贴后均应采用锚栓固定，每块岩棉 条上锚栓数量不应小于2个；
5  地下室顶板下侧的保温采用真空绝热板时，应采用专用锚栓固定件；
6  垫层、底板和基坑底板上侧的保温应错缝干铺，拼接严密。 当保温板分层粘贴时，上下接缝应错开；
7  当地下室隔墙等部位设计有下翻保温层时，宜在保温层底起 始位置安装起步托架，再进行保温板粘贴、抹面砂浆和耐碱玻纤网施工。保温板粘贴可采用条粘法或点框法，当保温板分层粘贴时，保温板之间粘贴应采用条粘法；
8  穿透地下室顶板的管道与套管之间应采用A级弹性保温材料填充密实，A级弹性保温材料的厚度沿管道直径方向单侧不应小于50mm。
6.10.5  供暖节能工程
1  供暖节能工程使用的散热器和保温材料进场时，应对其下列性能进行复验，复验应为见证取样检验：
1）散热器的单位散热量、金属热强度；
2）保温材料的导热系数或热阻、密度、吸水率；
2  供暖系统安装的温度调控装置和热计量装置，应满足设计要求的分室(户或区)温度调控、楼栋热计量和分户(区)热计量功能；
3  供暖管道保温层和防潮层的施工应符合下列规定：
1）保温材料的燃烧性能、材质及厚度等应符合设计要求；
2）保温管壳的捆扎、粘贴应牢固，铺设应平整。硬质或半硬质的保温管壳每节至少应采用防腐金属丝、耐腐蚀织带或专用胶带捆扎2道，其间距为250mm～300mm,  且捆扎应紧密，无滑动、松弛及断裂现象；
3）硬质或半硬质保温管壳的拼接缝隙不应大于3mm,  并 应用粘结材料勾缝填满；纵缝应错开，外层的水平接缝应设在侧下方；
4）松散或软质保温材料应按规定的密度压缩其体积，疏密应均匀，搭接处不应有空隙；
5）防潮层应紧密粘贴在保温层上，封闭良好，不得有虚粘、 气泡、褶皱、裂缝等缺陷；防潮层外表面搭接应顺水；
6）立管的防潮层应由管道的低端向高端敷设，环向搭接缝应朝向低端；纵向搭接缝应位于管道的侧面并顺水；
7）卷材防潮层采用螺旋形缠绕的方式施工时，卷材的搭接宽度宜为30mm～50mm；
8）阀门及法兰部位的保温应严密，且能单独拆卸并不得影响其操作功能。
6.10.6  通风与空调节能工程
1  通风与空调节能工程使用的风机盘管机组和绝热材料进场时，应对其下列性能进行复验，复验应为见证取样检验；
1）风机盘管机组的供冷量、供热量、风量、水阻力、功率 及噪声；
2）绝热材料的导热系数或热阻、密度、吸水率；
2  空调风管系统及部件的绝热层和防潮层施工应符合下列规定：
1）绝热材料的燃烧性能、材质、规格及厚度等应符合设计要求；
2）绝热层与风管、部件及设备应紧密贴合，无裂缝、空隙等缺陷，且纵、横向的接缝应错开；
3）绝热层表面应平整，当采用卷材或板材时，其厚度允许偏差为3mm；采用涂抹或其他方式时，其厚度允许偏差为6mm；
4）风管法兰部位绝热层的厚度，不应低于风管绝热层厚度的90%；
5）风管穿楼板和穿墙处的绝热层应连续不间断；
6）防潮层(包括绝热层的端部)应完整，且封闭良好，其搭接缝应顺水；
7）带有防潮层隔气层绝热材料的拼缝处，应用胶带封严，粘胶带的宽度不应小于50mm;
8）风管系统阀门等部件的绝热，不得影响其操作功能；
3  空调水系统管道、制冷剂管道及配件绝热层和防潮层的施工，应符合下列规定：
1）绝热材料的燃烧性能、材质、规格及厚度等应符合设计要求；
2）绝热管壳的捆扎、粘贴应牢固，铺设应平整。硬质或半硬质的绝热管壳每节至少应用防腐金属丝、耐腐蚀织带或专用胶带捆扎2道，其间距为250mm～300mm,   且捆扎应紧密，无滑动、松弛及断裂现象；
3）硬质或半硬质绝热管壳的拼接缝隙，保温时不应大于3mm、保冷时不应大于1.5mm,并用粘结材料勾缝填满；纵缝应错开，外层的水平接缝应设在侧下方；
4）松散或软质保温材料应按规定的密度压缩其体积，疏密应均匀，搭接处不应有空隙；
5）防潮层与绝热层应结合紧密，封闭良好，不得有虚粘、 气泡、褶皱、裂缝等缺陷；
6）立管的防潮层应由管道的低端向高端敷设，环向搭接缝应朝向低端；纵向搭接缝应位于管道的侧面并顺水；
7）卷材防潮层采用螺旋形缠绕的方式施工时，卷材的搭接宽度宜为30mm～50mm；
8）空调冷热水管穿楼板和穿墙处的绝热层应连续不间断且绝热层与穿楼板和穿墙处的套管之间应用不燃材料填实，不得有空隙；套管两端应进行密封封堵；
9）管道阀门、过滤器及法兰部位的绝热应严密，并能单独拆卸，且不得影响其操作功能；
4  空调冷热水管道及制冷剂管道与支、吊架之间应设置绝热衬垫，其厚度不应小于绝热层厚度，宽度应大于支、吊架支承面的宽度。衬垫的表面应平整，衬垫与绝热材料之间应填实无空隙。
6.10.7  供配电与照明系统节能工程
1  配电变压器的空载损耗和负载损耗实测值必须符合《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）中规定的2级能效要求。对于设有自维变电所的大型公共建筑，宜采用1级能效变压器；
2  无功自动补偿装置必须能根据吉林省季节性负荷变化（特别是冬季供暖负荷）自动投切，补偿后高压侧功率因数不得低于0.92。电容器、电抗器等元件应选择适用于低温环境的型号；
3  变电所、配电室的位置应靠近负荷中心，以减少线路损耗。电缆通道设计应避免敷设在建筑外围护结构等低温区域；
4  柜内元器件安装整齐，接线牢固。电缆沟、电缆进出口封堵严密，满足防尘、防冷风渗透要求；
5  照明功率密度值（LPD）的现场实测值必须符合《建筑照明设计标准》（GB 50034）规定的现行值，且不得高于设计值；
6  地下车库、走廊、楼梯间等公共区域照明必须采用智能控制方式（如分区、分组、光控、时控、动静感应控制等），并应功能正常。户外照明及灯具应具备防冰雪附着、低温快速启动功能；
7  灯具选型应符合设计要求。LED灯具的色温不宜高于4000K，显色指数（Ra）不应低于80，以适应严寒地区视觉心理需求，营造温暖光环境。
6.10.8  动力系统节能工程
1  供暖循环水泵、风机等长期连续运行的电机必须采用高效节能电机，其能效等级应达到《电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613）中2级及以上标准；
2  对供暖、通风系统，变频调速装置必须安装，且其参数设置应与吉林省采暖季负荷变化特性相匹配，运行正常。变频器柜体应具备良好的散热和防凝露措施；
3  电机软启动器参数设置应合理，避免冬季低温环境下润滑油粘稠导致的启动电流过大。
6.10.9  可再生能源应用监测系统
1  采用太阳能光伏发电系统的建筑，其发电量计量装置必须安装到位，数据采集准确，并能就地显示。逆变器、蓄电池（如有）应具备低温环境下正常运行的能力；
2  可再生能源监测数据应能稳定上传至建筑能耗监测管理系统，并符合数据接口标准。
6.10.10  建筑能耗监测与管理系统
1  能耗监测系统必须对建筑进行分类、分项计量，其中供暖系统耗电量必须独立分项计量，数据采集准确率应不低于98%。计量装置应符合吉林省计量数据传输协议；
2  系统应能按《吉林省公共建筑能耗监测系统技术规范》要求，将能耗数据稳定上传至吉林省（或本市、州）建筑能耗监测平台；
3  数据采集箱、通讯线路等安装应牢固，箱体应具有保温、防潮、防凝露措施。
6.11电梯工程

6.11.1  电梯设置与配置：
1  12层及以上住宅，每台电梯平均服务户数不多于60户。25层及以上，应设置3台或以上电梯； 
2  担架电梯选用：担架电梯轿厢尺寸建议采用 1600mm×1500mm（宽×深） 或 1100mm×2100mm 等更大尺寸。且明确担架活动轨迹，确保急救时担架能顺畅进出和转弯。
6.11.2  电梯设置与配置：
1  电梯运行速度与平稳性：根据楼栋高度，采选高速度的电梯（如1.75m/s, 2.0m/s或以上）。且确保运行平稳、噪音低、平层准确；
2  隔声减振措施：电梯井道与卧室、起居室紧邻时，应采取额外的隔声和减振措施。可选用高性能隔音材料，避免电梯运行噪音对居住环境造成干扰。
6.11.3  电梯设置与配置：
1  适老化与无障碍功能：电梯轿厢内应安装双侧扶手。操作按钮高度兼顾轮椅使用者和儿童，并配备盲文。采用无高差的地面设计，方便轮椅和婴儿车进出。确保紧急呼叫系统的可靠性，应与监控中心24小时连通。
7  质量验收
7.1 室外环境工程

7.1.1  室外环境工程的验收应符合国家现行标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82等有关标准的规定。
7.1.2  室外环境质量验收应符合下列规定：
1  参加施工质量验收的各方人员应具备规定的资格；
2  室外环境的施工应符合工程设计文件的要求；
3  施工质量应符合本标准及国家现行相关专业验收标准的规定；
4  工程质量的验收均应在施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件；
5  隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件；
6  涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应该规定进行见证取样检测；
7  承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。
7.1.3  室外环境工程主要的原材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有质量合格证明文件、规格型号及性能检测报告，应符合国家现行标准及设计要求。材料进场时应做检查验收，并经监理工程师核查确认，形成相应的检查记录。
7.1.4  小区住宅高度、小区道路、活动场地、绿化景观及配套设施符合设计要求及相关标准要求。
Ⅰ 主控项目
7.1.5  住宅用地应电磁辐射符合设计及相关标准要求。
检验方法：核查电磁辐射检测报告。
7.1.6  园区场地内土壤氡浓度应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325 的规定。
检验方法：核查土壤氡检测报告。
7.1.7  园区内道路各结构层压实度应符合设计及相关标准要求。
检验方法：核查压实度检测报告。
7.1.8  园区内道路面层厚度应符合设计规定。
检验方法：核查厚度检测报告。
Ⅱ 一般项目
7.1.9  进场原材料、成品、半成品、配件、器具和设备等材料的外观和包装应完整无破损，并符合设计要求和产品标准的规定。
检验方法：观察检查。
检查数量：全数检查。
7.1.10  园区道路路床应平整、坚实，无显著轮迹、翻浆、波浪、起皮等现象，路堤边坡应密实、稳定、平顺等。
检验方法：观察。
检查数量：全数检查。
7.1.11  园区道路沥青面层表面应平整、坚实，接缝紧密，无枯焦；不应有明显轮迹、推挤裂缝、脱落、烂边、油斑、掉渣等现象，不得污染其他构筑物。面层与路缘石、平石及其他构筑物应接顺，不得有积水现象。
检验方法：观察。
检查数量：全数检查。
7.1.12  园区道路水泥混凝土面层应板面平整、密实，边角应整齐、无裂缝，并不应有石子外露和浮浆、脱皮、踏痕、积水等现象，蜂窝麻面面积不得大于总面积的0.5%。
检验方法：观察、量测检查数量：全数检查。
7.1.13  园区道路水泥混凝土面层伸缩缝应垂直、直顺，缝内不应有杂物。伸缩缝在规定的深度和宽度范围内应全部贯通，传力杆应与缝面垂直。
检验方法：观察。
检查数量：全数检查。
7.2  室内环境工程

7.2.1  室内环境工程的验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑环境通用规范》GB 55016、《声环境质量标准》GB 3096、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325等有关标准的规定。
7.2.2  室内环境验收时应检查下列文件和记录：
1  涉及室内环境污染控制的施工图设计文件及工程设计变更文件。
2  建筑主体材料和装饰装修材料的污染物检测报告、材料进场检验记录、复验报告；
3  与室内环境污染控制有关的隐蔽工程验收记录、施工记录；
4  样板间的室内环境污染物浓度检测报告(不做样板间的除外)；
5  室内空气中污染物浓度检测报告；
6  光环境检测报告；
7  声环境检测报告；
8  室内空气中二氧化碳浓度检测报告。
7.2.3  各分项工程检验批应划分应符合下列规定：
1 室内空气质量抽样数量应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325的规定；
2  室内噪声级现场检测应涵盖每栋建筑的各类主要功能房间, 选取具有代表性的典型房间进行检测, 检测的房间数量不应少于房间总数的2%, 且每个单栋建筑中同一功能类型房间的检测数量不应少于3间, 少于3间, 应全数检测。建筑构件隔声性能每一检验批抽检 1组。
3  照度及功率密度的抽样数量应符合现行国家标准《建筑节能工程质量验收标准》GB 50411的规定。
Ⅰ 主控项目
7.2.4  光环境要求应符合现行国家标准《建筑环境通用规范》GB 50016的相关规定。
检验方法：核查光环境检测报告。 
7.2.5  卧室、起居室(厅)内允许噪声级应符合本标准第4.3.16条要求；外墙、户内墙、分户墙和分户楼板的空气声隔声性能应符合本标准第4.3.17条要求；外窗(包括未封闭阳台的门)的空气声隔声性能应符合本标准第4.3.18条要求；卧室、起居室(厅)的分户楼板的计权规范化撞击声压级应符合本标准第4.3.19条要求。
检验方法：核查声环境检测报告。
7.2.6  防水、防潮系统所组成的材料、成品等，其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。
检验方法：核查型式检验报告、产品合格证等质量证明文件。 
7.2.7  室内空气中二氧化碳浓度应符合4.3.30要求。
检验方法：核查室内空气中二氧化碳浓度检测报告。
7.2.8  室内空气中污染物浓度符合表6.5.2要求。
检验方法：核查室内空气中污染物浓度检测报告。
Ⅱ 一般项目
7.2.9  进场防水、防潮材料的外观和包装应完整无破损，并符合设计要求和产品标准的规定。
检验方法：观察检查。
检查数量：全数检查。
7.2.10  卷材防水层的搭接缝应粘贴或焊接牢固，密封严密，不得有扭曲、折皱、翘边和起泡等缺陷。
检验方法：对照施工方案观察检查。
检查数量：全数检查。
7.2.11  涂料防水层应与基层粘结牢固，涂刷均匀，不得、鼓泡、露槎。
检验方法：观察检查。
检查数量：全数检查。
7.3  地基与基础工程

7.3.1  主控项目的质量检验结果必须全部符合检验标准，一般项目总数量50%的验收合格率不得低于90%，其余部分验收合格率不得低于80%。
7.3.2  地基允许偏差评价检查标准应符合下列规定：

1  天然地基工程基底标高允许偏差-50mm；

2  基槽长度、宽度允许偏差为+200mm、-50mm。
7.3.3  地基承载力检验时，静载试验最大加载量不应小于设计要求的承载力特征值的2倍。
7.3.4  素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基的承载力必须达到设计要求。地基承载力的检验数量每300m²不应少于1点，超过3000m²部分每500m²不应少于1点。每单位工程不应少于3点。
7.3.5  地基沉降观测检查标准：要求进行沉降变形观测的工程，施工期间按设计要求设置沉降观测点，记录完整，各观测点沉降值符合设计要求。
7.3.6  桩基工程施工前应对放好的轴线和桩位进行复核。群桩桩位放样允许偏差应为 20mm， 单排桩桩位放样允许偏差应为10mm。
7.3.7  预制桩（钢桩）的桩位偏差应符合现行国家标准《建筑地基工程施工质量验收标准》GB 50202表 5. 1的规定，斜桩倾斜度的偏差应为倾斜角正切值的15%。
7.3.8 设计等级为甲级或地质条件复杂时，应采用静载试验的方法对桩基承载力进行检验，检验桩数不应少于总桩数的1%， 且不应少于3根，当总桩数少于50根时，不应少于2根。在有经验和对比资料的地区，设计等级为乙级、丙级的桩基可采用高应变法对桩基进行竖向抗压承载力检测，检测数量不应少于总桩数的5%, 且不应少于10根。
7.3.9  工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的20%，且不应少于10根。每根柱子承台下的桩抽检数量不应少于1根。
7.3.10  砂石桩、高压喷射注浆桩、水泥土搅拌桩、土和灰土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩、夯实水泥土桩等复合地基的承载力必须达到设计要求。复合地基承载力的检验数量不应少于总桩数的1%，且不应少于3点。有单桩承载力或桩身强度检验要求时，检验数量不应少于总桩数的1%，且不应少于3根。
7.3.11  复合地基桩位允许偏差项目检查标准：振冲桩允许偏差不应大于100mm，高压喷射注浆桩允许偏差不应大于0.2D，水泥土搅拌桩允许偏差不应大于50mm，土和灰土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩、夯实水泥土桩的满堂桩允许偏差不应大于0.4D。
7.3.12  桩身质量检验标准：桩身数量质量检验一次检测结果为85%及其以上达到I类桩，其余达到Ⅱ类桩。
7.3.13  设计等级为甲级或地质条件复杂时，预应力混凝土管桩应进行桩身垂直度测量、验证有效桩长、管桩孔内摄像检测。
7.4  主体结构工程

7.4.1  主体结构应完成设计及合同约定内容，各分项工程应验收合格；对于设计变更内容，应核查变更手续是否齐全，变更部分是否已按要求施工完成并验收合格。
7.4.2  质量控制资料应完整规范，原材料检验报告、施工记录、隐蔽验收记录、实体检测报告等齐全；质量控制资料应按标准要求分类整理，装订成册，且资料签字应齐全、数据应真实准确，可追溯性强。
7.4.3  涉及结构安全的试块、试件及材料检验结果合格；试块、试件的留置数量、养护方式应符合标准要求，检验结果不合格的应进行返工处理并重新检验，直至合格。
7.4.4  主体结构外观应无严重缺陷，一般缺陷应整改完毕；缺陷整改记录应齐全，整改部位经监理工程师验收合格，且留存整改前后的影像资料。
7.4.5  主体结构实体检测结果应符合设计及标准要求；实体检测项目应包括混凝土强度、钢筋保护层厚度、结构尺寸偏差等，检测数量及检测方法应符合相关标准规定，检测不合格的应委托第三方检测机构重新检测，并应根据检测结果采取相应处理措施。
7.4.6  验收参与单位应齐全，验收程序应合规，签署验收记录；验收参与单位包括建设、勘察、设计、施工、监理单位，各单位应派项目负责人及相关专业技术人员参加，验收应形成书面记录，各单位签字确认后方可通过验收。
7.4.7  主体结构验收前，施工单位应完成自检，自检合格后向监理单位提交验收申请，监理单位应组织预验收，预验收合格后向建设单位提交验收报告，建设单位应在收到报告后7个工作日内组织正式验收。
7.4.8  验收过程中发现的问题，应明确整改责任单位、整改期限及整改要求，整改完成后应重新组织验收，直至验收合格；验收合格后，应在15个工作日内办理主体结构验收备案手续。

Ⅰ 主控项目
7.4.9  模板及支架用材料的技术指标应符合国家现行有关标准的规定，进场时应核查质量证明文件并见证检验模板和支架材料的外观、规格和尺寸，严禁使用破损、变形或不合格材料；对周转使用超过3次的模板，需进行强度复核检测，对锈蚀、弯曲的支架钢管及变形的扣件应强制报废。

7.4.10  后浇带处的模板及支架应独立设置。
7.4.11  模板支架的搭设应符合专项方案及规范要求，模板支架基层应平整稳固，满足承载力等要求，并有防水、排水、防冻融等措施；支架搭设完成后需进行专项验收，验收合格并签署记录后方可进入下道工序。

7.4.12  钢筋力学性能及重量偏差应合格：进场时核查生产许可证、质量证明书，按规定抽样检验屈服强度、抗拉强度、伸长率及单位长度重量偏差，结果应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204及产品标准的规定；对于进口钢筋，还应核查报关单及商检报告，其力学性能指标必须符合我国现行标准要求。
7.4.13  钢筋弯折的弯弧内直径、纵向受力钢筋的弯折后平直段长度、箍筋拉筋末端弯钩、盘卷钢筋调直后的力学性能和重量偏差应符合设计要求及国家现行有关标准的规定。
7.4.14  钢筋的连接方式应符合设计要求。
7.4.15  钢筋连接宜采用机械连接，连接接头性能、位置、扭矩值应符合设计及规范规定。 钢筋连接质量必须符合要求：连接方式（绑扎搭接、机械连接、焊接）符合规范，机械连接 / 焊接接头需抽样检验力学性能，装配式结构钢筋连接符合设计及规程要求；机械连接接头的套筒质量应进行专项检验，焊接接头的焊剂、焊条型号应与钢筋材质匹配，焊接前应进行工艺试验。

7.4.16  钢筋安装时，受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求；钢筋应安装牢固，受力钢筋的安装位置、锚固方式应符合设计要求。
7.4.17  混凝土强度等级及性能符合设计要求：预拌混凝土进场核对配合比、强度等级，按规定制作标准养护及同条件养护试件，强度检验合格；抗渗混凝土、大体积混凝土等专项性能符合要求；同条件养护试件应放置在构件相同位置，与构件同条件养护，养护时间不得少于14d。
7.4.18  预拌混凝土进场时，其质量应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的规定。
7.4.19  首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定，混凝土拌合物不应离析，混凝土中氯离子和碱含量应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定和设计要求。
7.4.20  现浇结构不应有影响结构性能或使用功能的尺寸偏差；混凝土设备基础不应有影响结构性能或设备安装的尺寸偏差。
7.4.21  砌体材料质量应符合设计及标准要求，砌块、砂浆等进场核查质量证明文件并抽样检验，砌块龄期应大于28d；对于用于承重墙的砌块，强度等级不得低于MU10，砂浆强度等级不得低于M5，进场后应按批次进行检验。

7.4.22  填充墙拉结筋、构造柱、水平系梁设置应符合设计及规范要求：拉结筋植入深度、长度、间距合规，构造柱马牙槎应设置正确，水平系梁应连续闭合；拉结筋采用植筋方式时，植筋深度不应小于15倍钢筋直径，且抗拉拔试验应合格，构造柱应先砌墙后浇筑，马牙槎进退尺寸不应小于60mm，高度不应大于300mm。
7.4.23  填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋，当采用化学植筋的连接方式时，应进行实体检测，检测数量及检测值应符合设计要求及现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203相关规定。
Ⅱ 一般项目
7.4.24  模板安装的截面尺寸、轴线位置、标高、垂直度、平整度允许偏差应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 规定及设计要求；对于清水混凝土模板，表面平整度偏差不应大于2mm/m，接缝宽度不应大于0.5mm，模板表面应进行抛光处理并涂刷专用脱模剂。
7.4.25  跨度不小于4m 的现浇梁、板模板起拱高度宜为跨度的1/1000～3/1000，起拱应均匀对称；装配式叠合板底模起拱应按设计或专项方案执行；起拱应在模板安装完成后、钢筋绑扎前进行，起拱值应采用水准仪逐点复核。
7.4.26  模板支架立杆下应设置垫板，固定在模板上的预埋件和预留洞口不得遗漏且应安装牢固，预埋件和预留孔洞的安装允许偏差应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204相关规定；

7.4.27  现浇结构模板安装的允许偏差应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204相关规定；

7.4.28  预制构件模板安装的允许偏差应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204相关规定；

7.4.29  钢筋表面清洁应无损伤：油渍、漆污、铁锈等加工前应清除，除锈后应无明显麻点、起皮，带肋钢筋肋形应完整；除锈可采用机械除锈或手工除锈，当钢筋表面锈蚀严重（出现锈坑）时，应降级使用或报废。

7.4.30  钢筋机械连接套筒、钢筋锚固板以及预埋件等的外观质量应符合国家现行有关标准规定。
7.4.31  钢筋加工的形状、尺寸的允许偏差应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204相关规定。
7.4.32  钢筋接头的位置应符合设计和施工方案要求。有抗震设防要求的结构中，梁端、柱端箍筋加密区范围内不应进行钢筋搭接。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。
7.4.33  纵向受力钢筋采用绑扎搭接接头时，接头设置应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204相关规定。
7.4.34  梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内箍筋的设置应符合设计要求和现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204相关规定。
7.4.35  钢筋安装位置偏差、钢筋间距、排距等偏差符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 的相关规定；同一排受力钢筋的间距偏差不应大于±10mm，排距偏差不应大于±5mm。
7.4.36  后浇带和施工缝的留设和处理应符合设计要求及施工方案要求。
7.4.37  混凝土浇筑完成后应及时进行养护。
7.4.38  混凝土拌合物的稠度及强度等级应符合设计要求，并按照现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 相关规定抽样检验。
7.4.39  混凝土有耐久性及抗冻性要求时，应按照现行国家相关标准进行检验。
7.4.40  现浇结构位置和尺寸允许偏差应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 相关规定。
7.4.41  填充墙砌体尺寸、位置的允许偏差应符合现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203相关规定。
7.4.42  填充墙砌体的砂浆饱满度应符合现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203相关规定。
7.4.43  砌筑填充墙时应错缝搭接，蒸压加气混凝土砌块搭接长度不应小于砌块长度的1/3；轻骨料混凝土小型空心砌块搭接长度不应小于90mm；竖向通缝不应大于2皮。

7.5  给水排水工程

7.5.1  给水排水工程的验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268等有关标准的规定。
7.5.2  给水排水工程验收时应符合下列规定：
1  工程施工质量应符合相关专业验收规范的规定；
2  工程施工质量应符合勘察、设计文件的要求；
3  参加工程施工质量验收的各方人员应具备相应的资格；
4  工程施工质量的验收应在施工单位自行检查、评定合格的基础上进行；
5  隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理等单位进行验收，并形成验收文件；
6  涉及结构安全和使用功能的试块、试件和现场检测项目，应按规定进行平行检测或见证取样检测；
7  对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行试验或检测；
8  承担检测的单位应具有相应资质；
9  外观质量应由质量验收人员通过现场检查共同确认。
7.5.3  通过返修或加固处理仍不能满足结构安全或使用功能要求的分部(子分部)工程、单位(子单位)工程，严禁验收。 

Ⅰ 主控项目
7.5.4  沟槽开发与地基处理应符合下列规定：

1  原状地基土不得扰动、受水浸泡或受冻；

检验方法：观察检查；检查施工记录。

2  地基承载力应满足设计要求；

检验方法：观察检查；检查地基承载力试验报告。

3  进行地基处理时，压实度、厚度满足设计要求；

检验方法：按设计要求进行检查，检查检测记录、试验报告。

7.5.5  沟槽回填应符合下列规定：

    1  回填材料符合设计要求；

检验方法：观察检查；按国家有关标准规定和设计要求进行检查，检查检测报告。

2  沟槽不得带水回填，回填应密实；

检验方法：观察检查；检查施工记录。

3  回填土压实度应符合设计要求，当设计无要求时，应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268要求。
7.5.6  管道基础应符合下列规定：
1  原状地基的承载力符合设计要求；
检验方法：观察，检查地基处理强度或承载力检验报告、复合地基承载力检验报告。
2  混凝土基础的强度符合设计要求；
检验方法：混凝土基础的混凝土强度验收应符合现行国家标准的有关规定。
3  砂石基础的压实度符合设计要求或本规范规定；
检验方法：检查砂石材料的质量保证资料、压实度试验报告。
7.5.7  给排水管道安装完成后应进行管道功能性试验，且应符合下列规定：
1  压力管道应进行压力管道水压试验；
检验方法：检查水压试验检测报告。

2  无压管道应进行管道的严密性试验，严密性试验分为闭水试验和闭气试验，按设计要求确定；设计无要求时，应根据实际情况选择闭水试验或闭气试验进行管道功能性试验。
检验方法：检查闭水试验检测报告。

Ⅱ 一般项目
7.5.8  进场原材料、成品、半成品、配件、器具和设备等材料的外观和包装应完整无破损，并符合设计要求和产品标准的规定。

检验方法：观察检查。

7.5.9  沟槽回填应达到设计高程，表面应平整。

检验方法：观察检查，有疑问处用水准仪测量。

7.5.10  回填时管道及附属构筑物无损伤、沉降、位移。

检验方法：观察检查，有疑问处用水准仪测量。

7.5.11  原状地基、砂石基础与管道外壁间接触均匀，无空隙；

检验方法：观察检查，检查施工记录。

7.5.12  混凝土基础外光内实，无严重缺陷；混凝土基础的钢筋数量、位置正确；

检验方法：观察检查；检查钢筋质量保证资料，检查施工记录。
7.6 电气工程

7.6.1  施工过程应严格按照本标准5.8章内容进行施工和检验，安装完成后应做好相关记录。
7.6.2  竣工验收时应结合竣工图纸进行检查各系统的可靠性和安全性。
7.6.3  竣工验收时复检设备及材料的检验报告及出厂合格证并做记录。
7.6.4  电气系统里各个测试机试验记录应进行复验。
7.6.5  抽检部分设备或器具运行时的动作时间及动作情况，且应满足设计要求及相应标准要求。
7.7 智能化工程

7.7.1  智能化工程的验收应符合现行国家标准《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339的相关规定。
7.7.2  智能化工程质量验收应包括工程实施的质量控制、系统检测和工程验收。
检验方法：观察、检测、试运行。
检查数量：依据现行国家标准《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339的相关规定及设计要求确定。
7.7.3  智能化工程质量验收相关记录应齐全有效。
检验方法：观察。

检查数量：全数检查。

7.8 节能工程

Ⅰ 墙体节能工程
7.8.1  主控项目的验收应包括以下内容：
1  保温层施工前应对基层进行处理，处理后的基层应符合设计要求和现行行业标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144等有关标准的规定；
2  保温板与基层之间及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。保温板与基层的连接方式、拉伸粘结强度和粘结面积比应符合设计要求。保温板与基层之间的拉伸粘结强度应进行现场拉拔试验，且不得在界面破坏。粘结面积比应进行剥离检验。当保温层采用锚固件时，锚固件数量、位置、锚固深度、胶结材料性能和锚固力应符合设计和施工方案的要求；保温装饰板的锚固件应使其装饰面板可靠牢固；锚固力应做现场拉拔试验；
3  外墙外保温工程施工前，门窗应安装完毕，门窗洞口四周墙的侧面，墙体上凸窗四周的侧面，应按设计要求采取节能保温措施；
4  穿墙管线、预埋管件等应按设计要求采取阻断热桥措施，并按照外保温的厚度留出间隙；
5  断热桥承重连接件的规格、位置、承载性能、热工性能应符合设计要求。

7.8.2  一般项目的验收应包括以下内容：
1  外墙外保温工程保温层表面垂直度和尺寸允许偏差应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210等有关标准的规定；
2  有机类外墙外保温工程应采用沉入式安装断桥锚栓；

3  气密性措施施工前应对基层粘结面进行清理，满足气密性施工的要求。气密性抹灰砂浆的平整度应符合设计要求和现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210等有关标准的规定。

Ⅱ 门窗节能工程
7.8.3  主控项目的验收应包括以下内容：
1  节能门窗的抗风压性能、气密性能、水密性能、保温性能、中空玻璃露点、反复启闭性能、塑料门窗的开关力和焊接角破坏力、铝合金门窗的启闭力应符合设计要求和相关规定；
2  节能门窗采用的玻璃品种应符合设计要求，采用金属间隔条的中空玻璃应采用双道密封、空气隔离层厚度不应低于 9mm，并对中空玻璃露点进行复验；
3  铝合金门窗的框与扇的隔断热桥措施应符合设计要求和相关标准的规定。附框的隔断热桥措施应与门窗框的隔断热桥措施相当；
4  节能门窗框或附框安装必须牢固，并符合下列规定：
预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求；
2） 门窗框或附框与洞口之间的间隙宜采用弹性闭孔材料、聚氨酯泡沫填缝剂或保温防水砂浆填充饱满，并使用密封材料密封；门窗框与附框之间的间隙应使用密封材料密封。
7.8.4  一般项目的验收应包括以下内容：
1  节能门窗扇的密封条和玻璃镶嵌的密封条其性能应符合相关标准的规定。密封条安装应位置正确， 镶嵌牢固，不得脱槽，接头处不得开裂。门窗关闭时，密封条应接触严密；
2  门窗镀（贴）膜玻璃安装方向应正确，中空玻璃的均压管应密封处理。
Ⅲ 屋面节能工程
7.8.5  主控项目的验收应包括以下内容：
1  屋面节能工程所用保温材料进场时，应对其导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、吸水率、燃烧性能、水蒸气透过系数等性能进行复验，复验应为见证取样检验；
2  保温层的敷设方式、厚度、缝隙填充质量及屋面热桥部位的保温做法应符合设计要求和国家现行有关标准的规定；
3  当设置防火隔离带时，其设置方式、宽度、粘结面积应符合设计要求和国家现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定；
4  出屋面管道等部位阻断热桥的措施应符合设计要求。
7.8.6  一般项目的验收应包括以下内容：

1  屋面保温层施工时，其保温材料应缝隙严密、平整。板材应粘贴牢固，采用喷涂、浇注、抹灰等工艺时，应按配合比准确计量、分层连续施工、坡向正确；
2  屋面的隔汽层位置应符合设计要求；
3  屋面设备基础热桥部位施工应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
Ⅳ 地面节能工程
7.8.7  主控项目的验收应包括以下内容：
1  地面保温工程所用保温材料进场时，应对其导热系数或热阻、密度、抗压强度或压缩强度、吸水率、燃烧性能等性能进行复验，复验应为见证取样检验；
2  当地下室顶板下表面进行保温处理时，其保温材料应固定牢靠，当采用以粘结为主的方式固定时，拉伸粘结强度应符合设计要求；当采用以机械锚固为主的方式固定时，锚栓抗拉承载力应符合设计要求。

7.8.8  一般项目的验收应包括以下内容：

1  铺贴或固定保温板时，应进行错缝处理，保温板拼缝处应用保温材料进行填充；
2  穿越地面到室外的各种管道应按设计要求采取保温隔热措施。
Ⅴ 供暖节能工程
7.8.9  主控项目的验收应包括以下内容：
1  供暖工程使用的散热设备、热计量装置、温度调控装置、自控阀门、仪表、保温材料等产品应进行进场验收，验收结果应经监理工程师检查认可，且应形成相应的验收记录。各种材料和设备的质量证明文件与相关技术资料应齐全，并应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
检验方法：观察、尺量检查，核查质量证明文件。
检查数量：全数检查。 
2  室内供暖系统的安装应符合下列规定：
1） 供暖系统的形式应符合设计要求；
2） 散热设备、阀门、过滤器、温度、流量、压力等测量仪表应按设计要求安装齐全，不得随意增减或更换；
3） 水力平衡装置、热计量装置、室内温度调控装置的安装位置和方向应符合设计要求，并便于数据读取、操作、调试和维护。
检验方法：观察检查。
检查数量：全数检查。
7.8.10  一般项目的验收应包括以下内容：

1  供暖系统的阀门、过滤器等配件应做好保温，保温层应密实、无空隙，且不得影响其操作功能。
检验方法：观察检查。
检查数量：按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的规定抽检，最小抽样数量不得少于2件。
Ⅵ 通风与空调节能工程
7.8.11  主控项目的验收应包括以下内容：
1  通风与空调节能工程使用的设备、管道、自控阀门、仪表、绝热材料等产品应进行进场验收，并应对下列产品的技术性能参数和功能进行核查。验收与核查的结果应经监理工程师检查认可，且应形成相应的验收记录。各种材料和设备的质量证明文件与相关技术资料应齐全，并应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
1） 组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组及多联机空调系统室内机等设备的供冷量、供热量、风量、风压、噪声及功率，风机盘管的供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声及功率；
2） 风机的风量、风压、功率、效率；
3） 空气能量回收装置的风量、静压损失、出口全压及输入 功率；装置内部或外部漏风率、有效换气率、交换效率、噪声；
4） 阀门与仪表的类型、规格、材质及公称压力；
5） 成品风管的规格、材质及厚度；
6） 绝热材料的导热系数、密度、厚度、吸水率。
检验方法：观察、尺量检查，核查质量证明文件。 
检查数量：全数检查。
2  通风与空调节能工程使用的风机盘管机组和绝热材料进场时，应对其下列性能进行复验，复验应为见证取样检验。
1） 风机盘管机组的供冷量、供热量、风量、水阻力、功率 及噪声；
2） 绝热材料的导热系数或热阻、密度、吸水率。
检验方法：核查复验报告。
检查数量：按结构形式抽检，同厂家的风机盘管机组数量在500台及以下时，抽检2台；每增加1000台时应增加抽检1台。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程可合并计算。
3  通风与空调节能工程安装完工后，应进行通风机和空调机组等设备的单机试运转和调试，且试运转和调试结果应符合设计要求。

检验方法：核查试运转和调试记录。
检查数量：全数检查。
4  多联机空调系统安装完毕后，应进行系统的试运转与调试，并应在工程验收前进行系统运行效果检验，检验结果应符合设计要求。
检验方法：核查系统试运行和调试及系统运行效果检验记录。
检查数量：全数检查。
7.8.12  一般项目的验收应包括以下内容：

1  通风与空调系统的风管、水系统管道、制冷剂管道及配件应做好保温，保温层应密实、无空隙，且不得影响其操作功能。

检验方法：观察检查。
检查数量：全数检查。
2  空气风幕机的规格、数量、安装位置和方向应正确，垂直度和水平度的偏差均不应大于2/1000。
检验方法：观察检查。
检查数量：全数检查。
3  变风量末端装置与风管连接前应做动作试验，确认运行正常后再进行管道连接。
检验方法：观察检查。
检查数量：按总数量抽查10%,且不得少于2台。
Ⅶ 配电与照明节能工程
7.8.13  主控项目的验收应包括以下内容：
1  配电与照明节能工程使用的照明光源、照明灯具及其附 属装置等进场时，应对其下列性能进行复验，复验应为见证取样检验：
照明光源初始光效；
照明灯具镇流器能效值；
照明灯具效率；
照明设备功率、功率因数和谐波含量值。
2  低压配电系统使用的电线、电缆进场时，应对其导体电 阻值进行复验，复验应为见证取样检验。
3  照明系统安装完成后应通电试运行，其测试参数和计算 值应符合下列规定：
照度值允许偏差为设计值的±10%；
功率密度值不应大于设计值，当典型功能区域照度值高 于或低于其设计值时，功率密  度值可按比例同时提高或降低。
7.8.14  一般项目的验收应包括以下内容：  
1  配电系统选择的导体截面不得低于设计值；
2  母线与母线或母线与电器接线端子，当采用螺栓搭接连接时应牢固可靠；
3  交流单芯电缆或分相后的每相电缆宜品字形(三叶形)敷设，且不得形成闭合铁磁回路；
4  三相照明配电干线的各相负荷宜分配平衡，其最大相负 荷不宜超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%。
7.9 电梯工程

7.9.1  竣工验收时应检查下列质量控制记录：
1  电梯型式试验证书、产品合格证等其他安全部件的型式试验报告证明书；
2  设备进场验收记录；
3  驱动主机、导轨、门系统、轿厢及对重、安全部件等分项工程的安装质量验收记录；
4  曳引装置检查调试记录；
5  限速器-安全钳联动试验记录；
6  层门与轿门联锁试验记录；
7  平衡系数试验记录；
8  平层精度调试记录；
9  噪声测试记录；
10  运行速度测试记录。
7.10 装饰装修工程
7.10.1  室内装修工程的验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210等有关标准的规定。
7.10.2  室内装修工程验收时应检查下列文件和记录：
1  施工图、设计说明及其他设计文件；
2  材料的产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录、进场复验报告等技术文件；
3  施工技术交底文件；
4  施工记录和施工质量检验记录；
5  隐蔽工程验收文件，隐蔽工程验收记录和相关图像资料；
6  其他对工程质量有影响的技术资料。
7.10.3  各分项工程检验批应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的有关规定。
Ⅰ 主控项目
7.10.4  室内装修的材质、品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。
检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检验报告、进场 验收记录和复验报告。
7.10.5  室内装修材料污染物的浓度限量应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325和《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580的相关规定。
检验方法：核查质量证明文件和复验报告，复验应为见证取样送检。 
7.10.6  室内装修材料防火要求应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规程》GB 50222的相关规定。
检验方法：核查质量证明文件和复验报告，复验应为见证取样送检。 
7.10.7  室内装修过程中所使用的砂、石、砖、实心砌块、水泥、混凝土、混凝土预制构件等无机非金属建筑主体材料，其放射性限量应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的规定。
检验方法：核查质量证明文件和复验报告，复验应为见证取样送检。 
7.10.8  室内装修过程中所使用的石材、建筑卫生陶瓷、石膏制品、无机粉黏结材料等无机非金属装饰装修材料，其放射性限量应分类应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的规定。
检验方法：核查质量证明文件和复验报告，复验应为见证取样送检。 
7.10.9  室内用花岗石和瓷质饰面砖应对放射性指标进行复验。
检验方法：核查质量证明文件和复验报告，复验应为见证取样送检。 
7.10.10  吊顶工程应对人造木板的甲醛释放量进行复验。
检验方法：核查质量证明文件和复验报告，复验应为见证取样送检。 
7.10.11  轻质隔墙工程应对人造木板的甲醛释放量进行复验。
检验方法：核查质量证明文件和复验报告，复验应为见证取样送检。
Ⅱ 一般项目
7.10.12  进场材料的外观和包装应完整无破损，并符合设计要求和产品标准的规定。
检验方法：观察检查。
检查数量：全数检查。
7.10.13  室内装修材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。
检验方法：观察；尺量检查
检查数量：全数检查。
7.10.13  施工时产生的墙体缺陷，如穿墙套管、孔洞等，应按照施工方案采取隔断热桥措施，不得影响墙体热工性能。
检验方法：对照施工方案观察检查。
检查数量：全数检查。
本标准用词说明
1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用 “可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《声环境质量标准》GB 3096

《二次供水设施卫生规范》GB 17051

《砌体结构设计规范》GB 50003

《建筑地基基础设计规范》GB 50007

《建筑结构荷载规范》GB 50009

《混凝土结构设计规范》GB 50010

《建筑抗震设计规范》GB 50011

《建筑给水排水设计规范》GB 50015

《建筑设计防火规范》GB 50016

《钢结构设计规范》GB 50017

《岩土工程勘察规范》GB 50021

《城镇燃气设计规范》GB 50028

《建筑采光设计标准》GB 50033

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067

《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068

《建筑物防雷设计规范》GB 50057

《住宅设计规范》GB 50096

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

《地下工程防水技术规范》GB 50108

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116

《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

《电子信息系统机房设计规范》GB 50174

《城市居住区规划设计标准》GB 50180

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《智能建筑设计标准》GB 50314

《民用建筑设计统一标准》GB 50352

《安全防范工程技术规范》GB 50348

《屋面工程技术规范》GB 50345

《住宅建筑规范》GB 50368

《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400

《城镇燃气技术规范》GB 50494

《民用建筑节水设计标准》GB 50555

《住宅信报箱工程技术规范》GB 50631

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736

《无障碍设计规范》GB 50763

《城镇给水排水技术规范》GB 50788

《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB 50846

《生活饮用水卫生标准》GB 5749

《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920

《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T 18921

《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353

《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》 GB/T 7025.1

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16

《建筑地基处理技术规范》JGJ 79

《建筑桩基技术规范》JGJ 94

《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99

《车库建筑设计规范》JGJ 100

《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106

《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113

《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134

《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242

《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298

《住宅室内装饰装修设计规范》JGJ 367

《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 23

《高层建筑岩土工程勘察标准》JGJ/ T72

《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T 229

《住宅新风系统技术标准》JGJ/T 440

《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436

《饮用净水水质标准》CJ 94

《城市供水水质标准》CJ/T 206

《节水型生活用水器具》CJ/T 164

《小区集中生活热水供应设计规程》CECS 222

吉林省勘察设计协会标准
高 品 质 住 宅 技 术 标 准
Technical standards for high-quality residence

T/JLKS 0004-2025

条文说明
主编单位：中国建筑科学研究院有限公司

批准单位：吉林省勘察设计协会
施行日期：2025年12月18日

                         XXXXX出版社

                           2025·长春

编制说明

《高品质住宅技术标准》（T/JLKS 0004-2025）是根据吉林省勘察设计协会《关于印发〈住宅项目技术标准（暂定名）〉等4项团体标准立项的通知》（吉勘设协（2025）12号）的要求进行编制的。本标准由吉林省勘察设计协会批准、发布，于2025年12月18日起正式施行。

本标准编制过程中，由中国建筑科学研究院有限公司和吉林省勘察设计协会作为主编单位，会同吉林省建筑业协会、吉林省建设工程质量监督检测协会等多家参编单位，进行了广泛和深入的调查研究。编制组全面总结了已有的实践经验，紧密结合吉林省的气候条件、具体省情及地域文化特色，同时参考了国内外先进技术标准，并在广泛征求各方意见的基础上，最终制定本标准。

本标准的编制旨在保障吉林省城镇居民的基本居住条件，推动住宅建设的高质量发展，全面提高城镇住宅设计水平。标准内容涵盖了总则、术语、基本规定、场地与环境、设计、施工以及质量验收等7个主要部分，力求使住宅建设符合安全耐久、功能优化、舒适宜居、经济合理、绿色低碳以及智慧赋能的基本要求，打造全寿命期高品质的居住体验。

为便于广大开发、设计、施工、监理等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《高品质住宅技术标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了详尽说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。在执行过程中，各单位如发现需要修改或补充之处，请将意见反馈给吉林省勘察设计协会，以便今后修订时参考 。

目  次
733  基本规定


754  场地与环境


754.1  规划布局


754.2  用地与建筑


764.3  交通组织


774.4  空间环境


774.5  绿化景观


784.6  配套设施


795  设计


795.1  建筑


855.2  结构


875.3  设施


885.4  给水排水


895.5  供暖、空调与通风


895.6  电  气


905.7  室内装修


916  施工


916.4装饰装修工程


916.9智能化工程


3  基本规定

3.0.2  通过住宅设计，因地制宜地创造可持续发展的生态环境为居住区创造既便于邻里交往又赏心悦目、既安全卫生又舒适美丽的生活环境，是创造和谐及满足人民居住活动中生理、心理的多重需要。住宅设计应充分考虑当地居住文化，采用具有地区特色的建筑设计原则和手法，体现吉林省各地区的住宅风格和地域文化特色，通过精心规划设计，使“人、建筑、环境”三要素紧密联系在一起，共同形成一个与自然环境和谐共生的居住环境。

3.0.3  居住者大部分时间是在住宅室内度过的，因此使住宅室内具有充足的日照、明亮的光环境、安静私密的声环境以及良好的空气质量是住宅设计的重要任务。

3.0.4  住宅火灾不仅威胁人民生命安全，造成严重经济损失而且给家庭带来巨大伤害，影响社会和谐稳定。因此，住宅设计符合防火要求是最重要且基本的要求之一，具有重要意义。住宅防火设计的主要依据是现行国家标准《建筑设计防火规范》CB 50016。除防火之外。避震、防空、突发事件等的安全疏散要求也要予以满足。随着住房市场的发展，住宅建筑的形式也不断创新，对住宅结构设计也提出了更高的要求。本条要求住宅设计在保证结构安全、可靠的同时，要满足建筑功能需求，使住宅更加安全适用、耐久。

3.0.5  节能、环保是一件关乎国计民生的大事，世界各国都相当关注。我国政府高度重视资源环境问题，实施可持续发展战略，把节约资源、保护环境作为基本国策，努力建设资源节约型和环境友好型社会。随着吉林省城镇化步伐的加快，人民生活水平的持续提高，对住宅功能、舒适度等方面的要求越来越高，因此住宅设计要注意满足节能要求，并合理利用能源，各地住宅建设可根据当地能源条件，积极采用常规能源与可再生能源结合的供能系统与设备。创造与自然和谐共生的绿色健康住宅。吉林省大力提倡住宅建设绿色、生态、节能环保理念。新建住宅宜达到绿色建筑等级评定二星级标准的要求。

3.0.6  住宅是供人使用的，因此住宅设计处处要以人为本。本条文要求住宅设计在满足一般居住者的使用要求外，还要兼顾老年人、残疾人等特殊群体的使用要求。

3.0.10  住宅项目在规划、设计、施工、运营维护等各阶段宜充分利用 BIM 技术的信息共享、集成共用、协同工作的信息化优势，助力住宅建设迈向绿色化、工业化、信息化发展。

3.0.11  应符合现行吉林省地方标准《全装修住宅室内装饰装修设计标准》DB22/T 5004-2018的规定。为加强对住宅装修的管理，积极推广装修一次到位或菜单式装修模式，避免二次装修造成的破坏结构、浪费和扰民等现象，提高住宅装修生产的工业化水平，引导住宅产业现代化快速发展，新建住宅宜优先实施全装修设计。对于全装修住宅，其装修设计宜与建筑设计同步进行，相互协调、配合，逐步达到建筑设计、装修设计的一体化，防止装修设计滞后而带来的各种问题。

4  场地与环境
4.1  规划布局
4.1.1  住宅小区内建筑布局和建筑高度往往以日照计算和消防及经济测算为主要依据，较少从空间及美学角度出发考虑群体建筑之间的空间关系，形成大量兵营式排列，具有压迫感的住宅小区。

住宅小区规划设计应结合周边自然环境与建筑风貌，通过合理布局组团空间和集中绿地，协调相邻地块的建筑高度，通过建筑屋顶、檐口、高度及底层活跃空间在一定幅度内的高低变化，营造层次丰富的建筑群组，增加天际线的空间韵律节奏，

住宅小区宜采用合理有序的空间布局，通过设置公共开放空间、半公共共享空间、半私密领域空间、私密专属空间等多层级空间设置，形成过渡自然、功能融合的高品质住区。高层住宅小区宜通过连廊、构架、景观等加强底层空间的营造，削高层建筑带来的压迫感。

4.1.3  本条所指建筑高度为建筑消防高度。高层住宅用较少的土地成本，尽可能多地解决了住房问题，但是大面积、高强度开发居住用地，形成压抑、不友好的居住空间环境对城市风貌影响较大；同时，高层住宅会导致区域人口密度过高、设施配套不足、交通拥堵、韧性不足、能耗增高等问题，也会带来消防、维护、停车等一系列社会问题。

目前我国城镇人均住房面积已突破40㎡，基本解决了量的问题。从居住空间环境以及长远来看，人对空间感受最适宜的住宅层数不超过5层，因此，除少数经济发达城市的核心地区外，不宜大量建设高层住宅。

根据国家标准《建筑设计防火规范》GB50016(2018版)第5.1.1条“高度大于54m 的住宅建筑为一类高层”，需要满足更严格的消防、结构安全要求，第5.5.25条“建筑高度大于54m 的建筑、每个单元每层的安全出口不应少于2个”，为降低公摊，近年来出现大量将两楼梯间分置在单元两侧，中间通过连廊联系，中间户型北向朝连廊开窗，但是由于连廊的影响，采光效果较差，特别是连廊属于公共区域，与住户间距很小，无法保证住户的隐私要求。因此，从小区环境品质和户型环境品质来说，高品质住宅高度都不宜超过54m。

4.1.5  室外活动场地是小区居民身心健康的重要保障设施，场地设计应采用人性化设计，为居民活动提供便捷性。

4.2  用地与建筑

4.2.3  合理规划设计地表雨水径流途径，采用低影响开发模式，增加雨水调蓄量和渗透量，对场地雨水系统的径流总量、径流峰值、径流污染进行控制，兼顾雨水资源化利用。可通过优化场地下垫面，降低产流，减少调蓄设施的设置，利用生态设施实现场地雨水的下、转输以及调蓄，在控制场地雨水径流的同时，降低管线铺设和雨水调蓄池设置形成的建造碳排放。

4.2.4  居住街坊的机动车出入口不应直接向城市主干道开口，且应避开城市主要道路交叉口。用地内应规划通往公共交通站点、相邻居住街坊及主要公共设施的便捷、安全的人行线路,并应与城市慢行系统及城市绿道有效连接。居住街坊内无障碍人行系统应与城市道路无障碍系统相衔接。
4.2.6  建筑主朝向应满足室内及室外居住环境的舒适度要求，并符合节能减排的原则，有利于控制碳排放量。为了提供适宜的居住环境，既要满足室内的日照、采光要求，又要保证人员活动的安全性和通风卫生条件。有多排建筑物的总平面设计应进行基地自然通风气流分析，避免出现自然通风流区。建筑平均迎风面积比应满足现行行业标准《城市居住区热环境标准》JG1286的相关要求。环境良好的下沉庭院及室外场地可以为居民提供便利的交往空间，提升小区的氛围和居民的幸福感。同时采用下沉庭院和采光天井可以实现地下室的自然通风和天然采光，减少设备投入，降低成本，节能减排。
4.3  交通组织
4.3.1  住宅小区应打造步行友好的交通环境，采用人车分流设计，减少机动车、非机动车与行人流线的相互干扰，保障居民出行安全。地面机动车位应优先设置在场地外围避免机动车道与儿童游乐区、老人活动区及人行道交叉，确保老人和儿童的户外活动安全。
4.3.2  归家动线是住宅品质的关键要素，应通过多层级公共空间体系的设计，增强归家的仪式感和安全感。地上归家动线包括人行出入口、社区大堂、中心花园、组团庭院和住宅地上大堂等节点；地下归家动线则应涵盖车行入口、地下车库坡道、行车道停车位和住宅地下大堂等环节，确保设计覆盖归家动线的每一个关键点。小区主要归家动线宜采用智慧化管理手段，实现无接触归家。

4.3.3  住宅小区主入口处人流、车流量较大，多种动线在此区域交叉。设置缓冲空间，不仅有利于组织各类动线分流，减少相互干扰，而且保证了与城市道路衔接的安全性。
4.3.5  小区内应至少设置一条从主入口通达所有楼栋单元的无障碍路线，形成连贯的无障碍通行网络，连接建筑出入口、公共服务设施及城市道路。各单元入口宜采用平坡入户设计，以提升无障碍通行的便利性。
4.3.6  电动自行车因其经济便捷的特点在我国迅速普及，为居民日常生活提供了便利，但同时也带来了停放和消防安全问题。为应对这些问题，电动自行车充电场所应优先考虑独立建造，每处面积不宜太大，减少对景观和车辆停放的影响。当充电场所必须设置在建筑内部时，新建建筑应将充电场所设置在地下一层，并配备必要的消防措施以保障安全。住宅小区的架空层通常用于居民的休憩交往等活动，不建议在架空层内设置电动自行车停放区或充电场所。

4.4  空间环境
4.4.2  室外健身活动场地应保证有充足的日照和通风，在条件允许的情况下应考虑避雨设施和休息座椅，如风雨廊、现代亭或膜亭等，为室外活动者提供便利，提高室外活动的安全性和舒适度。运动场地设置应避免噪声扰民，并根据运动类型设置适当的隔声措施。儿童活动场地为便于家长观察和照看，应设计为开敞式；为减少儿童玩要给周边住宅带来的噪声，游乐场地要与居民住宅外窗保持一定的距离宜不小于8.00m。

群体活动空间：是为了满足老年人的群体聚集需求提供的场所，基于老年人广场舞，健身等特点，同时配合空间上设计和降哚材质或者绿化带隔离达到降噪的效果。

成组空间：是以交流、阅读，小范围交流为设计目标。为老年人三五成群的小范围聚集提供有效的场所空间，满足心理需求。

个人活动空间：属于较私密的场所，保证老年人独自静坐享受阳光等私密性需求。

4.4.3  居住街坊内的公共活动场地，可为居民提供丰富的户外活动空间。各类活动场地及设施的合理配建可提高居民日常生活质量，满足居民户外运动锻炼的需求,同时能促进邻里之间的交流。户外活动设施的配建应数量适宜，同时注重质量与安全性。儿童的活动需要家长陪同，其活动场地的设置需安全且便于监护，所以宜与老人活动场地相邻布置。老年人活动不便，其场地设置也需要满足安全、健康原则。

健身步道作为集绿色、生态、休闲、健身于一体、方便群众步行的户外休闲健身设施，对提高城乡居民的健康素质、实现基本公共服务均等具有积极而深远的意义。周边1000m 范围之内如有长度符合要求的健身步道居住街坊内可不重复设置。

4.4.5  小区绿地、公共活动场，以及住宅入口大堂、电梯厅等公共空间是人员集中、停留、集散的重要区域，是业主进入小区和建筑后的主要公共空间，宜设置具备艺术功能、放松功能和减压功能的服务设施。设置艺术品、景观小品可以通过视觉体验增加空间趣味性，吸引人驻足欣赏，带来良好的情绪通过音乐播放装置，播放舒缓、悠扬、恬静、婉约等节奏的音乐，让听觉带给人轻松的悦耳感受。通过改善视觉、听觉环境丰富对人体知觉的影响，促进心理健康。

4.5  绿化景观
4.5.1  住区主要道路可选有地方特色的观赏植物品种进行集中布置，形成特色路网绿化景观；住区内次要道路绿化设计宜以提高人行舒适度为目标，可采用主题性组团配置；植物选择上可多选小乔木和开花灌木。多样化配置。

4.5.2  植物配植应能体现我省的植物资源和植物景观特色。在进行种植设计时，应根据植物的生态习性配置不同的植物品种。

4.5.5  屋顶绿化设计前，应充分了解建筑的允许荷载及防水排水的要求，绿化设计不得影响建筑结构安全及屋面排水。屋顶绿化应减少硬质地面铺装面积，降低屋顶产生的热岛效应。

屋面绿化的覆土深度应满足植物生长条件；宜种植耐旱、耐移栽、生命力强、抗风力强、外形较低矮的植物，不应选择根系穿刺性强的植物。

4.5.7  室外活动区域有效遮阴面积应符合《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013的相关规定，并宜适当提高。

4.6  配套设施
4.6.4  根据居住区规模，宜在夏季主导下风区设置垃圾收集临时转运点，并且便于垃圾转运车辆到达和居住区安全卫生管理。

5  设计

5.1  建筑
I  套型
5.1.2  日照标准的建立是提升居住区环境质量的必要条件，是保障环境卫生、建立可持续社区的基本要求，也是保护社会公平的重要手段。好住宅的日照标准应当在基本日照标准基础上予以提高。

5.1.3  餐厅、厨房、客厅三个功能空间一体化设计可以获得宽敞通透的大空间，有利于促进家庭成员之间的交流和互动，加强餐、厨之间的紧密联系，也符合多人聚会的空间需求。

5.1.4  随着生活水平的提高，人们对饮用水质量的要求也越来越高。套内设置净水系统可以有效去除水中的杂质、异味、重金属等有害物质，提供干净、安全的饮用水。这对于保障家庭成员的健康具有重要意义。分户式净水系统是指将净水设备安装在每个住宅单元内部，实现独立供水的一种系统。相比集中式净水系统，分户式净水系统具有以下优势：一是独立性。每个住宅单元都有独立的净水设备，不会受到其他单元的影响，保证了用水的独立性和安全性。二是灵活性。分户式净水系统可以根据不同住宅单元的需求进行个性化设置，如选择不同的过滤精度、滤芯种类等，以满足不同家庭成员的用水需求。三是维护方便。由于净水设备安装在住宅单元内部，因此维护和更换滤芯等操作更加方便快捷，不需要依赖外部专业人员。分户式净水系统通常由前置过滤器、中央净水机、软水机、厨下直饮水机等部分组成。其中，前置过滤器是系统的第一道防线，具有至关重要的作用。为不增加高品质住宅的成本并满足用户的多样化选择，对高品质住宅项目仅要求满足前置过滤器即可，同时要预留直饮水机和软水机安装条件、安装位置和电源插座，以便日后安装和使用。

5.1.5  住房宜采用轻质隔墙或装配化隔墙以实现空间灵活可变布局。

III  厨  房

5.1.8  第4款，厨房内设备比较多，但空间一般比较局促。所以应按照清洗、加工的操作流程布置洗菜盆、案台、灶具，减少因设备布置造成的低效操作。冰箱占空间比较大可不放在厨房，但设计时应该预留冰箱的摆放位置和插座。

5.1.9  灶具应结合排油烟机的位置，并应远离燃气立管、燃气表、冰箱。应在外墙预留燃气热水器的排气洞口。

IV  卫生间

5.1.11  第2款，采取二分离、三分离的设计优势在于：1)洁具分离，保证不同的使用者可以在同一时间使用不同洁具，而且互不干扰，提升了卫生间的使用效率。2)有水和无水空间分离，提升了业主使用的安全性；空间可以更加干燥，延长了电器、木质家具的使用寿命，干燥空间清洁起来更加容易，还有利于减少细菌滋生。在大便器旁宜设置角盆式洗手器，或者结合大便器的水箱设置洗手器,既不占据过多的空间，又能起到清洁作用，提升卫生品质。
5.1.13  考虑到无障碍环境建设的必要性，补充了住房套内无障碍的要求。

5.1.15  除满足如厕、洗漱的基本需求外，应提升住宅品质，为智能马桶、吹风机、浴霸预留安装条件。

5.1.16  卫生间数量不足一直是设计中的痛点问题。除了通过洁具分离提高卫生间的使用效率，当大户型设三居或以上的卧室时，应增加卫生间的数量，并与卧室结合形成套房，或布置在玄关处方便入户洗手、清洁。

V  储藏空间

5.1.18  在实际使用中，对储藏空间的容积提出要求更为合理，为便于设计落地和后期管理，在此仅对储藏面积提出要求。设计时收纳空间应根据不同物品存放尺寸要求，分类设计相应的空间，宜为大型行李箱、婴儿车、轮椅等大件物品预留收纳空间。

VI  入户花园和阳台

5.1.20  考虑到吉林省气候变化较大，设计人员需要考虑当地气候特点按需设置入户花园、空中花园。

5.1.21  阳台进深设计需要考虑对居室的日照影响，还需考虑结构的安全性、经济合理性及地域气候特点。
5.1.23  阳台是人员活动较多的空间，站在采用低窗台或落地窗的阳台前更容易有眩晕感，并出现落危险。因此要求防护栏杆的高度提升至不小于1.2m，当封闭阳台采用实体墙窗台时可与室内正常窗台高度一致。栏杆须同时满足其他规范的要求:1)竖向杆件间距不大于0.11m；2)顶部须承受1.0KN/m 的水平荷载以及1.2KN/m 的垂直荷载；3)栏杆防护高度须从可蹬踏面算起。

5.1.24  当阳台栏杆有搁置物品或放置花盆的地方时，应采取如设置防护网、花盆外设置较高的护栏等措施，临空的防护栏杆下缘不应留空，以防止物品坠落伤人。

5.1.25  开敞阳台应设反坎用于在阳台板设置保温以防止热桥，以及防水上翻，建筑装饰面层收口等。

5.1.26  阳台在使用中可能会改造为工作或娱乐空间，为了支持功能拓展，所以规定阳台的短边净尺寸不应小于1m，并应在阳台上预留插座。开敞式阳台则应预留防水插座。如果将洗衣机也放置于阳台，则需要再额外多预留一个洗衣机专用插座。

VII  层高、净高

5.1.27  本条规定了住宅层高不低于3.0m。基于居住舒适度和设计施工工艺考虑，住宅层高标准需提高。根据中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)》，中国18岁～44岁男性和女性的平均身高分别为169.7cm和158.0cm，与2015年相比分别增加1.2cm和0.8cm，需要适度增大住宅层高以提供更好的空间感和舒适度。此外，现代建筑的空调系统、装配式构造、地暖、隔声等技术措施需要占用一部分建筑高度，参考《住宅项目规范》GB55038-2025－第4.1.2条“新建住宅建筑的层高不应低于3.00m”。

VIII  外立面

5.1.39  第1款，本条依据现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB55016-2021第2.3.3条制定。设计及安装时应注意避免住宅建筑内的空调机组等设备产生的直接噪声。

IX  玄  关
5.1.40  住宅中玄关虽然面积不大，但使用频率较高，是进出住宅的必经之处，应重点设计。一般来讲，玄关具有以下作用：一是视觉屏障与隐私保护。玄关作为入门处的视觉屏障，可以避免在开门时被路过的人看到家中的布局，保护家庭的私密性。有些房子的玄关门厅是相对独立的区域，从室外进入室内，只能看到玄关，看不到室内其他空间，增强了隐私性。二是过渡与缓冲。玄关是从室外到室内的过渡空间，人们可以在这里进行简单的整理，如脱衣换鞋、放置随手物品等。这有助于将室外的灰尘和污垢留在玄关外，保持室内清洁。同时，玄关还可以起到缓冲作用，避免楼道内的穿堂风直入室内，减少灰尘的吹入。三是装饰作用。玄关是进门后的第一空间，也是体现家庭审美的区域。通过精心设计和装饰玄关，可以给人留下深刻的第一印象改善心情，提升家居的整体美感。一般会用有图案的地砖来装饰玄关，还会在玄关处单独设立一个照明设备。四是储物功能。玄关通常设有鞋柜、挂衣间等储物空间，方便业主存放鞋子、外套等物品。这有助于保持家居的整洁和有序，同时也方便业主的日常使用。此外，从风水学的角度来看，玄关还具有化煞、遮掩防泄和美化等作用。但这些风水观念并非科学验证的结论，而是基于传统文化和信仰的一种看法。因此，玄关在现代住宅中扮演着多重角色，在设计和布置玄关时，可以充分考虑这些功能需求，以打造一个既实用又美观的玄关空间。

疫情后越来越多的人开始重视如何从入户区开始，做到洗消杀菌，把病菌隔离在房门之外，因此把玄关设计成无接触、避免接触和洗消之处，是居住者隔离病菌的第一道安全屏障。设计中可在玄关内设置独立洗手台，宜预留上下水条件。

X  门  窗

5.1.44  门窗框与外墙间连接处应采取有效的密封和防水措施，外门窗水密性能不应低于现行国家标准《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433规定的3级。

XII  电梯与楼梯
5.1.47  本条引用国标《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019第6.9.1条(7)。

5.1.48  电梯的设置不仅满足居民生活的需要，更应考虑保障病人安全、能紧急运送病人、搬运较大型家具等需求。根据地区经济水平，将电梯设置为担架电梯。
5.1.52  本条对电梯在住宅单元平面布局中的位置，提出了相关的限定条件。电梯机房设备产生的噪声、电梯井道内产生的振动、共振和撞击声对住户干扰很大，尤其对最需要安静的卧室的干扰就更大。

本标准考虑到中小套型住宅建设的实际情况，在小套型住宅单元平面设计时，满足这一要求确有一定困难。特别是，在做由兼起居的卧室、厨房和卫生间等组成的最小套型组合时，当受条件限制，电梯不得不紧邻兼起居的卧室布置的情况很多。考虑到兼起居的卧室”实际上有部分起居空间，可以尽量在起居空间部分相邻电梯，并采取双层分户墙或同等隔声效果的构造措施。

5.1.53  本条引用国标《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)第7.3.2条(5)。

XIII  出入口、走廊

5.1.56  只要住宅出入口的上方有坠物的可能性，就应设置雨篷以防止坠物提高住宅安全性。

5.1.59  住宅的入户门和入户走道应满足使用者搬运家具以及更衣、换鞋、搁置物品的基础需求。因此规定相邻户门之间的最小间距不应小于0.90m。

XIV  地下车库
5.1.63  地下空间本身属于封闭空间，由于光照不足、环境湿度大容易引发微生物滋生、汽车排放污染物聚集在封闭空间内不易散出从而造成空气污染物浓度累计超标等问题，严重影响住户身体健康。

为了解决地下空间通风采光问题，改善地下空间环境，可利用下沉庭院、导光管、天窗、半地下室、窗井等措施，为地下空间引入天然采光和自然通风，使地下空间更加舒适、健康，并节约通风和照明能耗，有利于地下空间的使用。

5.1.65  住宅车库车道的设计应综合考虑安全性和实用性、经济性等因素，并遵循相关设计标准和原则。通过合理的设计和布局，可以确保车库内车辆和人员的安全，提高车库的实用性和舒适性。

尽端车位如果没有足够的回转空间，无法做到依次停车，故需预留回转空间。回转空间可采用尽端柱网内两排停车位预留一个标准车位的尺寸作为回转空间，该空间不得停车，并设置明显标识。

5.1.66  国标小汽车车位尺寸为2.4m(宽)×5.3m(长)，是按照小型车尺寸1.8m×4.8m来推算的。随着生活水平的提高，小汽车向加长、加宽方向发展，为适应这一变化，本标准将车位宽度由2.4m提高到2.5m。有条件的车库可结合住户需求设置部分中大型车位。

5.1.67  国家实施“双碳”目标，各地积极推广新能源汽车，电动汽车会越来越普及，为所有车位预先设计和预留电动车充电设施所需的安装条件，能够尽量避免未来的大规模改造。
XV  日照、天然采光、遮阳

5.1.73 第1款，日照对人的生理和心理健康都非常重要，但是住宅的日照又受地理位置、朝向、外部遮挡等许多外部条件的限制，很不容易达到比较理想的状态。尤其是在冬季，太阳的高度角较小，在楼与楼之间的间距不足的情况下更加难以满足要求。由于住宅日照受外界条件和住宅单体设计两个方面的影响，本条规定是在住宅单体设计环节为有利于日照而要求达到的基本物质条件，是一个最起码的要求，必须满足。事实上，除了外界严重遮挡的情况外，只要不将一套住宅的居住空间都朝北布置，就能满足这条要求。本条文规定“每套住宅至少应有一个居住空间能获得冬季日照”，没有规定室内在某特定日子里一定要达到的理论日照时数，这是因为本规范主要针对住宅单体设计时的定性分析提出要求，而日照的时数、强度、角度、质量等量化指标受室外环境影响更大，因此，住宅的日照设计，应执行《城市居住区规划设计标准》 GB 50180 以及吉林省现行有关标准、规范的相关指标及规定，
第2款，为保证居住空间的日照质量，确定为获得冬季日照的居住空间的窗洞不宜过小。一般情况下住宅所采用的窗都能符合要求，但在特殊情况下，例如建筑凹口内的窗、转角窗的主要朝向面等，都要注意避免因窗洞开口宽度过小而降低日照质量。工程设计实践中，由于强调满窗日照，反而缩小窗洞开口宽度的例子时有发生。因此，需要对最小窗洞尺寸作出规定。
5.1.74  卧室和起居室(厅)具有天然采光条件是居住者生理和心理健康的基本要求，有利于降低人工照明能耗；同时，厨房具有天然采光条件可保证基本的炊事操作的照明需求，也有利于降低人工照明能耗；因此条文对三类空间是否有天然采光提出了相应要求。
XVI  自然通风

5.1.78  卧室和起居室(厅)具有自然通风条件是居住者的基本需求。为了保证室内人员的热舒适性，减少房间空调设备的运行时间，节约能源，同时也可以有效改善室内空气质量，有助于健康。因此，本条文对卧室和起居室(厅)作了相关规定。由于厨房具有自然通风条件可以保证炊事人员基本操作时和炊事用可燃气体泄漏时所需的通风换气。根据居住实态调查结果分析90%以上的住户仅在炒菜时启动排油烟机，其他作业如煮饭、烧水等基本靠自然通风，因此，条文对厨房作了相关规定。
5.1.79  室内外之间自然通风既可以是相对外墙窗之间形成的对流的穿堂风，也可以是相邻外墙窗之间形成的流通的转角风。将室外风引入室内，同时将室内空气引导至室外，需要合理的室内平面设计、室内空间合理地组织以及门窗位置与大小的精细化设计。因此，本条文提出了相关要求。当住宅设计条件受限制，不得已采用单朝向住宅套型时，可以采取户门上方设通风窗，下方设通风百叶等有效措施，最大限度地保证卧室、起居室(厅)内良好的自然通风条件。在实践过程中，有的单朝向住宅安装了带有通风口的防盗门或防盗户门，这样也可以通过开启门上的通风口，在不同的时间段获得较好的自然通风，改善室内环境。当单朝向住宅户门一侧为防火墙和防火门时，在户门或防火墙上开设自然通风口有一定困难，因此，对于单朝向住宅改善自然通风的措施，要求的尺度确定为“宜”。
5.1.80  本条规定是对整套住宅总的自然通风开口面积的要求引用《住宅设计规范》GB50096和《住宅建筑规范》CB50368的相关规定。使用时，既要保证整套住宅总的自然通风开口面积，也要保证有自然通风要求房间的自然通风开口面积。
5.1.81  第2款，本条文中通风开口面积是最低要求。为避免有自然通风要求房间开向室外的自然通风开口面积或开向阳台的自然通风开口面积不够，影响自然通风效果，条文对有自然通风要求房间的直接自然通风开口面积提出了要求；同时为避免设置在有自然通风要求房间外的阳台的外窗的自然通风开口面积不够，影响自然通风效果，条文对阳台外窗的自然通风开口面积也提出了要求。
5.1.82  吉林省地区的建筑冬季均需采暖。采暖期间建筑物各用房的外窗、外门都要关闭。一方面是冬季室内污染相当严重，另一方面又不能开窗换气造成热量损失。因此，要求居住用房，厨房、卫生间应设置竖向或水平向自然通风道或通风换气设施(入户式新风系统、窗式通风装置等)。
XVIII  防水、防潮

5.1.105  地下室、半地下室相对潮湿、封闭，且经常布置各种污水、采暖干管，因此必须采取有效的防水、防潮及通风措施。采光井采取排水措施是为了防止雨水倒流进入地下室，所以要做好防水排水措施。
XIX 室内空气质量

5.1.110  因使用的室内装修材料、施工辅助材料以及施工工艺不符合规范，造成建筑物建成后室内环境污染长期难以消除是目前较为普遍的问题。为杜绝此类问题，严格按照现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》CB50325、《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580以及关于室内建筑装饰装修材料有害物质限量的相关规定，选用合格的装修材料及辅助材料十分必要。同时，鼓励选用比国家标准更健康环保的材料，鼓励改进施工工艺。
保障室内空气质量是一个综合性的问题，其中设计阶段是一个关键环节。调查表明，室内空气污染物中主要的有毒有害气体(氨气污染除外)一般是装修材料及其辅料和家具等释放出的气中，板材、涂料、油漆以及各种胶粘剂均释放出甲醛气体、非甲烷类挥发性有机气体。氨气主要来源于混凝土外加剂中，其次源于室内装修材料中的添加剂和增白剂。同时由于使用的建筑材料、施工辅助材料以及施工工艺不合规范，也会使建筑室内环境的污染长期难以消除。
另外，室内装修时，即使使用的各种装修材料均满足各自的污染物环保标准，但是如果过度装修使装修材料中的污染物大量累积时，室内空气污染物浓度依然会超标。为解决这一问题，在室内装修设计阶段及主体建筑设计阶段进行室内环境质量预评价十分必要。预评价时可综合考虑室内装修设计方案和空间承载量装修材料的使用量、建筑材料、施工辅助材料、施工工艺、室内新风量等诸多影响室内空气质量的因素，对最大限度能够使用的各种装修材料的数量做出预算，也可根据工程项目设计方案的内容，分析和预测该工程项目建成后存在的危害室内环境质量因素的种类和危害程度，并提出科学、合理和可行的技术对策，作为工程项目改善设计方案和项目建筑材料供应的主要依据，从而根据预评价的结果调整装修设计方案。
其次，住宅室内空气污染物中的氡主要来源于无机建筑材料和建筑物地基(土壤和岩石)。对于室内的污染，只要建筑材料和装修材料符合国家限值要求，由建筑材料和装修材料释放出的氡，就不会使其含量超过规定限值。然而建筑物地基(土壤和岩石)中的氡会长期通过地下室外墙和地板的缝隙向室内渗透因此科学的选址以及环境评价十分重要。同时在建筑物地基有氡污染的地区，建筑物地板和地下室外墙的设计可以采取一些隔绝和建立主动或被动式的通风系统等措施防止土壤中的氡进入建筑内部。
5.2  结构
I  一般规定

5.2.1  保留《住宅建筑设计规范》CB50094-2011关于使用年限的规定。

5.2.2  本条根据国家标准《建筑抗震设计规范》GB500112010(2016年版)第1.0.2条和国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008第6.0.12条制定。

抗震设防烈度是按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。抗震设防分类是根据建筑遭遇地震破坏后可能造成人员伤亡、直接和间接经济损失、社会影响的程度及其在抗震救灾中的作用等因素，对建筑物所作的设防类别划分。住宅建筑量大面广，抗震设计时，应综合考虑安全性、适用性和经济性要求，在保证安全可靠的前提下，节约结构造价、降低成本。本条将住宅建筑的抗震设防类别定为“不应低于丙类”，与国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008第6.0.12条的规定基本一致，但措辞更严格，意味着住宅建筑的抗震设防类别不允许划为丁类。

5.2.3  本条主要依据国家标准《岩土工程勘察规范》GB50021-2001、《建筑地基基础设计规范》CB50007-2011和《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016版)的有关规定制定。
在住宅结构设计和施工之前，必须按基本建设程序进行岩土工程勘察。岩土工程勘察应按工程建设各阶段的要求，正确反映工程地质条件，查明不良地质作用和地质灾害，取得资料完整、评价正确的勘察报告，并依此进行住宅地基基础设计。住宅上部结构的选型和设计应兼顾对地基基础的影响。

住宅应优先选择建造在对结构安全有利的地段。对不利地段，应力求避开;当因客观原因而无法避开时，应仔细分析，并采取保证结构安全的有效措施。禁止在抗震危险地段建造住宅。条文中所指的“不利地段”既包括抗震不利地段，也包括一般意义上的不利地段(如岩溶、滑坡、崩塌、泥石流、地下采空区等)。

II  地基基础

5.2.6  过去，多数工程项目只考虑地基承载力设计，很少考虑变形设计。实际上，地基变形造成建筑物开裂、倾斜的事例屡见不鲜。因此，设计原则应当从承载力控制为主转变到重视变形控制。地基变形计算值，应满足住宅结构安全和正常使用要求。地基变形验算包括进行处理后的地基。

目前，由于抗浮设计考虑不周引起的工程事故也很多，应在承载力设计过程中引起重视。

有关地基基础承载力、变形、稳定性设计的原则应符合国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第3.0.4条第3.0.5条的规定;抗震设防地区的地基抗震承载力应取地基承载力特征值与地基抗震承载力调整系数的乘积，并应符合国家标准《建筑抗震设计规范》CB50011-2010(2016年版)第4.1.3 条的规定。

III  上部结构

5.2.10  本条对住宅结构体系提出基本概念设计要求。住宅结构的规则性要求和概念设计，应在建筑设计、结构设计的方案阶段得到充分重视，并应在结构施工图设计中体现概念设计要求的实施方法和措施。

抗震设计的住宅，对结构的规则性要求更加严格，不应采用严重不规则的建筑、结构设计方案。所谓严重不规则，对不同结构体系、不同结构材料、不同抗震设防烈度的地区，有不同的侧重点，很难细致地量化，但总体上是指:建筑结构体形复杂、多项实质性的控制指标超过有关规定或某一项指标大大超过规定从而造成严重的抗震薄弱环节和明显的地震安全隐患，可能导致地震破坏的严重后果，

5.2.14  钢结构的防火、防腐措施是保证钢结构住宅安全性、耐久性的基本要求。钢材不是可燃材料，但是在高温下其刚度和承载力会明显下降，导致结构失稳或产生过大变形，甚至倒塌住宅钢结构中，除不锈钢构件外，其他钢结构构件均应根据设计使用年限、使用功能、使用环境以及维护计划，采取可靠的防腐措施。

5.2.15  在木结构构件表面包覆(涂敷)防火材料，可达到规定的构件燃烧性能和耐火极限要求。此外，木结构住宅应符合防火间距、房屋层数的要求，并采取有效的消防措施。

调查表明，正常使用条件下，木结构的破坏多数是由于腐朽和虫蛀引起的，因此，木结构的防腐、防虫，在结构设计、施工和使用阶段均应当引起高度重视。防止木结构腐朽，应根据使用条件和环境条件在设计上采取防潮、通风等构造措施

木结构住宅的防火、防腐、防潮、防虫措施，应符合国家标准《木结构设计规范》GB 50005-2017的有关规定。

5.3  设施
III  设备平台和设备室外机隔板

5.3.6  空调室外机座板的设计关乎住宅建筑的外观，设计不当会破坏居住区环境，影响城市景观。因此，要求严格按照有关管理规定进行住宅空调室外机位置的设计，其设计应与建筑立面相协调，做到美观、适用且有序。空调室外机座板宜采用钢筋混凝土等结构形式，不宜采用木结构、钢结构等结构形式，不得采用三角铁和膨胀螺栓等不安全、易脱落等结构形式。

5.3.7  调室外机位的设置应充分考虑安全性和工人操作的便捷性，这里的安全性包含了空调室外机座板的结构安全、空调室外机的安装安全及维修安全。
5.3.8  本条主要出于对安全的考虑。当空调室外机座板相邻时为防止盗窃者从一家攀到另一家，应在座板间设计安全隔离装置。

IV  排气道、管道井

5.3.11  城镇住宅大多数是集合式住宅，密度高、排气量大，采用共用竖向油烟、排气系统更有利于高空排放，减少污染。

5.3.12  厨房和卫生间的烟气性质不同，合用排气道会互相串味另外，由于厨房和卫生间气体成分不同，分别设置也可避免互相混合产生的危险。

5.3.13  在进行厨房设计以及排油烟道安装时，需正确安排共用排油烟道的位置和接口方向，以保证排气管的正确接入和排气顺畅。

5.3.15  风帽既要满足气流排放的要求，又要避免产生排油烟道排气道进水造成的渗、漏等现象。如在可上人屋面或邻近门窗位置设置竖向通风道的出口，可能对周围环境产生影响，本条参考了对排水通气管的有关规定，对出口高度提出要求。

5.3.17  多层住宅以往都不设垃圾管道井，高层住宅一度设有垃圾管道井，但因管道经常堵塞，疏通不便，造成蚊蝇孳生，脏臭不堪，成为污染居住环境的主要部分，居民意见很大。同时响应国家关于垃圾分类管理制度的要求，垃圾应分类投放指定地点的收集容器，分类清运，不设置垃圾管道井有利于垃圾分类的实施以及提供居民卫生清洁的居住环境。

V  燃  气

5.3.22  燃气导致的事故较多，有设计与安装的问题，也有使用的问题。安装燃气设备的空间设置泄爆窗口等，可减小燃气爆炸损失，避免引发主体结构倒塌。对于住房内安装燃气泄漏报警器，仅在现行国家标准《建筑设计防火规范》 GB 50016中有原则性规定，造成各地执行不一致。近年来燃气泄漏造成的事故多发,损失很大，安装燃气泄漏报警器已成共识。考虑到燃气泄漏造成的事故,大多在无人的状态下发生，本条规定采用联网型燃气泄漏报警器，并将报警信号传至消防控制室或值班室。此规定针对新建住房，既有住房可根据实际情况设置。室内连接燃气灶具管道因种类众多，市场产品质量参差不齐，平时选用应提出更高要求。波纹金属软管因其抗老化、耐高压、防爆裂、防鼠咬和磨损等特点用于连接燃气灶具越来越多。在实际选用时应遵守《波纹金属软管通用技术条件》GB/T14525有关要求。当选用钢管、铜管、不锈钢管、铝塑复合管及橡胶软管时，应遵守《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091、《无缝铜水管和铜气管》GB/T18033、《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T12771、《铝塑复合压力管第 1 部分铝管搭接焊式铝塑管》GB/T18997.1及《铝塑复合压力管第 2 部分铝管对接焊式铝塑管》GB/T18997.2、《液化石油气  ( LPG )用橡胶软管和软管组合件散装运输用 》 GB/T10546 。
5.3.27  为了保证用气设备的稳定燃烧和安全排烟，本条对住宅排烟提出相应要求。用气设备的烟气必须排至室外，故直排式热水器不能用于住宅内。烹饪操作时，厨房灶具排气罩排出的烟气中含有油雾，若与热水器或采暖炉排出的高温烟气混合，可能引起火灾或爆炸事故，因此两者不得合用烟道。

5.4  给水排水
5.4.21  存水弯水封必须保证一定深度，考虑到水封蒸发损失、自虹吸损失以及管道内气压波动等因素，国外规范均规定卫生器具存水弯水封深度为 50mm~ 100mm；
5.4.23  干区地面不需经常排水，水封干涸会造成臭气通过地漏溢出影响环境卫生。

5.5  供暖、空调与通风
5.5.5  室内空调设备的冷凝水可以采用专用排水管或就近间接排入附近污水或雨水地面排水口(地漏)等方式有组织地排放:以免无组织排放的冷凝水影响室内环境，且应结合精装修做法确定排放路由。

5.5.6  因冬季室内外温差较大，户式新风系统的外墙风口处应有防结露措施。

5.6  电  气
I  电  气

5.6.3  根据现行国家标准《民用建筑能耗标准》GB/T51161的有关规定，对于建筑项目的光伏发电需要单独分项计量。

公共区域服明能耗是照明节能管理中的重要内容。公共区域采用的照明节能控制措施在实际运行中的效果评估、优化调整，以及与同类建筑分项能耗横向对比、对标管控，都需要掌握建筑公共区域服明能耗，需要设置电能计量装置。居住建筑楼内，一般可在单元公共照明的总箱系统中为公共区域照明设直接接入式的数字导轨表。准确掌握公共区域照明能耗，对于保证公共区域安全、节能管理具有重要意义。

此外，对于住房公共区域的电梯、空调设备等，设备容量相对较大，能耗占比相对较多，是能源管理的主要监测对象，要求对各子系统单独设表、按单独分项计量，从而实现精细化的能源管理，及时掌握主要用能设备运行状态，能及时发现这些机房设备的运行问题。

5.6.5  在建筑的实际运行过程中，照明系统的分区控制、定时控制、自动感应开关、照度调节等措施对降低照明能耗作用很明显。照明系统分区需满足自然光利用、功能和作息规律耍求。对于公共区城（包括走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所）可采取分区、定时，感应等节能控制措施。天然采光区城的人工照明控制区分于其他区域的照明控制有利于照明节能。

5.7  室内装修
I  一般规定

5.7.1  住宅室内装饰装修的产业化、工业化必然要求住宅部品的标准化、模块化、智能化，而住宅室内环境的多样化、个性化又是提升现代住宅品质的重要因素。因此需要解决标准化与个性化之间的矛盾。应推行产品、部品、构配件生产工厂化，现场以干法施工的装配式安装为主，形成完整的住宅室内装修产业化链条。在住宅室内装饰装修中积极采用新技术、新工艺、新产品也是促进住宅建筑产业化，工业化的重要内容。

5.7.2  有些住宅室内装饰装修为了片面追求室内的视觉效果，而封堵、扩大、缩小外墙窗户或增加外墙窗户、洞口等，改变或影响建筑的外立面，影响建筑的技术指标，因此作本条文规定

II  装 修 材 料

5.7.5  装饰材料品种繁多，选用得当与否，直接影响居住质量、安全和健康。因此，应选用对人体健康无害的装饰材料，控制室内环境污染物的浓度限量，并符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325和《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580的相关规定。目前，全装修房逐渐增多，选择用于房屋内部的材料应注意防火要求，并符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规程》CB50222的相关规定。有些有节能要求的墙体，往往为复合型墙体，在基层墙体上复合某种保温材料，则该材料的燃烧性能应按相关防火规范中对墙面的要求确定，

顶棚装修材料应采用燃烧性能满足要求、环保、防水、防潮、防锈蚀、不易变形且便于施工的材料;墙面装修材料应采用难燃、环保、抗污染、易清洁、防水性能好的材料;地面装修材料应采用难燃、环保、易清洁、防滑、耐磨的材料。
III  装修设计

5.7.6  住宅公共部位的楼梯间、电梯间、门厅以及公共走道等是居民出人的必经之地，使用十分频繁。因此，应根据住宅的使用性质，对公共部位适当装修，并在交付前一次装修到位。

5.7.7  在装修设计中，宜采用成套化集成设计方案，可以满足不同客户的个性化、差异化需求，更有利于精装修和住宅产业化的推广。工厂化建筑部品部件是在工厂内生产好，在工程现场组装，这样既提高效率，又保证工程质量，大大减少了材料的消耗和现场作业量。住宅中厨房和卫生间由于标准化程度高，可采用成套定型产品，有利于减少现场作业等造成的材料浪费、粉尘和噪声等问题，保证装修工程质量，缩短工期，并有利于住宅的维护。

6  施工

6.4装饰装修工程

6.4.1  第2款，防水层完成后应进行一次蓄水试验，保护层完成后进行一次蓄水试验，饰面层施工完成后也应进行蓄水试验，如防水层完成后，经历过冬季，但未竣工验收时，宜再进行一次蓄水试验。

第3款，防止地面砖与防水层之间长期积水，引起积水外渗到卫生间外。

第12款，设计时，应注意地面砖不应出现小于1/3整砖的情况，如出现非整砖情况，宜将非整砖一侧设计到日后可隐蔽的位置（如沙发、电视柜的下面）。完成策划后，应与现场实际尺寸比对，进行预铺设，调整无误后，再大面积施工；地面砖应对缝粘贴，如两个房间无法对缝粘贴时，应采用过口石过渡；地面砖铺贴过程中，应采用找平器、十字架等质量保证措施；另外，板块面层的缝隙宜采用美缝。
6.4.3  第2款，过往施工只注重门洞口的尺寸，忽略了通行净宽的要求，施工时宜根据门的净宽度和尺寸来调整门洞口的尺寸。

第3款，对门的通行净宽做出了明确要求，根据通行净宽和门的尺寸，施工前需要调整门洞口尺寸。
6.4.6  第1款，本条规定的目的是为使用单位提供幕墙工程系统、规范的使用维护依据，明确幕墙使用边界、维护要求及安全注意事项，保障幕墙在设计使用年限内的安全稳定运行，降低因使用不当或维护缺失引发的安全风险 。
6.9智能化工程
6.9.1  建筑智能化各子系统的实施是依附于建筑物本体实现的，并且有些智能化子系统之间以及智能化子系统与建筑设备等专业相关联，所以建筑智能化各子系统之间，建筑智能化专业与建筑工程各专业之间，应进行协调配合，特别是各专业接口与界面的合理划分，是保证施工进度和质量的一项重要工作。
6.9.2  严格按照施工图等设计文件进行施工，是使施工过程能够顺利进行，保证智能建筑工程施工质量的前提。所以在智能建筑工程施工前，应在方案设计、技术设计的基础上进行方案的深化设计。
6.9.4  1）数字家庭系统是以家庭自动化技术为基础，利用人工智能、综合布线、物联网、安全防范等技术，将家居生活有关设备集成，构建出一个能自主学习的管理系统。它能管理住宅设施与家庭日程事务，提升家居安全性、便利性、舒适性、健康性，同时实现居住环境的自动调节；
2）数字家庭基础平台：提供设备控制、数据交互、服务共享等功能，实现家居智能化，满足用户在线获取社会化服务、政务服务等需求的软件系统。
家庭综合信息箱：家庭系统边缘端提供连接、控制、存储、计算等能力的核心设备。它是家庭宽带断网情况下，系统仍然能够运行的保障；
3）控制终端：用户与数字家庭基础平台进行交互的设备，包括但不限于智能手机、平板电脑、计算机。人机交互方式包括但不限于：智能语音、智能视觉、APP等。用户可以通过控制终端远程控制家中的智能设备，并获取多样的在线服务。
终端设备：包括智能灯泡、智能电视等家庭智能设备，它们通过家庭综合信息箱连接到数字家庭基础平台；
数字家庭系统架构如图6.9.4.1：


图6.9.4.1  数字家庭系统架构
4）家庭设备管控系统具备兼容性、易用性、维护性、本地控制及能源优化特性；
5）数字家庭系统具备兼容性，支持多种设备品牌和类型，确保不同设备间的无缝对接。终端设备发现、连接、控制与管理，符合现行国家标准《智能家居自动控制设备通用技术要求》GB/T 35136的相关要求；
6）用户界面设计直观且易于操作，无论是通过手机应用、触摸屏或是语音助手，用户均能轻松掌握和使用。这不仅提升了用户体验，还降低了用户的学习成本，使得数字家庭系统更加普及；
7）系统具备设备管理功能，包括远程配置、软件升级和故障诊断，以减少现场维护的需求，降低运营成本。同时，故障预警和自动恢复机制能提升系统的可用性和稳定性；
8）系统具备设备本地控制功能，即使在网络中断的情况下，系统也能根据预设的规则自动执行任务，如开启灯光、调整温度等，确保用户的生活不受影响；
9）系统提供设备状态监控和管理功能，帮助用户了解家中设备的运行情况，并自动调整设备状态，减少能源浪费，提升居民生活舒适度。
6.9.8  1）终端设备软件具备安全性，防止黑客攻击和数据泄漏功能，定期进行软件更新和漏洞修复；
2）具备良好的通信性能，保证连续稳定工作不掉线，正确响应用户的连续控制操作，抵抗日常家庭环境中的电磁干扰；
3）采用节能技术和设计，以降低能耗和运行成本，使用环保材料和工艺，减少对环境的污染和破坏；
4）考虑与整体家居环境的协调性，产品的尺寸、形状、线条等应与家具、墙面、地面等家居元素相互呼应，共同营造出和谐统一的家居空间。
6.9.12  数字家庭系统通过在门窗、卫生间、厨房、阳台等区城设置人体感应、水、气、烟等传感器，以及视频、声音等采集设备，对家庭人员财产安全的关键敏感区域进行监控，通过家庭综合信息箱和数字家庭基础平台的家庭安全智能分析功能，解决家庭遭受外部入侵和内部水、气泄漏和火灾等安全风险预测和报警问题。进而可以与家庭成员、物业和公安应急等部门联动，实现家庭人身和财产安全风险预警，降低家庭安全损失。
6.9.13  1）针对老年人视力不好的问题，配置具备接近亮灯功能的智能面板。
针对独居老人，布置相应的传感检测，例如跌倒传感、存在传感、紧急按钮等，出现异常及时报警推送；
2）针对有基础病的老人，配置睡眠质量检测带、可联网血压计等设备监测老人身体状态。
针对行为障碍老人问题，配置电动床、智能家具、智能窗帘、智能晾衣架、智能马桶、智能沐浴等有适老化设计的产品，提升老人自主生活能力；
6.9.22  1）楼宇公共区域实现无线局域网络覆盖，为服务管理工作人员，授权使用的居民或访客提供便捷的网络连接能力。无线局域网支持802.11n，802.11ac、802.11ax中的一个或多个标准，保证带宽在150Mbps 以上；
2）整个楼宇公共区域的无线接入点(AP)统一配置管理，支持移动终端设备在各个AP间的漫游过程中，网络传输不间断，确保管理工作人员对智慧楼宇系统的实时访问，及时接收运行状态和报警，发出指令，确保楼宇运行正常。另外，授权用户也可获得在楼宇区城内的自由移动中的网络连接能力，获得良好的工作和生活网络服务体验；
3）为提升无线信号覆盖并减少盲区，需部署多个AP以形成重叠覆盖区域。信道是无线通信中用于数据传输的特定频率范围，合理规划信道可以提高网络的稳定性和效率。例如，在2.4G频段下，按1、6、11的信道间隔部署相邻AP，避免信号干扰。
数字家庭基础平台





家庭综合信息箱





控制终端





终端设备1





终端设备2





终端设备3





终端设备4





终端设备n








